# 自动化技术在电气工程中的应用古薇论文_古薇

摘要:电气自动化的特点较为鲜明，如该技术具有高度的集中化、信息化的特点。电气工程中，基于电气设备、电气线路的安装布置等，其也具有较为集中的特点。基于此，利用电气自动化中的相关技术，并将相关技术合理的融合到电气工程中，对于提高电气工程系统运行的稳定性、安全性等也会是十分积极的效果。但相关企业在运用自动化技术融合到电气工程过程中，还需要对电气自动化的特点、注意事项等进行明确，以提高电气自动化融合于电气工程中的效率。

关键词:电气自动化；电气工程；运用策略

1、电气自动化系统的结构组成

电气自动化技术是指实现电气设备开启、运行等过程的自动化操作，但实现这种技术的运用也需要多种技术的支撑，进而确保该技术运行的质量。目前来说，自动化技术在我国的发展越来越快速，同时如能够将电气自动化技术应用于电气工程的运行中，并使其充分融合，对于电气工程行业的发展来说，也会具有十分积极的意义。电气自动化系统是一套科学技术集成度较高的系统，该系统的组成一般信号传输部分、信号处理部分、信号输出部分。

（1）对于信号传输的接收部分而言，该部分的主要作用即实现信号的接收，这种信号接收过程，一般具有简单操作的特点；

（2）设备的信号处理部分，信号的处理部分主要是指对输入信号的运算，实现对信号的处理，进而确保自动化系统的正常运用；

（3）电气设备的信号输出部分，这部分的功能主要是输出处理后的信号，以促使自动化设备能够正常运行。

电气自动化技术的主要目的是实现电气设备的自动化运行，而这种运行过程通常较为依赖科研人员的合理设计，例如，设计过程中，其主要思路更为集中于设备的运行正确性，进而采用一种合理的监控方式实现对设备运行过程的监控，从而确保自动化设备运行过程中的合理性。这种监控方式主要分为远程监控与现场监控。与此同时，对于自动化监控系统的设计而言，监控系统的核心作用即实现监控系统与计算系统的协调，这也需要系统中的相关数据具有计算合理性，以满足机械设备自动化的合理性。电气自动化化系统的组成中，其计算机计算系统是该系统的核心，在计算机系统合理的运算下，最终实现了自动化系统的运行。

2、电气自动化与电网的融合分析

电力网络是电力企业输送电力过程中重要的组成单元，电网的合理运输电力同时也可以利用自动化技术进行有机管理，进而实现电网的自动化电力运输。电网在运输电力过程中，通过电气自动化技术的有机参与，对提高电力运输的效率具有十分积极的意义。例如，电网的运输电力过程中，电气自动化技术的参与能够参与到电网的电力调度分配中，能够促使电网运输电力的科学化，这对提高电网的综合管理水平具有重要作用。但电网与电气自动化系统的有机融合过程中，计算机技术的有效参与是非常重要的，如电气自动技术的运行过程中，通常都需要计算机合理的计算控制，进而实现电力网络的科学运输电力过程。

3、电气自动化与分散监控系统的有机融合

电气工程中，监控系统是重要的组成部分，同时监控系统的合理运行，不仅保障了电气工程功能的充分被发挥，进而也促进了相关监控区域的安全。但监控系统的运行如只能够通过人为控制，如开启或关闭、旋转调节等，对于电气工程监控过程的成本投入来说，无疑是增高的。因此，基于电气自动化的特点，如能够实现监控系统的自动化控制，对于电气工程监控系统能够的充分发挥，是具有十分积极的意义的，同时也能够实现为电气工程稳定运行提供保障的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实际的监控系统自动化的建设中，工作人员可以将监控设备按照监控等级进行划分，并将监控系统按照多个层次进行分散多个结构，以使其自动化运行过程更为完善。例如，划分结构的过程中，可以将其划分为控制单元、局域网、以太网等，划分之后，工作人员也可以实现对电气工程自动化运行状况的监控，进而提高监控过程中的效果。

另外，利用计算机技术进行传递各设备间的运行状况，也能够实现对各监控设备运行状态的检测，基于此，也能够提高监控系统的运行效率。电气自动化技术、设备等与监控系统的有机融合，也能够实现对电气工程中的线路运行状况、程序运行状况、设备运行状况等的监控，如当监控过程中的某一元件出现问题，自动化监控系统会立即做出反应，并及时将故障信息等输送于监控中心，进而有利于工作人员及时了解，同时快速的进行处理。另外，为了保障监控过程的效率，基于自动化系统的监控系统的安装时，还应掌握必要的定位技术，即实现故障现象与地理位置的对应关系，以确保当相关故障发生时，不仅能够及时对故障进行传达，还能够对位置也进行明确，进而有利于工作人员的及时维修与处理。

4、电气自动化与变电站管理系统的融合

当前，随着时代的发展，人们的生活水平也在不断提高，同时人们的生活过程中对电力资源的需要量也越来越大。这不仅需要电力企业在输送电力的过程中提高质量，同时也需要电力企业的电力传输过程更为具有效率。电力系统的变电站部分，是实现电力传输的重要组成部分，同时也是电力企业将电力输送于用电单元的重要结构。因此，提高变电站的运行效率，对提高电力企业的电力输送效率也会具有十分积极的作用。基于此，实现电力系统变电站管理系统与电气自动化技术的融合，对于提高变电站的运行效率、提高电力企业的电力输送效率具有重要意义。以往的变电站运行的过程中，其多种管理过程是需要人工进行管理的，而人工管理过程中，也可能存在不足之处，如利用人工对变电站设备进行检修的过程中，往往由于缺乏对隐蔽故故障的风险检测，进而可能导致变电站机构中的相关故障发生，这也会影响到相关区域居民的正常用电。而将以往的管理过程进行相关自动化管理的优化，并充分发挥自动化运行的优势，不仅是对人力资源的一种节省，同时也能够提高管理过程的效率，进而避免相关故障的发生。

例如，实际的变得站管理系统的自动技术融合后，能够实现对电力信号监测，对电气设备的运行也能够起动较为良好的监测作用，进而利用提高变电站系统运行过程的安全性，同时也具有提高变电站控制水平的意义。另外，自动化技术与变电站控制系统的有机结合，对于实现变电站的自动化、智能化、高效化来说，也具有重要的作用。此外，变电站的自动化运行过程中，是与计算机系统的控制有着直接关系的，因此，变电站的自动化管理升级过程中，应实现对主要元件的融合，如实现对变电站微机控制单元的融合，同时通过实现对变电站控制单元的有机控制，可以更为良好的实现对变电站的升级。实现变电站的优化控制，其具体优势有：首先，变电站的管理系统进行自动化升级后，系数数据可以被计算机系统实时监控，节能有利于提高运行数据的准确性，同时也能够对异常数据进行监控，进而实现了提高电力运输效率的目的。

5、结论

综上所述，电气工程是与人们生活接触较为密切的工程，而提高电气工程的电力运输效率，对于保障人们的生活用电质量与促进电力企业的发展来说，都会具有十分积极的作用。而提高电气工程运行效率的有效手段，即实现电气工程运行过程的自动化控制，这就需要电力企业充分认识到电气自动化技术的重要性，同时掌握电气自动化与电气工程融合运用的策略，进而促进企业自身的发展。

参考文献

[1]李超,王振贤.电气自动化在电气工程中的融合运用[J].科技创新与应用,2017(9).

[2]郭翰城.电气自动化在电气工程中的融合运用分析[J].中国高新区,2017(1):99.

[3]纪杨.电气自动化在电气工程中的融合运用分析[J].建材发展导向(上),2017(5).

[4]叶俊.电气自动化在电气工程中融合运用分析[J].科技展望,2017(25):101，103.

论文作者:古薇

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2084febc7f9aa45faeec3d1.html