# 论高压输电线路电气设计问题及对策论文_刘涛

（中国南方电网超高压输电公司柳州局 广西柳州 545000）

摘要：在城市发展建设过程中，电能成为了人们日常生活中的基本能源，而从实际的电能应用情况来看，生活用电和工业用电的需求不同，因此，在具体供电过程中还涉及到对高压输电线路和低压输电线路的电气设计问题。这就对员工的专业设计能力提出了更高的要求，为了保证供电工作的顺利开展，本文主要从高压输电线路的角度来分析现阶段存在的实际问题，并有针对性的研究相应的改进措施，以此来全面保障电力传输工作的安全与稳定。

关键词：高压输电线路；电气设计；问题；对策

高压输电线路主要采用架空线路和电缆线路，电气设计效果容易受到环境影响，导致线路建设出现各种问题。伴随着高压输电线路铺设范围的不断扩大，还应加强线路电气设计问题及对策研究，以便采取科学措施保证线路设计的合理性和科学性，继而为高压输电线路的稳定运行提供保障。

1高压输电线路电气设计内容

1.1基础设计

在基础设计中最重要的就是输电线路效果图。在研究和分析高压输电线路实际需求之后，需要参考相关资料设计标准思路的资料，确保设计方案的实效性。首先，合理选择导线。输电线路导线的影响因素比较多，特别表现在工频电场和周边环境上，因此需要选择合理的导线计算方法，确保计算结果的准确性，此时所得到的计算结果与实际值比较接近。为了减少高压输电线路损失，需在气候因素良好情况下实施工程建设。其次，杆塔设计。高压输电线路中杆塔属于重要组成设备，会直接影响高压输电线路的运行。处于自然界的电气元件不仅会受到地形和地质条件影响，机械负荷也会对其造成较大影响。所以在基础设计环节需要充分考虑杆塔影响因素，确保线路运行安全性和稳定性。

1.2施工图设计

施工图设计在高压输电线路电气设计中占有重要位置，电气施工图设计能够确保高压输电线路的施工建设，提升各项设计工作的合理性，这样能够从根本上保障高压输电线路电气设计的执行效果。在电气施工图设计中需要仔细认真地做好电气设计中的各项细节工作，并且细致划分输电线路经过的各个区域，明确基础施工条件和设计要求，使施工图能够关联到整体线路铺设的细节点。对于高压输电线路的杆塔结构来说也需要做好细节设计工作，确保安装运行效果理想化，并且能够全面按照施工图设计执行。此外，施工图设计还需要注重经济性问题，合理编制高压输电线路设计预算图表，这样能够确保后续资金的有效补充。

2高压输电线路电气设计存在的问题

2.1抗冰防舞动设计存在一定的缺陷

输电线路覆冰问题是导致高压输电线受损的主要原因，会引发绝缘子覆冰跳闸、线路导线覆冰舞动跳闸问题，严重时会发生断线倒塔的情况。因此在对高压输电线路进行设计时，设计人员需要开展抗冰设计。但是在设计过程中，大部分设计人员并未对高压输电线路建设过程中途经的地形进行充分分析，并且缺乏对抗冰防舞动设计的充分考虑，为高压输电线路的正常运行埋下了隐患。

2.2路径选择缺乏科学性

对于路径选择的适用性来说，其对高压输电线建设的可靠性以及经济性具有决定性的作用，在选择路径的过程中，并未有效地避开地质条件差、居民区以及覆冰区等，在一定程度上增加了施工成本。由于高压输电线路路径的选择缺乏科学性，导致高压输电线路建设的运行条件以及经济效益受到了不利影响。

2.3杆塔选择缺乏科学性

在高压输电线路建设过程中，杆塔工程造价占比较大，而杆塔的使用条件决定了杆塔的造价，因此保证杆塔规划的科学性，可以使输电线路工程的造价控制在相应的范围内，可见，杆塔的选择是输电线路设计中的重要内容。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在高压输电线路建设过程中，存在水文气象条件复杂、地质条件复杂和线路路径长等特点，如果在前期设计阶段，设计人员没有对高压输电线路建设途经的地形以及周围环境进行调查、分析，并且对杆塔的规划缺乏科学性，加之工程的工期相对较紧，导致部分人员在高压输电线路建设过程中使用以小带大的铁塔，一定程度上增加了输电线路建设的成本。

3高压输电线路电气设计问题的完善措施

在实际进行高压输电线路电气设计方案的改进工作时，工作人员必须要充分分析出现阶段存在的实际问题，结合具体问题明确工作的目标和方向，确保方案的科学性和合理性。

3.1加强线路抗冰防舞动能力

为了确保高压输电线路的安全运行，设计人员需要将高压输电线的抗冰防舞动能力逐步提高。在进行高压输电线路电气设计时，设计人员需要充分分析高压输电线路途经地区的地质条件、覆冰情况、舞动情况和湿度情况等，并结合电网舞动分布图、电网冰区分布图，调查建设区域内输电线路因覆冰舞动跳闸的发生情况，对线路的舞动等级以及覆冰厚度进行分析，在此基础上，制定科学有效的设计方案。在高压输电线路建设过程中，选择线路时应避免易舞动区、重覆冰区，如果难以避开，可以根据相关规定开展抗冰防舞动设计。有效措施如下：在易舞动区、重覆冰区开展高压输电线路的建设工作时，需要将档距缩小，控制杆塔的高度，如果使用的是铁塔，应该使用双帽防松螺栓；利用相间间隔棒、预绞式防振锤、阻尼间隔棒等，通过以上方式可以将线路抗冰防舞动能力逐步提高。

3.2科学合理的选择路径

相关人员在选择高压输电线路的路径时，需要遵循便捷性、安全性以及高效性的原则。这就要求设计人员保证输电线路的建设工作与国防建设、地方规划发展相互协调，避免高压输电线路的建设工作对途径地区的发展或者途径地区的规划项目产生不利影响。在明确高压输电线的路径选择问题时，需要将沿线收资工作逐步加强，然后利用科学的方式确定线路路径的方案。

3.3保证杆塔选择的科学性

设计人员保证杆塔规划方案的科学性，可以保证线路的经济合理性。在选择杆塔时，需要对杆塔荷载进行确定，这是开展线路结构设计、杆塔规划的基础，并且有助于控制高压输电线路工程投资，使线路的安全运行得到保障。因此，设计人员需要对输电线路工程途经地区的气候条件、地形情况、河流特点等进行充分掌握，科学的分析杆塔设计的各方面要素。然后分析出与输电线路建设工程相符的塔型设计以及铁塔系列，在此基础之上，推导出与本项工程环境条件相符的塔型高度系列、杆塔设计档距系列、塔头摇摆角系列等。

结语

总而言之，电力是推进经济社会发展的不可或缺的重要组成部分。电气设计更是重要的组成部分。我们要提高对它的认识和重视程度。在设计时，设计出高质量的输电线路，坚持控制建设成本。同时还要考虑气候环境，土壤特点，社会环境，地形等，还需要科学的选择杆塔，合理的布局，防止输电线路的结构混乱，还要做好防雷抗冰设计。需要考虑的因素很多，因此要工作人员的共同努力和付出，充分考虑到方方面面，促进高压输电线路的正常供电和工作，保证人们更好的用电和经济社会的正常发展。

参考文献

[1]李佳雨.高压输电线路电气设计中存在问题及对策[J].现代物业（中旬刊），2018（12）：31.

[2]许文胜.高压输电线路电气设计的问题及改进[J].科技风，2018（35）：189.

[3]曾文明.高压输电线路电气设计中存在问题及对策分析[J].建材与装饰，2018（12）：225.

作者简介

刘涛（1993.10.21），性别：男；籍贯：陕西宝鸡；民族：汉；学历：本科、学士；职称：助理工程师；研究方向：电力工程学

论文作者:刘涛

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f249b165b3a314af4ebf1467.html