# 关于变电运行中常见故障及对策分析探究论文_董爱花

(国网山西省电力公司忻州供电公司 山西忻州 034000)

摘要：变电运维管理是电力系统运行中非常重要的工作内容，在实施过程中具有一定的危险性。这就对操作人员提出了非常高的规定，在具有专业的运维管理技术以外，良好的心态是不可或缺的，在操作当中需要时时刻刻具备危险警惕性，不要心存侥幸心理。本文首先在变电运维管理当中产生的危险点开展了详尽的分析，并制定出了有关的控制对策，希望可以给提升运维管理的安全性作出贡献。

关键词：变电运维；运维管理；危险点；管理措施

引言

随着我国经济的飞速发展，我国的电力事业也出现了较大的飞跃。电力系统中的变电运维技术是保证电力系统可靠运行的重要保障，变电技术是保证整个电力系统的保障与坚实的后盾。所以变电运维技术在整个电力系统的重要性都不言而喻。

1变电管理的危险点分析

1.1变压器操作的危险点

在变压器的相应操作中，一个小的失误都会引发巨大的危害，并带来不可估量的经济损失，因此，相关技术人员应该仔细检查和排除可能影响变压器运行的不利因素，不允许出现任何违反操作流程的行为，从细微着眼，从小处做起，最大程度地减少可能发生的风险因素。在变压器相关运行中，技术人员操作失误常见的危害大致分为两类:一种是技术人员关闭无载变压器运行时，变压器内部元件破损，造成外部绝缘层的损坏;另一种是变压器的空载电压因为某种原因发生变化，如果电压过大会造成绝缘层的损坏。在管理工作中，一定不能忽视这些小问题的实际操作工作，因为他们可能对整个变压器的工作有不可逆转的损害。

1.2直流回路误操作

在变电运维管理工作中核心工作就是直流回路操作，变电运维管理工作人员缺乏专业性和规范性，在直流回路操作过程中时常存在不规范的操作和错误的操作，比如在操作过程中为按照标准规定进行操作，导致操作错误，继电保护装置和自动装置存在错误的运行状态，以至于造成安全事故。所以，在直流回路的操作中，变电运维管理工作人员必须严格按照规程和正确的操作步骤进行，确保电力系统的安全运行，避免出现安全隐患。

1.3母线倒闸操作的危险点

倒闸操作就是进行电力系统的状态切换。第一，要填写好倒闸操作的作业票，给倒闸操作提供依据，提升电力系统的安全运行。在具体操作中有很多不规范的操作，倒闸操作人员不能出现跳项操作、擅离职守等不正规操作，需要各司其职，将变电运维的安全工作落实到位。另外，变电站运维工作当中的倒闸操作意义非常关键。所以，变电站需要对其加以重视。变电站倒闸操作的工作方法采取监护操作以及持作业票操作，只有监护人员在场时才可以开展倒闸操作，这样能够在很大程度上提升倒闸操作的安全性与可靠性。操作人员必须持有操作票才可以开展倒闸操作，其余的人员不能进行倒闸操作。倒闸操作票的编制过程要严格依据规定开展否则将会给变电倒闸带来非常大的安全隐患。

1.4主观性问题

主观性问题，即由于相关技术人员造成的失误和疏忽导致的技术故障。其中主要有这三个问题。首先，由于相关方面管理人员专业意识的薄弱，对变电运维系统管理方面管理的方面存在的误区，对这之中的隐患认识的还不够透彻，也就无形中降低了变电运维技术的质量。接着，有个别企业对于变电运维管理方面的相关规定仅仅是纸上谈兵，没有落实到实处，而且对于员工的监管力度不强，渐渐使监管方面出现漏洞。当然了，最后我们整个电力企业关于这方面的管理体系还不够完善，仍需进一步加强。

2面对变电运维可能遇到问题的预控措施

2.1正确认识变电运维工作的特殊性

因为工作的特殊性质，变电运维人员必须时刻准备着面对突发的状况，肩负着非常大的工作压力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，变电运维工作过程比较繁琐，管理规章制度相对严格，如果不考虑实际情况，增加一些对运行人员没有针对性、无用的规定，反而会起到负面效果，使工作人员产生被动思想和抵触情绪，降低工作积极性，不利于变电运维工作的安全进行。“变电运维管理危险点分析与控制”的实施，是在结合实际的基础上，对准备或者正在进行的工作具有针对性和综合性的分析，针对工作中出现的不同情况，找出比较薄弱的环节，制定出合理的防范措施。

2.2建立完善的供电运行维护的管理措施，并严格实施

在变电站的运行操作和维护管理工作中根据存在的问题，对变电站运行和维护的标准规定应该不断完善和改进，以及应积极落实并付诸实践。重点落实巡逻证，工作证和设备操作证，对管理人员的进行安全教育，加强管理人员的工作责任心和安全知识，在操作中，积极实施生产安全的规定，让规定和制度发挥出其作用，尽量降低变电运维和维护工作中的危险性，确保变电站的运行维护管理工作的安全性和有效性。除此之外，还应根据安全生产责任规定建立奖励和惩罚的方案，调动变电运维管理人员工作的上进心。制度的完善，使变电运维维护工作有条有理，也使每个人的责任明确，奖惩分明，与此同时确保变电站的运行维护管理工作的正常运行。

2.3对外界自然灾害也要引起重视

近年来随着科学技术的进步，变电运维管理方式由粗放式向精细化方向发展。众所周知，来自外界的不可抗力对于每一个行业的危害都是十分巨大，尤其是还需要发展建设的变电运维技术。因为对抗自然灾害的难度较大，在这方面的技术和经验还是不成熟的、缺乏的，所以既然这条路行不通，那我们还可以选择进行灾害的预防来保证设备的安全运行。由此看来，预防自然灾害对电力设备受到自然灾害、损害的技术是很重要的也是势在必行的。

2.4严格落实精益化设备的巡视

对于变电运维工作来说，要建立一套设备巡视卡的管理体系，并且应该在具体的工作当中有效、切实贯彻有关规定。特别是对特殊天气条件之下变电站的设备巡查而言，一定要引起有关人员的注重。例如说在大风的天气下，工作人员应该检查是否会有异物搭落情况的产生，设备之间的导线是否产生了松动等。创建设备的巡视机制，如果发现问题应该尽快开展危险点的排除。对于雷电天气而言，巡视工作的关键是变电站避雷设备是否产生了故障，而且要严格检查避雷针、避雷器的引线接地是否没有问题，设备绝缘装置是否产生了破损等。对于冬季比较寒冷的雪天而言，巡视工作的关键是尽快检查变电设备，检查其是否存在结冰松动问题等。巡查工作的过程中如果产生了有关的安全隐患和问题，应该尽快安排技术人员开展危险点的维修与处理，进而保证变电运维工作的顺畅开展。

2.5提高人员素质，规范操作行为

人员的素质很大程度上决定了变电系统的安全稳定运行，因此，各变电站人员应具有良好的专业素质。现实情况是，由于操作人员素质参差不齐，使得中国整个变电站的运行水平差异很大，阻碍了变电站运行工作的顺利进行。针对这种情况，变电管理者应结合实际需要，制定科学合理的培训措施。根据目前的实际技术条件，定期对不同岗位的变电站人员进行培训，不断提高人员的专业素质，从而实现不同变电站技术的更新和完善，提高员工实施变电站运行工作的能力。另外，要加强员工之间的技术交流，汇聚不同分站的人员，就有关问题进行探讨，提高变电站人员的专业技能和管理水平。

结语

综上所述，变电站运维管理工作是有效保证电网安全性和供电输电稳定性的重要条件，变电站运维管理工作也受到了来自各行各业的重视。所以，解析和识别变电站运行管理过程中存在的危险因素，制定出最佳的解决措施，这对变电站的可持续发展有着重要的影响意义。

参考文献:

[1]赵得功.变电运维管理中的危险点及预控措施解析[J].工程技术:引文版,2016(5):00208-00208.

[2]耿文博.变电运维技术管理中危险因素与预防措施剖析[J].工程技术:文摘版,2016(12):00130-00130.

[3]谌中杰.电力系统调度运行的危险点和控制措施[J].科技创新与应用，2017（7）.

论文作者:董爱花

论文发表刊物:《电力设备》2018年第12期

论文发表时间:2018/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f25d84ab514f8feb849e2670.html