# 电力工程施工中的安全管理及质量控制管理探讨论文_张俊

（成都供电公司电缆运检工区 四川省成都市 610041）

摘要：电力工程设计施工的过程中，对安全管理和质量控制等有严格的要求，结合当前控制要求和注意事项等，必须提前进行质量管理，提升稳定性。由于影响因素多，对电力工程的后续管理有一定的不良影响。本次研究中以电力工程施工中的管理现状为基础，对如何做好控制管理进行分析。

关键词：电力工程；安全管理；质量控制

新时期，建筑产业不断进步，各种多功能建筑陆续出现，成为引导建筑行业持续改革的重要项目。电气工程和建筑工程是紧密相连的，两者相互影响着结构性能的持续改进。结合建筑施工阶段的安全管理和注意事项等，实际作业阶段需要对作业环境进行改善，提前进行控制和处理，达到理想的效果。

1.建筑电气施工质量控制的要点

建筑电气工程的质量控制是个全面的过程，结合当前管控要求和注意事项等，要求工作人员对问题及时分析，按照管控流程实施。以下对措施分析：

1.1管道敷设

管道敷设是首选，涉及到高低压和变配电处理等，此外结合照明系统和防雷接地预设的要求，在电气工程实施的阶段，要求做好具体管理工作。随着建筑工程的不断合理化实施，企业对于建筑电气的要求严格，电气施工决定了后期建筑物性能的发挥水平，施工单位需要制定完善的操作流程，保证符合质量标准[1]。

1.2接地设计

材料的规格和型号等都需要符合具体设计要求，接地电阻测试中对焊接强度和不同材料的属性进行处理，要求保证焊接缝的饱满，整体平整和光滑，在焊接处进行防腐处理。

1.3电气元件处理

在电气器具处理的过程中，材质、品种以及规格等都需要符合规范要求，开关、插座以及配电箱的安装等要求合理准确。在固定操作的阶段，接地保护是重点，要求合理进行元件处理。灯具安装需要保证稳固性，只有符合要求，才能做好整齐处理。

2.电气工程施工安全管理

电气工程的安全化管理是个重要的过程，结合当前实际注意事项和内容要求等，在整个过程中必须了解安全化指标，只有明确管控注意事项，才能提升可行性。措施如下：

2.1层层落实安全责任制度

在生产过程中层层落实安全生产责任机制是重点，要求将责任落实到位，只有明确安全生产管理，才能实现安全生产的目标。为了贯彻安全第一、预防为主的方针，在整个过程中必须遵循现有的建设要求，在当前基础上进行责任控制处理后，能保证安全责任符合要求。此外在职责规划的阶段，要求明确规范化操作内容，在当时的落实管理中，提前进行规范化统一处理，结合施工安全和员工人身安全管理的内容要求和需求等，实施责任控制管理，尽量符合要求，实现整体进步[2]。

2.2强化防范措施

为了避免出现误会操作以及人身伤害等问题，在电力施工企业管理阶段进行安全责任落实。不同事件单位防范处理是重点和关键，在操作过程中以组织模式作为基础，在现有基础上建立健全生产管理要求，以控制措施和奖惩措施等为例，从技术指导、作业指导等入手，制定切实可行的标准。最重要的是强化对安全工作的监控力度，在安全化管理的阶段，必须做到现场有序处理，针对突出问题和薄弱环节等，进行工作组织协调处理和控制。

2.3进行安全教育指导培训

员工自身的安全防范意识对于电力工程施工管理本身有一定的积极影响，要想提升安全管理能力，提前进行教育培训。通过开展各种安全教育和学习后，对各种隐患进行处理。结合安全指导的类型和技术要求等，做好安全防范意识和自我防范护理，只有提升安全教育的针对性和实用性，才能在后续工作中关注安全，相互之间需要彼此督促和提醒，将保证安全转化为个人行为，避免存在安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4提升综合业务能力

企业在内部培训的过程中，选择有事业心和责任感的工作人员。技术过硬或者资深的工作人员担任培训员，提供各种有效的服务。此外在岗位培训和交流的过程中，领导人员起到一定的带动作用，发挥点带面的积极作用，在公司内部营造你追我赶的氛围，提升整体素质，避免出现违章的行为。

3.电力工程质量控制措施

电力工程质量控制的影响因素比较多，在后续控制阶段需要从质量控制现状入手，提前进行安全化管理，满足当前管控要求，提升可行性。以下对具体措施分析。

3.1项目决策阶段的控制

以项目决策控制概况为例，在决策控制的过程中需要进行审核管理，在市场经济的影响下，对市场需求进行评估。此外项目选址以及可行性报告以及计划书等在决策指导中有突出的优势，在选择阶段要求掌握项目目标，提前进行合理性分析，保证和投资环境协调。

3.2项目设计阶段的质量控制

以工程项目本身设计为例，结合实际工作需求和深度等，一般情况下按照初步设计、施工图设计等要求实施。结合技术形式可知，技术模式、施工图设计等都是重点，在管控过程中要求对具体计划模式在分析。根据各个阶段的设计成果和实际需求，提前对技术文件和经济文件进行评估。主要目的是保证工程规模、性质和特点等都符合项目预设要求，必要情况下按照设计准备和设计实施等进行落实，满足质量管控需求[3]。

3.3项目施工阶段的质量控制

施工实施阶段是工程项目的重要环节，结合施工管控的内容要求和核心等，需要提前进行控制处理，在后续检查的阶段，适当进行成品保护。此外施工工序是整个阶段的基本环节，结合生产基本单位和实际要求等，在后续检验和落实阶段，从现场管理的角度入手，工序包括：材料、设备和检测方式等。此外环境对于工程质量有明显的综合作用，结合分析和控制需求等，要求了解质量波动的影响因素，对每一道工序的管控要求进行处理。此外被动的控制模式要求结合特征值和波动范围等实施，结合分散程度和特征值等，进行中心位置管控，集合主导因素和工序要求，对影响因素及时评估，确定可行性高的管理举措[4]。

3.4项目竣工阶段的质量控制

工程施工质量的验收是工程建设质量的一个重要环节，在具体验收阶段，要求了解程序预设的内容和实际要求。在全面考核中，明确建设成果，根据检查设计和施工质量要求等，确定项目能否尽快完成。在竣工阶段，验收管理起到重要的作用，单项工程验收是指在一个总体建设项目中，一个单项工程或一个阶段已按设计要求建设完成，能满足生产要求或具备使用条件。在后续设计阶段，要求做好验收处理工作，监理工程师要求进行初步认可处理，验收的工程进行再次检查。为了避免出现验收失误或者验收不当的现象，提前收集附件资料，结合资料内容说明进行再处理[5]。

结束语

电力工程的安全管理本身影响因素多，在整个实施阶段，干扰因素多，根据企业发展需求和具体要求等，在电网安全化运行和管理中，必须采用科学有效的措施进行处理，在后续管理中，确保电网安全指导符合要求。此外企业的安全化生产和管理是一种保证，要想做好安全化管理，推行全面质量管理，不断完善管理制度，发挥人的主观能动性，实现整体进步。

参考文献：

[1]杨克明，胡志贤.安全管理及质量控制管理在电力工程施工中的应用[J].科技与企业，2012（07）：76.

[2]王宇，王贵峰.探讨建筑电气工程施工中的质量控制与安全管理[J].科技风，2012（06）：184.

[3]方大海.电力工程施工安全管理及质量控制分析[J].广东科技，2011，20（18）：156-157.

[4]梁枫.论述电力工程施工安全管理及质量控制[J].科技与企业，2011（09）：99+101.

[5]陈奇.电力工程施工安全管理及质量控制管理分析[J].建筑安全，2009，24（05）：38-39.

论文作者:张俊

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f26d59b0824b9a644f454692.html