# 手术器械清点交接单在手供一体化中的应用论文_林仁坤

林仁坤

上海交通大学附属第一人民医院 上海 201260

【中图分类号】R197.3 【文献标识码】B 【文章编号】1674-8999（2015）8-0470-02

随着医疗事业的迅速发展，护理人员专科化的趋势，为了提高工作效率，节省工作时间，近年来国内很多医院在尝试手术室与供应室进行一体化管理。原术后器械清洗、包装由手术室内部完成走向手术室与供应室一化管理模式。为了保证手术器械质量、数量、摆放顺序准确无误，做到准确清点、包装与发放，我们设计出专用的标注包内物品明细的器械清点交接单，用于包装时放在器械包内，在临床使用的过程中取得了良好的效果。

1 器械清点交接单的内容及使用方法

1.1内容

器械清点交接单包括以下内容：器械包名称、手术房间、患者住院号、洗手护士、巡回护士、器械名称、规格、基数、CSSD装配者、CSSD核对包装者、OR术前、OR术后、包装日期、急用、特殊感染、下送时间、接收时、CSSD接收者。

1.2使用方法

1.2.1供应室：供应室清洁区的整理装配人员在器械包装前，根据器械的清点交接单检查装配器械，逐一进行核对无误后，在装配栏内用蓝笔打“√”；并在相应栏内签全名；核对包装者接到整理好的器械包后，重新逐一核对，核对无误后在核对栏内用红笔打“√”，并在相应栏内签全名，放入器械包，一起打包灭菌。使用后的手术器械包与器械清点交接单由手术室一同送至供应室去污区，供应室去污区的接收人员根据所用的器械包，按照器械清点交接单逐一核对。核对无误后，在器械清点交接单上接收时间及CSSD接收相应栏目内做好记录并签名。

1.2.2手术室：器械包在手术室使用时，由巡回护士在器械清点交接单上进行填写：手术房间、患者住院号、手术开始及手术结束清点的数量；如需急用或是特殊感染，在急用或特殊感染栏内打“√”，不需要或不是直接销空；巡回与洗手护士核对无误签名后，将填写好的器械清点交接单与器械一同从污染电梯送至供应室去污区。

2 器械清点交接单的优点

2.1器械清点交接单将供应室与手术室连到了一起，清点交接单为A4打印纸，每次使用由打印机打印出来。打印纸耐高温，不受高压灭菌的影响，高压后字迹清晰；便于手术与供应室在工作中使用，为供应室物品的规范化管理提供了示范。

2.2手术器械清点交接单由供应室的专人负责管理，手术器械调整时必须由手术室护士告知后方可调整，确保器械与清点交接单的准确性，如需人为的临时改动，应在改动处签名。

2.3手术器械清点交接单，在供应室，它可指导工作人员准确无误清点器械的名称、数量、规格；及正确的填写包装日期，在手术室，它可指导手术室护士在手术开始前、后进行器械数量的清点，并在相应的栏目里填写好相应的信息，这样就不管是供应室护士还是手术室护士都必须按要求进行双人核对器械确实无误后方可进行下一步的操作。如发现器械与清点交接单上数目不符或器械损坏未及时发现而影响使用，可以责任到，人从而提高了工作人员的责任心。防止差错事故的发生

2.4手术器械清点交接单更便于术后器械包的准确交接，供应室护士在接收清点术后的器械时，发现手术中单封的器械漏登记，器械的数量与清点交接单不符，根据清点交接单上使用护士的名字进行联系，便于器械的及时查找，确保器械的接收正确性。在接收时，清点交接单上急用或特殊感染栏内打“√”；应按照相应的处理流程进行处理，确保手术能顺利开展。

2.5供应室对术后器械进行接收清点后，器械清点交接单按规定时间进行保存，便于质量追溯。

附表

论文作者:林仁坤

论文发表刊物:《中医学报》2015年8月

论文发表时间:2015/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f27445455bddbb630ae5538d.html