# 智能建筑工程漏电火灾报警系统的设计、安装与验收论文_王慧萍

广东长建通信建设有限公司 510630

摘要：随着当今我国改革开放的不断深入，从而使得当下我国城镇建设已经发生了翻天覆地的变化。同时随着当今智能建筑的发展，使得消防防火问题也变得日益重要。因此在这一背景下，本文对智能建筑工程漏电火灾报警系统的设计安装和验收，今天详细探究。

关键词：智能建筑；漏电火灾报警系统；系统设计与安装

前言：当今大多数城市在进行建设过程当中通常情况下都会采用大规模现代科技建筑，这种建筑自身具备着十分齐全的使用功能，同时里面所涉及到的各种设施也都具有着一定的复杂性。其中最多的应用设备就是机电类，也正因如此从而使得火警危害也就变得越来越凸显。在现代科技建筑实际发展和广泛应用，使得人们对于火警自觉警示系统设计以及实际施工和最终运行的各个方面都有了更高的实际需求。由此可见，本文对于智能建筑工程漏电火灾报警系统的设计、安装与验收的研究有着一定的实际意义。

1.基本要求

探查火警隐患主要就是指警示系统自主对就是系统设置。同时还要与联动把控同时进行，进而及时的在有效范围内对火警隐患进行有效消除，同时还需要做到防患于未然。火警自主警示系统作为当下现代智能建筑当中的重要组成部分，其首先应当做到能够与火警自主竟是系统相关设计有着高度的符合，同时还需要对当代智能建筑的实际特点有着充分了解，选择科学的产品，以此达到相关标准[1]。

2.工作原理

火警开车去主要是对火警发生时所产生的相关物理现象以及化学现象，包括气体燃烧以及温度升高、烟雾粒子和火势大小等各个方面的综合性检测，检测完毕后将火情信号充分转变为火警信号。在火警现场的工作人员如若，一旦发现火警信号之后需要马上按下手动警示按钮或者是相关消火栓按钮，从而将火警信号能够得以有效传达[2]。火警警示把控器接收到火警算法出的火警信号以后，在通过相关处理之后，首先就是要将火警警示信号进行发射，在同一时间都火警所发生的时间地点和时间进行相关记录，而后在将火警情况汇报到火警把控中心的相关工作人员群体当中。然后就需要将火警所发出的信号发送到每一个楼层安装的警示牌当中，以此让每一个楼层的工作人员都能够实时了解到着火情况，从而采用有效措施来控制火情。在湖景把控中心相关工作人员还可以经过火警把控器的实时通讯接口，将火发生的实际信号显示在危机系统显示屏当中。

图一 火警探测器工作示意图

3.选取火警探测器

火警探测器作为当下火警发生时的重要形式系统，其主要存在于烟雾感知、温度感知，光学感知以及气体感知等几方面基本类型。按照其自身所监控的区域，同时还能够将其划分为点状监测探测器、线性探测器两个不同的类别。从普遍角度来分析，火警探测器只可以针对警示区域的某一个着火点自身的温度以及烟雾进行检测，以此达到进行全面把控的目的[3]。例如：重点监控的烟雾探测器以及温度探测器。然而在对火警探测器进行选择过程当中，相关工作人员应当充分依据现代智能建筑实际内部情况以及建筑外部环境等各个方面进行相应的类型选择。

4.火警自主警示系统的设计

火警自主警示系统在对火警进行探查过程当中会存在一定的安全风险，其负责整个智能建筑物火警安全的重要职责，因此火警自主警示系统已经成为现代智能建筑当中的重要子系统。在对火警自主进食系统进行设计过程当中，首先应当确保其能够符合当今智能建筑实际标准和需求，同时还需要满足当下智能建筑实际特点。因此在对火警自主警示系统进行产品选择配备过程当中，相关工作人员需要交整个系统安全系数进行有效提升，同时还应当保证整个系统能够具备当今先进技术。通常情况下，火警自主警示系统会分为区域性火警自主警示系统、把控中心警示系统以及不分散的火警自主警示系统三个方式。而由于当今现代智能建筑自身所具备的特点，从而使得在进行火警自主警示系统选择过程中大多数都会选择把控中心警示系统[4]。现代智能建筑当中在对火警自主进食系统进行实际设计过程当中应当充分根据所需要保护的对象进行火警类型确认，同时还需要根据所需要保护区域的面积进行选择。在对现代智能建筑火警自觉警示系统进行实际划分过程当中首要依据就是现在智能建筑保护的实际等级以及保护标准，同时还需要充分依据防火划分实际区域以及实际楼层的火势等级。

当对当今新型火警自主警示把控器在进行实际设计过程中，需要满足以下几个方面的设计规范：

1.把控器组成

新型火警自主警示把控器在构成方面有着总则、火警联动把控、专业使用术语、可供燃烧气体的实际监测警示、系统提供电力、基本的规则制度、电器火警监督控制工作体系等12个重点。

2.重点改变

（1）定义不同

当今新编制的火警警示体系主要就是监测火警出现初期的实际特征以及所发出的火警警示相关信息，从而能够安排相关工作人员组织群体进行疏散防范火警快速扩展以及以最快速度来打开灭火装置[5]。

（2）实际使用范围

新规划建设以及后期所改建的建筑物里面说安装的就是系统。

不仅如此，根据当下我国火警系统自主喷水等自觉火警系统相关标准，当今智能建筑当中的漏电火灾报警系统不但要满足我国相关标准，同时还需要充分结合系统工作实际理论以及灭火性能的实际需求来达到灭火的目的。

结论：通过本文论述能够发现，当下智能建筑当中漏电火灾报警系统在一定程度上能够有效降低建筑火警危害。因此，在对漏电火灾警示系统进行实际设计过程当中，相关工作人员应当全面了解当下智能建筑漏电火灾警示系统的实际需求，并且与此同时加强对于警示系统的装置，以此确保其能够提升整个建筑的防火能力。

参考文献：

[1]周宇健.建筑火灾自动报警系统设计中关键要点探讨[J].住宅与房地产,2018，30(33):81.

[2]张天佑.高层建筑火灾自动报警系统设计[J].高等建筑教育,2018,27(05):143-147.

[3]杜懿凡.民用建筑火灾自动报警系统设计分析[J].现代建筑电气,2018,9(09):33-37.

[4]卢斌.住宅建筑火灾自动报警系统设计与分析[J].绿色科技,2018，26(16):115-116.

[5]王之毅.智能建筑中的火警自动报警系统设计研究[J].四川水泥,2018,18(05):81.

论文作者:王慧萍

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2764cbe3ddd7174ebe690f4.html