# 智能建筑防雷工程设计探究论文_高笑飞

摘要：随着社会经济发展，推动了建筑的发展创新，健康建筑、智慧建筑、光伏建筑应运而生，有关用电设备在现代化智能建筑防雷领域也逐渐增加，对建筑的防雷安全可靠性提出了更高的要求，本文智能建筑防雷工程设计探究进行探讨。

关键词：智能建筑概念；雷击途径；探讨

1智能建筑电气防雷接地技术概念

建筑电气防雷接地技术主要有引下线、防雷装置以及接地装置等，其中防雷装置主要包括内部雷电防护装置与外部雷电防护装置，引下线的使用需要与接闪杆、接闪带等结合使用，主要是把雷电流向接地装置传导。接地装置主要是用于传导雷电流，并在此基础上将其流入地面。此外，等电位连接一般情况下是对装置与导电物体电位差的有效连接，以此有效避免雷电对接地装置的损坏，其中接地系统主要分为工作接地、防雷接地以及保护接地，防雷接地还具有使建筑物保持等电位的作用，在对接地系统设计的过程中，防雷节系统在其中尤为重要，这就需要提高建筑接地系统设计质量。

2 智能建筑遭受雷击途径

2.1 直击雷

雷电直接击中地面建筑物的突出物体，然后经防雷装置泄放入地。如果没有适当的泄放途径，雷电流的能量以物理损害的形式对建筑物或其顶部的其他设施造成严重损害。

2.2 雷电波侵入

雷击波侵入系统的方式有多个途径，其中一个经常性的入侵方式就是过电压波的形式顺着远处的高压线，形成暂态过电压波，从远处传至建筑物内，信号线进入到建筑物内也是通过此种方式进入到建筑物内，对进入建筑物内的电子信息系統直接打坏，过程危害极大，尤其智能建筑作为一个综合的、复杂的网络系统尤其要注意。

2.3 雷电感应

雷电感应通俗的来说就是静电感应和电磁感应之和：静电感应主要考虑着智能建筑物中有很多的金属设备，比如避雷针、避雷带、水箱等设备，在雷雨对地放电的瞬间感应出大量的异性电荷，这些异性电荷聚集到一定程度的时候击穿放电;电磁感应主要考虑到大量供电线路系统和弱电线缆直接安全距离的问题，不能离得太近，否则要么击穿要么形成环路。

3 防雷与接地技术在智能建筑施工设计中的注意事项

3.1电阻值大小

随着人们经济水平的快速提升，在建筑功能方面人们也是有了更好的要求，而科技社会的到来，更是使电气设备、产品在家居中的使用频率也有所增加，而由于设备之间的电力系统、电压等都存在一定差异，因此对电阻值的需求也有所不同。因此，在施工的过程中，施工人员必须要重视对电阻值进行调节，使得电阻值可以满足各种不同类型电器的需求。

3.2避雷带规格

避雷带主要是指一些沿着建筑物一些较为容易受到雷击的突出部位安装的带形导体，其主要作用就在于接受雷电流，然后将电流导入地下，以保证建筑物整体的安全性。一般情况下，避雷带主要是采用镀锌圆钢制作而成的，部分工程为了保证建筑物整体的美观性，通常会将镀锌圆钢换成不锈钢管，这时施工队伍就应该实现对钢管质量的有效控制，应保证不锈钢管管壁的厚度大于等于 2.5mm，保证避雷带的有效性。

3.3材料选择

现如今防雷接地系统在建筑工程施工中的重要性已经得到充分体现，不仅是需要时刻承受高负荷压力，因此接地主体材料在选择的过程中需要充分保证其耐久度，避免在使用的过程中出现腐蚀、锈蚀等诸多情况，而影响到防雷接地系统的整体运行情况。因此，在材料选择方面，必须要满足防腐防锈双重要求，这也是防雷接地施工的重要前提与保障。除此之外，还需要保证接地主体材料可以应对各种不同的恶劣运行状态，并可以始终处于一种相对稳定运行的状态，从而在最大程度上保证防雷接地系统运行的安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4智能建筑施工设计中技术要点探究

4.1做好施工前的准备工作

在防雷接地正式施工前，施工企业必须要做好相应的准备工作，只有充分做好前阶段的准备工作，才可以为后续施工的顺利进行奠定有利基础。

4.2做好内部防雷处理

首先，要做好等电位联结。在等电位中使用过电压保护器或是连接导线，以此来保证其内部的防雷装置以及金属装置等实现有效的连接，确保建筑内部不会出现接触电压等。在建筑物中还要找出适当的位置，做好预埋处理，同时还要加强与内部防雷导体上的连接，发挥出主干线的作用。其次，做好合理屏蔽。在建筑物中防雷屏蔽体系能够确保微电子设备的保护效果，且在建筑内部中如果涉及到许多的电子设备，那么要采取有效的屏蔽措施，以此来保证建筑的安全。所以说在使用屏蔽措施时就可以在房间内部安装屏蔽网或是增加仪器金属外壳等，以此来提高屏蔽效果。

4.3做好外部防雷处理

对于外部防雷来说要从建筑的顶部或是比较突出的位置上入手，做好处理工作，主要是因为这一部分很容易遭受雷电的影响，且在建筑顶部中所存在的设备也是发生雷击的重点部位。因此，在进行防雷装置安装中要从接地装置以及避雷针等方面出发，在进行防雷设计时要做好避雷针放置工作，确保建筑顶部处于避雷带的保护范围中，提高建筑的安全性。其次，为了保证防雷体系的安全性，要从提升屏蔽效果上出发，最大限度的将建筑内部的钢筋与避雷网连接在一起，发挥出钢筋引下线的作用，同时还要做好基础钢筋的连接，构建出完善的防雷体系，确保建筑的安全。

4.4做好屋面防雷施工

在屋面防雷施工中，女儿墙避雷带的安装是较为重要的一部分内容，同时也是屋面防雷施工中的主要部分，需要在墙上安装避雷带，然后将屋顶避雷带的连接线安装在刚性防水层之间，同时加强对网格面积进行合理控制。除此之外，现阶段大部分建筑工程顶层屋面设置多种不同的金属构件，本身就存在较多隐患，因此在进行屋面防雷施工的过程中，就需要将这些金属构件下的防雷带与防雷引下线进行焊接，使其始终是处于一种水平线上，而在弯角部分也需要保持相应的弧度，将各个安装工艺、安装质量予以有效控制，從而保证屋面防雷施工质量，为防雷接地系统的正常运行奠定有利基础。

4.5做好基础接地施工

基础接地施工，需要充分利用建筑地基、地梁等中的主筋，来进行焊接工程，并在地底下形成一个基础接地网，利用这一接地网来充分保证当前建筑物的防雷功能。除此之外，施工企业还要分别将桩基钢筋与防雷引下线、基础钢筋与防雷引下线进行连焊。在这一过程中，施工人员必须要注意严格按照施工图纸中的各项设计来完成，通过双面施焊的方式来将完成施工，而焊接长度也应该得到有效控制，尽可能将其长度控制在钢筋直径的 6 倍为宜，在焊接技术方面也需要对施工人员进行控制，必须要保证焊接的饱满性，避免出现漏焊的情况。

4.6做好等电位连接施工

等电位连接施工通常时被划分为两个部分，第一是总等电位施工。在这一环节中，应充分利用预留接地单子，将其与接触接地装置之间进行连接，并且保证与各个楼层强弱电间设置的合理性;第二是局部等电位施工，主要包括卫生间的金属给排水管道以及其他一些金属区间等，要与等电位联结线进行联通，注意要合理对安装位置进行设计，避免在后续检修的过程中出现问题，避免建筑物在今后使用过程中出现问题。

结语

总之，智能建筑防雷工程设计是一项复杂的综合工程，实际工程设计和施工过程中，在防雷结构方案的优化，技术参数的确定，防雷产品的选型，施工材料的选取，施工工艺考究，防雷器安装技巧等方面都值得我们深入的研究和探讨，在今后的学习和工作中仍需进一步深化。

参考文献：

[1]李品兴.建筑电气设计方案分析[J].科学技术创新，2018（25）：68-69.

[2]《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012.

[3]于影超.民用建筑防雷技术设计要点.

论文作者:高笑飞

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f29d2e53be8425bfcd4ab676.html