# 浅议高压输电线路施工安全技术论文_陈军,胡海江,董海

（国网宜昌供电公司检修分公司输电运检室 湖北 443000）

摘要：近年来，我国经济发展速度不断加快，输电线路电压等级随之增加，它承担着电能的分配和输送的重要任务，是连接各大发电厂、变电站正常有序运转的关键。本文笔者就从高压输电线路架设施工安全技术进行论述，希望通过这一举措推动我国输电线路施工技术的发展，提升施工企业安全技术水平。

关键词：高压；输电线路；安全技术

一、高压输电线路安全施工管理应遵循的原则与要求

1.1高压输电线路安全施工管理应遵循的原则

无论是任何行业在施工管理中都有其必须要遵循的原则，高压输电线路施工亦如此。而科学施工、依法施工则就是高压输电线路在安全施工管理中应始终遵循的根本原则。同时，为了能够进一步确保高压输电线路的安全施工，还要始终坚持以人为本的安全管理工作，建立相应的安全生产、安全施工、安全管理责任机制，进而切实将安全施工落实到实处。

1.2高压输电线路安全施工管理的要求

在高压输电线路的实际施工中，我们应该始终将依法施工与安全管理进行结合，注重解决在实际施工中，施工进度与质量、安全、效益等双方之间的平衡关系，以此确保施工效益、施工效率的同时，降低安全事故的发生。尤其是为了能够进一步做好安全管理工作，还要为高压输电线路施工项目监理一个完善的项目负责人管理考核机制，以此考核机制将安全管理责任落实到个人身上，确保每一个人都能够以安全施工为己任，确保安全管理的顺利进行。

二、当前高压输电线路施工存在的主要安全风险

2.1作业环境风险

线路状设备是高压输电线路的物理性质，其在日常施工及应用过程中，需要长时间处于户外的环境中，因此施工安全会受到更多客观因素的严重影响。例如，在交叉跨越上，交叉跨越风险存在于公路及铁路之间，同时这部分线路还会需要同不同的通讯线路及电力线路进行交叉跨越，这种现象很容易导致高压输电线路受到影响，如大风天气将导致交叉跨越的线路之间产生纠缠和碰撞，很容易引起线路损坏，同时施工过程中，一旦施工人员不小心对其他交叉跨越的线路产生了碰触，对工作人员的人身安全将是一种严重的威胁；同时，高压输电线路在施工及日常使用过程中，还必须能够经得住狂风暴雨、高温及寒冷天气的考验。

2.2施工人员安全意识淡薄及技能水平不足

高压输电线路是适应新社会经济发展需求而产生的，在建设和使用过程中，能够为人民的日常工作和生活提供更加可靠、稳定的电能。与此同时，工程在实施过程中，对于设备及技术人员的专业能力要求也较高。然而现阶段，我国在积极进行高压输电线路建设的过程中，相关工作人员相对缺乏更加深入的知识，技术和实践经验也相对较少，日常施工过程中往往凭借传统的经验展开各个环节的工作，这样一来，导致其风险意识和安全意识薄弱，不仅无法提高高压输电线路工程质量，还会因不同疏忽造成更加严重的损失，不利于高压输电线路日后的稳定运行。据有效数据显示，由于工作人员专业素质较低及危险意识薄弱导致的指令和操作错误的现象很多，这种做法会导致工程无法按时完成，产生严重经济损失的同时，甚至会带来人身伤亡。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、高压输电线路路施工的安全技术措施

高压输电线路施工安全技术控制中，更要对安全目标进行确定，对安全计划进行制定，在安全保证体系建立中，做好安全技术的全面交底工作，结合科学的方法，实现整个施工过程中的一种安全预控。

3.1基础工程的安全技术

对于高压输电线路施工而言，基础性的工程不仅仅存在土石方的人工开挖，同时也存在爆破作业以及混凝土三盘的安装，基于桩基础施工中，更要结合施工现场，对安全技术措施进行制定，对施工质量进行保证。

在人工开挖土石方中，就要避免施工人员坑内进行休息和用餐，基于一种变形裂缝中，结合挖掘过程中，对地质情况进行全面的检查，做好施工挖掘过程中的地质情况检查，在实际的地质资料设计中，就要对土石塌陷现象加以避免，做好人员安全的保证。对爆破材料性能的相关技工专业进行熟悉，对监护小组进行保证。而混凝土三盘在实际的安装过程中，就要据诶和吊装的工具，实现严格性的一种检查，结合土质情况，做好受力滑移的一种基础固定，对坑内三盘位置进行保证，通过依据与设计要求，做好混凝土基础的一种安全施工，对负责人进行根本上的明确。实际的施工之前，就要对机电设备进行全面的检查，通过在现场环境中对工作范围警戒线进行设置，将非工作人员的活动进行限制。

3.2接地装置施工的安全技术

所谓的接地装置施工，主要是在材料站实现的一种集中焊接过程，通过分组的形式，将其运往桩位。在接地装置施工安全技术应用中，结合设计图纸的实际要求，并结合现场自然条件，实现接地槽的放样处理，在施工中结合地貌条件，做好材料站的一种集中加工和处理，并对引下线长度进行检查，做好现场连接接地体的一种连接，埋设深度更要结合深度的相关设计要求，做好材料集中站加工的一种接地装置，通过在杆塔组立前进行全面的敷设，并在现场连接过程中，基于一种设计图纸的要求，做好接地引下线的合理布置，并在基础紧密贴合中，做好接地线的合理连接，将接地体表面的铁锈及时的清除。塔接长度确定之后，就要保证有着可靠性的连接，结合实际的设计要求，使得接地体处于干净清洁的状态，做好防腐的全面处理，将使用寿命不断延长。

3.3架线施工的安全技术

架线施工往往存在相对较长的战线，在不方便的联络中，存在相对较多的一种高空作用，以至于架线施工中安全风险相对较大，并带给施工较大的难度。而架线施工过程中，安全技术的应用，就要保证架线施工人员对安全规程和架线施工安全措施进行严格的制定，在人身安全保证的基础上，对设备的安全和架线工作的顺利进展进行全面的保障。跨越架施工之前，就要结合跨越架的相关塔设方案，在技术交底的过程中，结合跨越架的相关技术参数设置，依据于电业安全工作规程的全面检验，对工作状态中的安全进行保障。张力放线中，通过专人对其进行指挥，进而使得有着畅通的通信，前因设备锚固过程中，做好接地性的保证，结合安全规程的相关要求，对展放的导引线进行全面的设置。架线施工过程中，就要结合点击预防的过程，并应用编织软铜线，做好可靠性的连接。

结语

综上所述，新时期，我国在积极将其经济建设的过程中，加大了高压输电线路的建设力度，该线路的有效建设，对于提升电能的稳定性和可靠性具有重要意义，能够为人们的日常生活及工业生产奠定良好的电能基础。于此同时，电力企业在积极提升自身核心竞争力的过程中，要想促使高压输电线路建设工程能够顺利有效实施，必须充分掌握多种风险种类，并有针对性地采取有效措施，提高安全技术水平及质量，促使施工安全得以保证，促使高压输电线路能够在安全、稳定的环境中建成。

参考文献

[1]赵春立，李永新.高压输电线路施工安全技术措施探讨[J].科技资讯，2011.

[2]沈洋，赵增林.特高压交流输电线路跨越高速公路施工安全技术研究[J].公路交通科技（应用技术版），2014.

陈军（1990.08-），男，湖北钟祥人，专业：三峡大学电气工程及其自动化，助理工程师 单位：国网宜昌供电公司检修分公司输电运检室

胡海江（1977.7-），男，湖北宜昌人，三峡大学工程管理本科，助理工程师，单位：国网宜昌供电公司检修分公司输电运检室

董海（1989.1-），男，湖北宜昌人，三峡大学电气自动化本科，助理工程师，单位：国网宜昌供电公司检修分公司输电运检室 ，研究方向：输电线路运维管理

论文作者:陈军,胡海江,董海

论文发表刊物:《电力设备》2016年第19期

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f304399afdce3a942db2d485.html