# 环境监测质量控制关键因素及对策研究论文_赖辉强

广州广电计量检测股份有限公司 广东省广州市 51000

摘要：在我国经济蓬勃发展的浪潮下，生态环境保护工作面临的压力在不断增大。环境监测工作是贯穿环境保护整个工作中的重要环节，若能提高环境监测工作的成效，那么环保工作的成效也会相应提升。目前，全球各国都在重点强调可持续发展，要加大力度减少环境污染，保持生态平衡，促进社会经济的健康发展。城市的环境评比也是受到国家的认可和支持，一个拥有良好环境的城市不仅能获得最美城市的称号，还能为市民提供良好的生活环境，受到群众的喜爱。

关键词：环境监测；质量控制；关键因素及对策

引言

随着我国社会经济的发展，人们的生活水平在不断地提高，各企业也在不断地扩大生产力。虽然倡导可持续发展战略计划，可是环境问题依然严峻。近几年，环境问题日益严重已经严重影响了人们的日常生活，常见的环境问题雾霾、沙尘暴等对人们的健康也造成很大的威胁。因此，环境监测是保障环境质量的有效途径，实际生活中要加大环境监测的力度，尽快改善人民的生活环境质量。

1环境质量监测控制关键因素

1.1监测人员

监测人员作为开展环境现场监测工作的主体，在环境现场监测当中处于中心地位。首先，通过正规培训和考核的现场监测人员，并且已经获取到相关考核证件才能进行实际操作对于监测人员的考核制度，可以要求全部监测人员将在一年实习期中，做完所有的理论和作业考核，再让每名监测人员，进行分期学习现场监测理论和作业技术，只有通过考核之后才能上岗；其次，还需要有效提升环境现场监测人员的综合素质，加大对监测人员的思想教育工作，通过思想教育工作有效提升监测人员的政治素质，同时，还需要针对监测人员加大技术培训，通过技术培训提升监测人员业务素质。

1.2监测过程

环境监测过程是影响质量结果的重要因素，同时也是质量控制能够得以保证的重要工作环节，监测过程中的采样、样品处理与制备、操作人员的技术水平、仪器性能、干扰消除状况等许多因素都会影响到监测结果的准确性，所以技术人员需要提高对监测工作的重视程度，对各个操作环节进行严格的控制。除此之外，环境监测工作的开展主要可以分为三个监测过程，分别是样品的采集、实验室接受样品、检测和测定数据整理，其中样品检测是最为重要的操作环节，使用不同的监测方法所需要掌握的质控方法与技巧都是不同的。

1.3仪器设备

仪器设备包含日常仪器的维护和仪器期间核查等，相关使用人员需要严格按照一定的周期时间进行维护仪器设备，并且还需要根据仪器设备的使用说明书进行维护，一旦在使用过程当中发现仪器设备出现不稳定现象，就需要进行核查，防止仪器设备出现损坏现象。根据当前环境现场监测仪器设备的使用率来看，环境现场监测中所使用仪器设备的维修率要比实验室仪器设备率高出很多，其主要原因就是现场监测环境不同，限制条件也不同，为了能有效提升仪器设备的使用率，这就需要相关仪器保管人员，能够和环境现象监测人员之间实现相互监督，保证仪器设备在使用过程中被人们正常操作。

1.4标准物质

标准物质对环境质量监测结果的准确性有着非常大的影响，对标准物质的质量控制就是要求所使用的标准物质要在其使用期限内，并且其存放对环境也有着非常高的要求，目的就是为了避免标准物质在存放中出现变性、分解和失效。标准物质的质量确定之后，还需要控制好标准溶液的配置方法，在实际操作过程中需要对标准溶液的质量进行定期核查，确保标准溶液的配置和存放符合保存方法要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2环境监测质量控制对策

2.1完善环境质量监测管理工作的体系

在日常环境监测过程中，环境监测机构要以机构实际工作情况为依据，制定合理科学的环境监测质管制度，根据单位机构颁布的相关文件针对相关工作人员进行培训。当在环境监测质管工作中出现的问题，也要依据质量机制规范性文件，及时地处理并且记录报备，要因地制宜地构建符合本机构的环境质量管理体系。而环境监测部门和相关工作人员也要谨遵基本的原则和规矩，严格遵守相关法律法规和政策，结合本机构单位的相关文件体系，修改其中不科学的地方，继而进行合理科学的环境质量监测工作。并且要随着出现的环境问题不断改善环境质量监测管理体系，从多方位、多角度的去研究开展环境监测质量管理工作，全面提升环境质量监测的管理工作，进而提高国家环境保护工作的效率。

2.2全过程质量控制

2.2.1监测采样

监测采样是监测工作的第一步，采样工作的严谨程度和准确度对监测的精准度有直接的影响。现场采样对人员要求高，细微的偏差均会引起环境检测结果和分析结果的偏差。采样时，首先要准备好采样设备，对采样器具进行按规定的清洗、校核。其次，根据实际的环境条件、监测需要、国家规范等为依据，布设有代表性的监测点。

2.2.2样品运输与交接

在取样点采集好相关的样品之后应该按规定的时间和运输方式将样品送到实验室，然后进行分析测试。环境样品的质量是随着环境变化而动态变化的，它的保存条件和保存时间都有相对严格的要求，所以，工作人员一定按着规定的方法进行样品运输和保存，以免影响监测结果。样品和样品之间有可能会污染，所以要分离或者单独存放和运送。样品的标识一定要科学、清楚，不能随意混淆，采样、运送、交接等过程都要由经手人签字确认，并当面核对样品数量及种类，避免丢失的情况发生。

2.2.3样品分析

样品类别不同，相同的测试项目选用的测试标准也有不同，不同的标准也会选用不同的质量控制措施。在环境样品复杂性、样品测试结果有差异的情况下，如果预先的质量控制措施满足不了分析样品的需要，偏离结果准确性，就需要整改质量控制措施或者增加相应的措施，例如用不同的分析人员和不同的分析方法。对实验室的环境质量严格把控能保障环境监测的结果准确性。

2.3打造专业的环境监测队伍

唯有具备专业的环境监测人员才能保证环境监测中各项工作的实施与落实。因此，应该打造专业的环境监测队伍，要加强对环境监测人员的培训，让其能够掌握更多的监测知识和监测技术，让其能够意识到环境监测的重要性，能够认真对待自己的本职工作。环境监测机构工作的最终执行者还是人，应该要重视人的重要性，要吸纳和储备具备专业知识的监测人员。为了保证监测工作人员可以及时采取有效措施应对突发环境问题，应该提升监测工作人员的应变能力，让其能够临危不乱，做出正确决策。为了提高监测结果的准确性，应该提高监测工作人员的专业技能，监测工作人员应该不断学习，掌握更多的监测知识。环境监测涉及技术监督与技术执法，监测结果的准确与否取决于监测工作人员的专业技能是否过关，因此，打造专业环境监测团队尤为重要。

结语

综上所述，环境现场监测质量管理工作，是直接关系到环境保护工作和治理工作的关键，能够为环境保护和治理工作提供有效的数据支撑。当前在环境现场监测质量管理工作中，重点和难点包含监测人员、仪器设备和采集样品的记录和保管等工作内容，为确保监测数据真实可靠，需加大对环境监测质量管理的重视，时刻反省监测工作的不足，努力维护实验室体系的政策，努力维护实验室体系的运行，力求能为我国生态环境保护提供更多可行性建议。

参考文献：

[1]张治平.加强环境监测质量管理的策略探讨[J].资源节约与环保，2018（7）：65.

[2]陈滨.浅析环境监测现场采样的要点和质量管理措施[J].能源与环境，2018（3）：79+81.

[3]王瑜.加强环境监测质量管理工作的思考[J].环境与发展，2018（2）：227~228.

论文作者:赖辉强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f37da2500b634e7245e4c133.html