# 关于热力管网设计与施工中相关问题探讨论文_马茹

西安市热力总公司 陕西西安

摘要：我国城市化逐步推进的过程中，基础保障设施建设是其中非常重要的一项内容。热力工程作为一项基础的民生工程，其管线的施工质量直接影响着冬季居民的供暖服务。文章对热力管网设计与施工中相关问题进行了研究分析，以供参考。

关键词：热力管网；设计；施工

1前言

热力管网在设计与施工的过程中存在很多质量问题，受到广大人士的关注。热力管网建设与城镇化发展有密切的关系。为此，提高热力管网设计与施工质量，不仅可以有效的保证热网工程的顺利实施，还可以有效的控制施工进度以及施工成本。

2热力管线及管线工程施工质量控制的意义

要想促进热力工程运行顺利开展，必须提高管线工程质量，预防质量问题。具体来说，做好这项工作的重要意义主要体现在以下几个方面。

2.1促使施工顺利完成

在施工过程中，通过采取有效措施，预防质量问题出现，能够避免管线施工出现返工现象，也有利于将来对管线管理与维护工作的开展。促进施工任务顺利完成，为居民采暖工作提供可靠的保障。

2.2提高管线工程质量

质量问题的出现大大降低了管线工程质量，影响居民供暖的正常开展。而通过采取有效的质量控制措施，实现对工程质量问题的有效预防，能够确保施工任务顺利完成，提高管线工程的施工质量，促进其作用的有效发挥。

2.3确保管线正常运行

提高管线工程质量，预防质量问题的发生，能够确保管线顺利运行，避免出现质量问题，影响居民冬季采暖。同时还能够降低事故发生概率，保障热力管线有效运行和正常工作。

3热力管网设计需要注意的问题

3.1管网布置

在布置官网的过程中，相关的设计人员要对管网制定合理的设计方案，在编制方案的过程中要包括以下几点内容：第一在设计过程中要满足了项目数据的基本参数和下达的相关文件，保证建筑物热负荷在设计的范围内；第二根据根据官网布置的特点，设计热网布置的形式和数量，按照工艺选择科学材料，编制合理的官网布置方案，提高工程设计质量，减少在设计过程中出现这样那样的问题，另外开发商也需要科学地；第三在设计热力管网络的过程中，设计人员要科学地选择官网辐射的位置和辐射的方式，降低工程施工的难度避免在辐射过程中生工成本的增加，同时设计的合理性还关乎着施工的安全性和稳定性，着在设计城市供热管网时，要考虑到供热官网施工的特点和城市环境的要求，尽量采用直接埋设和城市地下官网敷设的方法；第四编制热力官网敷设的方案。在设计热力官网主干线的时候，设计人员首先要对热力管网的主干线进行相应的分析和研究，保证设计方案与实际建设工程相符，另外设计人员还需要对设计工作展开全面的分析和研究，保证热力管理在后期运行的可靠性和稳定性；第五在设计过程中严格控制热力管网的管径。再设计热力管网前，首先要计算管网水里平衡，对主管线和支管线进行科学的设计，保证热力管网在运行过程中的安全性和稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2管网敷设方式的选择

热力管网在实际铺设过程会涉及到许多方面，不仅包括施工成本控制，还包括具体的施工技术措施和实际管理措施。随着近年来城市管网建设水平的提高和效率的提高，渐渐总结出来了一些比较好的施工技术，此技术不仅可以节约原料，而且占地面积小，绝缘性能好，还可以提高工作效率，管网敷设在大规模挖掘工程过程中应用是最广泛，从而也保证了热力官网在后期的运行效率。

3.3旋转补偿器设计措施

在使用热管的设计工作中，补偿器的设计更为重要，相关的设计人员必须合理制定补偿器的使用方法，以确保补偿器的灵活性和合理性，以达到提高补偿效率的目的。设计人员还必需要同时科学选择直管段的位置，合理提高补偿器的设计质量，指定旋转角度，并进行合理的优化处理，以满足现代补偿器设计的质量要求。布置补偿器的过程中，要做好导向支架的设计，还需明确支架位置，避免因设计距离误差造成的不稳定问题，提高其性能。

3.4固定支架

在设计热力管网时，固定支架也是一个非常重要的问题。这就要求设计人员准确计算设计，不允许固定支架与管道内热力管网发生偏差，从而防止支架故障；另外，还要对轴承的基本负荷进行科学合理的计算，并对负荷进行研究和分析，在设计水平负荷时，首先要对水平负荷进行计算和分析，水平负荷包括压力和补偿器的弹性。

4促进热力管网设计及施工质量的相关举措

4.1建立健全设计及施工的质量体系

必须加强适当的质量体系，为设计和建造热力管网提供科学标准。首先，在设计阶段，需要对现实环境加强了解，这就要求在设计的人员有专业知识基础，同时需要与实际的施工环境相结合，以设计出一个合理科学的热力管网敷设方案。在施工环节，还需要全面考虑施工的材料、工期的进度等，同时在实际施工过程中，要与实际环境相结合，在施工中还应考虑材料的制备和运输，施工技术方案的编制等，提高热力管网建设的速度，保证热力管网在后期运行的稳定性和安全性；最后，质量管理体系在施工的各个方面还对施工的进度和辐射的质量起到了督促的作用，从根本上保证了热力管网敷设的质量，提高了企业建设项目的效率。

4.2加强材料监管

在热力管网的施工建设中，影响施工质量的重要因素是施工材料，管道的技术质量有更严格的标准，一般在实际施工过程中采用聚氨酯材料作为管道材料。所以在购买材料时，必须根据建筑标准和具体要求来选择材料，以避免工程后期返工而导致的影响施工的质量。在材料质量控制过程中，有必要对施工过程中的材料进行重新检查，以保证项目的设计质量和工程质量。

4.3制订管材清理制度

热力管网建设完成后，相关管理人员必须设定和完善管网清洗的规章制度，对管网材料进行全面清洗，对工作方法进行创新，加大对热力管网的施工工艺的完善和改进，另外在管道安装完成后，工人必须做好对管道的清理工作，以免管道中留下残留物，加快了管道生锈的速度。

5结束语

热力管网施工需要具有很强的专业性，而且工程施工的过程也非常复杂，施工现场影响施工质量的因素较多，所以，在工程设计的过程中需要根据实际情况不断优化施工方案，保证热力管网工程的顺利施工，并确保每一个用户都能获得良好的供热服务。

参考文献：

[2]曹炜.分析热力管线焊接常见问题及预防对策[[J].城市建设理论研究:电子版，2017(14).

[3]彭述强.关于热力管线的腐蚀、防腐及施工对策研究[[J].中国化工贸易，2016 (3).

论文作者:马茹

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3b18d4ea5c02b7fcdade749.html