# 建筑给排水设计中节能减排设计分析论文_张松

身份证号码：13052819890124XXXX 050000

摘要：建筑产业在社会的发展中不断壮大，成为国家的支柱产业之一。给排水是每个建筑必需的很重要的一个功能，在建造一栋建筑之时需要着重强调其给排水功能。建筑给排水系统是非常复杂的，具有综合性的，需要与其他功能相联系起来，以达到建筑整体功能的协调配合。给排水是为了满足人民日常所需用水，把达到质量标准的水送达生产、生活和消防系统等不同部门，把用过的水回收排走。在满足日常基础用水所需的基础上，提高给排水工程的节水功能，减少能耗，使建筑给排水工程更有利于绿色发展、环境保护，配合国家的长期可持续绿色发展政策的进行。该篇文章是关于建筑给排水工程目前的节能减排的情况、具体的设计及其设计的意义进行简单的探讨与论述。

关键词：给排水设计；建筑设计；节能减排；设计方案；现状

1、给排水设计中节能减排功能的实现情况

1.1、如何实现水资源的循环利用

如何做到水资源的合理利用是当前国内建筑给排水工程设计过程中所面临的两个严峻的课题。我国目前在生产、生活的方方面面仍存在着较为严重的浪费行为，主要表现在以下几点：第一，从水资源的利用角度看，给排水工程设计时考虑不够周全，使得建筑给排水体系出水的水流压力过大。第二，从建筑储水装置方面看，水箱储水容量过大也是一种资源的浪费，因为水箱过大，已经超过日常所需，无法得到充分利用，这也是实际存在的浪费。第三，同样是在给排水工程中的设施方面，排水设施材质其品质不达标或者没有达到完善，所造成的排水环节中的如管道老化、破裂的问题，在设施修复前的一段时间将造成水资源的严重浪费。第四，在水资源的的二次利用方面，我国人口众多，水资源需求量极大，国家希望通过雨水的重复利用达到节能减耗的初衷，减轻国家的用水压力以及水资源短缺的情况。但在雨水的利用过程中，有些部门和企业把未达到回用标准的雨水回用水投入使用，供给生产或生活用水，可能会影响生产产品质量，并对人们的生活和身体健康造成不良影响。有些部门则直接放弃雨水的重复利用，浪费了这些可贵的雨水资源。

1.2、建筑中的给排水设计其节能减排效果的社会价值

水资源是人类存在与发展的基础，也是人类能够得以延续、繁衍至今的基础。给排水工程能够起到的节约水资源、降低能耗的效果，有利于水资源的保护，有利于国家长期可持续发展，为后辈留下更多的可用资源。

给排水工程中的节能减排对国家经济进步发展的价值资源与能源是国家经济发展的基础，是国家生产力发展的重要推动力。我们在开发资源的同时该兼顾环境，尽可能做到资源节约型、环境友好型发展。我们应该在建筑工程的设计阶段，在给排水设计中，做好工程的规划，尽量遵循节能减排的核心理念，降低水资源的损耗，使建筑产业的发展与环境保护一同进行，符合社会发展的要求。

我国在开展社会主义工业化建设的很长一个阶段中，没有平衡好环境保护与经济发展之间的关系，为了经济发展这一核心目标，忽略了环境的重要性，导致自然水环境早收到了一定程度的破坏。现如今，我国经济发展已经取得了一定的成果，更加有能力在经济发展的同时开展环境的治理与保护，节约用水和防止水资源的污染需要同时做好。

2、建筑给排水设计中存在的节能问题

2.1、隐形水资源浪费严重

“隐形水资源”指的是人们普遍不会关注的、对人们的利益毫无影响的水资源，即便如此，隐形水资源浪费的现象还是普遍存在。一般来讲，当给水设备的压力与流出设备的压力不平衡时，就会大量浪费水资源。这种不必要的浪费，既会给人们带来经济上的损失，也会损害生态环境的平衡。因此，我们应当缩小这种隐形水资源浪费的范围，减少这种对生态环境有害的普遍现象。

2.2、热水系统的浪费

水资源的浪费严重，也与科学与否的热水系统密切相关。这里的科学性原则，指的是热水系统在设计原则上要做到节能、节水两不误。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工过程中，首先要设计好热水循环系统中的平衡问题，其次还需要加强管理。在设计热水循环系统时，不可忽视配水点冷热水压力的平衡问题，最大限度地减少冷水量的浪费。最后，热水循环系统中的热源选择问题也相当重要，如加强对太阳能、地热和余热等再生资源的利用。

2.3、给排水设备出现渗漏等问题

当人们生活水平质量大大提高的同时，养成节水、节能的习惯尤为重要。传统的管道在经过长时间的老化或者腐蚀下极易产生氧化反应，也就是生锈现象，这种现象经常会造成排水设备出现渗漏问题。想要解决这类问题，可以考虑使用新型管道来作为排水设备的管材，这样一来，在资源浪费方面及因此带来的不必要的经济损失都可以有效得到缓解，使资源得到合理利用。

3、现实生活中具体的给排水工程设计

3.1、非传统水源的使用与推行

日常生活中所需的路上洒水、冲厕、绿化用水、景观用水等对水质要求较低的用水，可以考虑使用雨水或者净化再生水作为替代，提升其的综合利用的频率。比如政府可以直接出资建造或者鼓励企业建造雨水储蓄池或者污水净化池，综合建设完善的二次用水体系，提升雨水资源和净化水源的利用率，尽量降低净化水、收集雨水的成本，发掘非传统水源的利用价值，推广采用非传统水源。

3.2、热水供给装置的改进

我国大部分地区属亚热带季风性气候，冬冷夏热，四季分明。每到冬天，温度往往极低。所以每到冬天，热水的需求量会急剧增加。洗澡时人们对于水温的要求也更高，然而传统的热水器在开启之初其初始温度往往非常低，所以人们常常需要放出一段时间的冷水，等热水器慢慢预热过来，这段时期之中放出的冷水通常白白流入下水道，难以得到有效利用。长此以往，这也是一种极大的对水资源的浪费。有关人员应该针对这种现象对热水器做出一定的调整，使热水能够循环流动，从而避免初始温度过低的现象，从而节约水资源。此外，我们可以充分利用太阳能，太阳能是一种无污染、可持续利用的能源，利用太阳能加热水，满足日常热水所需，节省了传统加热水所消耗的能源。

3.3、生活、生产废水的综合净化处理

生产、生活中的废水最终都将被处理后排放或净化处理。这是因为有些废水含有环境污染物质或者重金属，直接排放将导致环境的污染，最后通过土壤污染和水污染，危害人们的健康。而有些水不含这些污染化学物质，通过净化，可以被二次利用，作为备用水资源。所以，建筑之中的给排水工程需要对污水的排放开展相应的管理措施。

3.4、推广中水回用系统

中水回用，也可以称之为水的多次循环利用。城市的大面积绿化、各种设施的清洁都离不开水，在当今水资源稀缺的形势下，我们需要对水资源进行循环利用。通常生活用水和工业用水都可以经过处理，再次循环利用，形成中水回用系统，这样污水的排放量及处理成本都可以得到有效的控制。另外，回收雨水也是一种有效措施（图2），雨水是不需要人为创造且免费的一种资源，城市道路在设计地下道排水时，雨水的回收要作为一种独立的通道，修建专门的收集系统，充分利用这一大自然赐予的资源，实现雨水回收再利用，使中水回用系统得到全面的推广。

4、结语

给排水工程中的节能减排功能作为一个涉及日常生产、生活的设计，与国家的可持续发展战略目标密切相关。并且，我国的给排水工程中的节能减排设计仍需改进与完善，进步的空间有很大。相关工作人员应意识到节能减排设计的关键意义，并落实到日常工作中。节能减排的可持续发展理念需要融入日常生产、生活之中。

参考文献：

[1]殷水森.建筑给排水设计中节能减排设计分析[J].江西建材，2014（07）：17.

[2]马永明，郭红兵.工业建筑给排水中的节能环保设计分析[J].南方农机，2017（6）：81-82.

[3]张霄.建筑给排水节水设计分析[J].工程技术研究，2016（5）：53，55.

论文作者:张松

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3b3f35993a060ed53e78dc7.html