# 基于城市建筑暖通设计新理念的探讨论文_吴金强

身份证号码：44182119840305xxxx 528311

摘要：人类生存环境日益恶化问题已成为人们的重点关注，各行业的发展都逐步融入了环保意识，建筑暖通设计也不例外。新理念建筑暖通设计是实现环保建筑的重要手段，并且使暖通安装技术更加成熟，更好地实现节省暖通能耗。

关键词：暖通设计；城市建筑；新理念

1城市建筑暖通设计的新理念分析

首先，节能。近些年来，随着我国社会经济不断发展，建筑行业取得快速发展，建筑能耗过高状况，受到社会各界广泛重视。建筑能耗占城市能耗25%左右，部分地区可超过了40%。在建筑能耗中，暖通能耗比例非常高。因此，对于建筑暖通设计，需运用新型节能技术，使暖通能耗得以下降 。建筑暖通设计作为一个复杂性、系统性过程，必须保证设计方案正确，方可提高暖通节能效果，使建筑整体能耗下降。因此，暖通设计人员在工作实践中，需不断总结、研究，方可突破设计新理念。

其次，经济。开展城市建筑的暖通设计，需满足用户需求，在设计环节，经济设计作用十分明显。设计方案是否经济，与用户实际需求相关。对于暖通设计方案，实施多方比较、选择，是暖通设计人员的重点研究内容。在传统暖通设计中，主要由水冷和风冷两种设计方案，在施工初期，投 资费用较少，热能效果也适中，我国常见暖通设计方案就是这两种。同时，溴化锂设计方案，可大范围调节热能，然而因施工前期投资费用较大，且维修费用较高，加上燃料费逐渐上涨，除特殊场所、区域外，目前已很少采用。再者，暖通水源、地源热泵技术，充分利用了地热资源，通过 制热、制冷系统的双向调节，可达到节能、经济的双重目的。地源热泵作为科学供暖方式，具有高效、环保优点，由于我国地域旷阔，地表浅层能源较多，选择不同地源热泵技术，可提升地热资源利用率，克服传统空调技术缺陷，具有十分重要的实用价值。然而，因该方案施工，需钻孔埋 管和稳定水源，因此该方案尚未得到大规模使用。另外，变制冷剂流量系统，主要运用变频控制方法，对制冷剂流量、制冷剂循环进行控制，起着调节室内温度的作用，该方案具有稳定性、灵活性、节能性特点。在传统空调风管设计中，因占用空间较大和体积大，而且施工技术要求较高， 在初期施工时，投资费用相对较大。

2暖通设计新理念的特点及要求

建筑暖通设计的中心就是节能高效，运用各种手段达到功能需求。善于利用各种自然资源改善环境，让人们的生活更为舒适，因此在建筑暖通空调设计时必须注重以下几个方面片是能源的节约和利用。

①针对空调的冷热源要充分利用可再生资源如风能、太阳能等需要注意的是技术方面要可行经济方面要合理满足这两条件的情况下。

②在技术和经济方面满足的情况下净取建筑物内的暖通系统最大限度的有效利用再生能源。③在满足设计负荷的情况下要选用运行效率最高的设备。④在输送系统中采用变频节能技术加风机、水泵等。二是减少生产过程中对环境的污染以及生产设备的噪音保证室内的环境质量主要保证空气 质量。其绿色建筑暖通空调设计的主要特点就是减少环境污染保证室内环境质量为用户创造舒适健康绿色环保的生活环境。

3暖通设计中存在的问题

3.1不规范设计

当前很多建筑在暖通设计中都存在一些问题，这些问题不仅会极大的影响暖通设备的使用效率，甚至会给建筑体的整体运营带来更大的负担。例如规范中明确限定了暖通风管不得穿过变形缝或者是防火墙，但是很多设计中都没有严格遵循这一点。类似的例子还有很多，这种设计上的不规范 与随意不仅对于建筑体的整体构造及功能带来影响，甚至还会留下一些安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2材料选取的不合适

在暖通设计中建筑保温材料的选择非常重要，好的材质不仅能够为建筑体的温度控制提供极大的保障，这也能够很好的节省建筑体的整体能耗。然而，很多建筑在材料选择时都没有严格按照相关要求展开，一些劣质的甚至不合规范的材料被选用。这些都会给今后的建筑体的整体运营留下很 多负担与隐患。

3.3空调设备使用中的问题

空调设备是暖通设计中最为主要的设备，也是暖通设计中需要着重把关的一点。空调设备在安装使用时主要存在的问题可以集中表现为如下几点。一方面，设备在安装前的验收工作不够细致，对于设备各方面的性能及参数的检测没有落实到位，这使得一些并不合规的设备最后被留下。另一 方面，空调设备在后期使用时定期的运营维护非常重要，对于整个空调系统的良好运行管理是暖通设计中的重点，但是很多需要的管理工作却没有很好的得到落实。

4 城市建筑暖通设计的运用

4.1更为规范的暖通设计

新理念下首先带来的一个优势便是对于暖通设计的规范更为细致，对于规范执行过程中的监督管理也更为严格。这使得很多不规范以及过于随意的暖通设计能够很大程度得到避免，这是全面提升暖通设计的质量以及后期暖通系统的使用效率的非常好的保障。不仅如此，新理念下也更加强调 对于生态环保建筑体的打造，对于这些理念在暖通设计中的渗透将能够极大的节省建筑体的整体能耗。

4.2使用发达技术

在城市建筑暖通设计全新理念的驱动下，城市建筑的暖通设计方案将会变得更加合理，高效。要想城市暖通设计方案具有更高的实用效果，那么就必须摒弃早期的城市建筑暖通设计传理念所夹杂的不利方面，提升思想认识，利用新理念在暖通设计中的运用，这样能够给城市居民带来非常多 的方便，让城市建筑处在一种环保节能，以及舒适的环境下。暖通设计方案中使用的流量调节技术，这对于城市建筑暖通设计来说，具有非常重要的价值。从当前的科学技术研究来看，流量调节技术是当前最优秀的技术，其能够根据不同的天气变化情况，对水和空气的流量进行控制与调节 。另外，在正常使用时的负荷，基本上很难达到最大化，而且还会在一天的时间内出现不同的变化结果。热冷的载体的水和空气的流量，同样也能够按照负荷的变化出现显著的改变，这样就能够对系统的流量进行有效的控制。所以，这样的优势在于能够符合暖通的供暖需求，同时还可以满 足节约能源消耗的目的。目前，使用流量调节技术逐渐成为暖通施工建筑中广泛应用的设计方案。

4.3城市建筑暖通设计更加合理

暖通设计的新理念引导下，其未来方向会与其它技术相结合，使设计更合理，资源利用更高效。随着高层建筑的逐渐增多，针对这种建筑的暖通设计技术更为先进，将早先暖通静态供应理念转变为动态，这种设计可以提高暖通效果，更为实用。

4.4余热循环技术的使用

热能作为能量的一种，在很多方面都能得到应用。以前的暖通设计中没有针对余热进行利用，让这一部分能量白白浪费了。很多暖通设备都有多余的热能散发，虽然单独的热能并不多，但是其总和还是十分可观的。新理念的节能意识让设计者注意到了这一部分被浪费的能量，通过一些手段 可以将他们重新利用起来，从而达到节省能量的目的。

4.5中央空调设计

作为城市建筑暖通设计中非常关键的环节，中央空调的设计一般都非常注重风机管盘。如果只是简单的完成中央空调的采暖，以及制冷等，这是非常容易的。但是要想符合最好的标准，其设计领域还是出现了较多的问题，特别是风机盘管的选择。其中高静压的工作，风机管盘作用不大，中 央空调运行后对送风量与排气量经过变化，内部静压的输出功率，那么就会出现变化。所以中央空调必须要在风机管盘安装时，对长度进行严格科学的改造，以便能够更好地优化中央空调的设计方案。

5 结语

暖通设计新理念的出现对传统的暖通观念及设计技术有了进一步的更新，各种优秀的设计模式及设计技术不断诞生，从而使暖通设备的利用率不断地提高，并降低了建筑体整体能耗及资源的损耗。因此，在城市建筑暖通设计的新理念中，确保人们的生产生活正常进行同时并达到节约能源的 效果，还需要我们不断的研究创新。

参考文献：

[1]李洪霖，于国龙.城市建筑暖通设计新理念的研究[J].黑龙江科技信息，2013（15）

[2]王卫东. 浅谈城市建筑集中供热采暖节能的技术[J]. 中国高新技术企业. 2008（11）

论文作者:吴金强

论文发表刊物:《基层建设》2015年8期

论文发表时间:2016/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3e03b4c8eb11109fa791763.html