# 触电防护方式论文结尾

##### 问：急求一篇电力安全方面的论文。是关于人身触电的几种形式，及各种触电后的补救措施;触电防护及触电补救！

答：人体触电方式

人体触电方式，主要分为：单相触电：两相触电、跨步电压触电三种。

（一）单相触电

单相触电，是指人在地面或其它接地体上，人体的某一部位触及一相带电体时的触电。

（二）两相触电

两相触电，是指人体两处同时触及两相带电体时的触电。

（三）跨步电压触电

- 跨步电压触电，是指人进入接地电流的散流场时的触电。由于散流场内地面上的电位分布不均匀，人的两脚间电位不同。这两个电位差称为跨步电压。跨步电压的大小与人和接地体的距离有关。当人的一只脚跨在接地体上时，跨步电压最大；人离接地体愈远。跨步电压愈小；与接地体的距离超过20米时，跨步电压接近于零。

答：你去百度文库里搜索：第二章 电气事故与人身触电 （）这个网址。

- 里面有你要的，还很全面，你自己看 着选择好了

- 答：小伙，你是电力学院类吧。参考《用电安全技术》第二章

##### 问：人生触电与防护论文 字数2500左右 那位大大帮帮我 ············

- 答：你的问题不明确。人身不同于人生。人身触电的机会很多，例如家中的地面是化学物质，他们的绝缘性能偏高，在人们走在这类地面就会摩擦产生静电，一般电压都横高，千伏以上不在话下。但是电量极小，只是刺激一下神经，通俗说‘打了一下’。另外在一般的带有电容性电路环境下，不可小视，人身触电对身体反应因人而异。皮肤干燥和容易出汗的人，后在潮湿环境都不相同。在不同环境下得条件不同，从事此类工作的人们，要跟路安全规定带好防护用具。

##### 问：人体触电保护及触电急救论文

- 答：这是个太复杂的问题……

##### 问：人身触电论文题目

- 答：小伙,你是电力学院类吧.参考《用电安全技术》第二章

##### 问：简述有哪些直接触电的防护措施

答：当电气设备的绝缘损坏而使原来不带电的金属设备带电时，没有带电象征，而人也不会对触电危险的出现有什么预感，这时就有可能发生触电事故。所以必须正确地采取技术措施和组织措施，防止在电气设备的安装、运行、维护和检修中发生触电事故。

（1）保护接地

当电气设备无电的金属部分因绝缘损坏而带电时，可用保护接地使它的对地电压数值降低到安全电压数值以下。

（2）保护接中性线

380/220V三相四线制电网的中性点是接地的，可采用接中性线的办法来代替保护接地防护措施。凡是电气设备上的不带电金属部分都应和接地的中性线相连。

（3）安装漏电保护器

- 低压电网中发生触电事故或绝缘损坏漏电，保护器可以立即发出信号报警或迅速切断电源。第九章节电技术

答：触电都是因为直接触碰电源，最好在维修时使用有防护触电的工具

一般手拿工具部分都有硅胶，而且最好电源要安装在保险的位置

- 在正常情况下不要穿戴有点的首饰，这样就可以完全避免。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f407a06e5e3ac8314fcc1ab2.html