# 对当前电力系统继电保护的运行维护分析高浩乾论文_高浩乾

摘要：随着我国经济实力的不断发展，人们生活质量在逐年提高，对于用电需求也出现急剧增长的趋势。电力系统继电保护是保证电力系统正常运行的关键因素，其能够有效降低用电隐患发生的概率，并且在发生用电事故后，其能够将其控制在允许的范围内。针对于此，本文主要阐述电力系统继电保护设备需要具备的基础性能，并对其中存在的影响因素进行分析，得到针对性的解决措施，以此来提高电力系统继电保护运行质量。

关键词：当前电力系统；继电保护；运行维护

前言

对于现代人们的日常生活，电力系统是必不可少的成分，如果出现电力故障，将直接降低人们的生活质量。在电力系统运行过程中，工作环节过多，当其中某个环节出现问题后，将会直接导致整体电力系统无法正常工作，而继电保护能够起到保护电力系统作用。但是长时间的应用中，继电保护还是会存在运行问题，因此需要做好电力系统继电保护设备运行和维护工作，从而保障电力系统运行稳定性。

一、合格的继电保护设备所要具备的性能

（一）迅速反应

当电力系统运行过程中出现问题时，继电保护设备能够在短时间内降低电力问题所带来的不良影响，减少经济损失，为电力系统维护提供准确的数据信息，以此来提高继电保护设备工作效率。继电保护设备的迅速反应能够有效保障电力系统的正常运行。【1】

（二）选择性保护

继电保护设备具有选择性保护性能，当电力系统运行过程中出现问题，其能够根据出现问题的情况进行选择性隔离。在实际应用中，继电保护设备能够将出现故障区域进行断电处理，保证其他环节的正常运行，以此来降低故障影响范围。采用这种选择性保护方式，不仅能够起到保护电力系统的作用，还能降低对电力系统运行影响。【2】

（三）安全可靠性

继电保护设备属于电力系统的“安全守护者”，其在电力系统中能够作为主要的安全保护设施，只有在电力系统中广泛的应用继电保护设备，才能有效提高电力系统运行效率，保证供电能力达到用电需求，而在继电保护设备出现故障后应当进行及时维护，并对出现的问题进行深入分析，保障继电保护设备的安全可靠性。【3】

二、影响继电保护设备的因素

（一）软件因素

随着我国信息化技术的不断发展，越来越多的信息化技术被广泛的应用到继电保护设备软件中，以此来提高继电保护设备运行效率和质量。而在运行过程中，如果继电保护设备中的软件由于病毒等因素，出现不工作的情况，将会直接导致继电保护设备出现问题，进而会降低电力系统运行稳定性。【2】

（二）硬件因素

硬件因素主要指的是构成继电保护设备部件所出现的故障因素。在硬件因素中主要有电源接口、数据连接等硬件，当这些设备硬件出现故障时，会导致继电保护设备出现不运转问题，严重时会造成变电站一次设备烧毁、停电范围扩大等严重后果。硬件因素是极其重要的运行维护元素，因此在后期工作中，需要维护人员重视继电保护设备中零件检查工作，以此提高继电保护设备运行质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆【1】

三、继电保护的维护方法

（一）按照使用规范标准并建立完善的信息管理体系

在对继电保护设备进行运行维护时，维护人员需要严格按照继电保护设备检测标准规范进行检查。并根据所维护的数据信息建立完善的信息管理体系，提高后期维护工作效率。在实际维护工作过程中，需要按行规标准对设备的外观、功能、出口、二次回路，设备运行情况等进行全面检验。然后检测继电保护设备是否能够正常运行。对于继电保护设备不能只采取定期维护方式，还应当根据其运行状态进行不定时的检测，在检查过程中，维护人员要对“插件”进行全面的检查，对于出现问题的零部件，要及时的维护或更换，确保继电保护设备能够正常运行。通过建立完善的信息管理体系，能够为后期维护人员提供继电保护设备实际运行情况，在出现运行问题后，能够向运行系统预警，能提高设备缺陷消除的及时率。从而提高系统故障的进一步扩大。【2】

(二）定期检查变电站设备的运行状态

继电保护设备是变电站运行过程中使用数量最多的设施，其能够提高变电站运行效率，因此需要定期检查变电站运行状态，并对其检测数据进行详细的记录，便于后期维护人员直接调用，间接的反映出继电保护设备运行维护情况。在对变电站设备运行状态进行检查过程中，检测人员也应当对继电保护设备的屏蔽接地系统、通信系统、逻辑判断系统等设施进行全面的检查，由于继电保护设备内部含有大量的设施，因此需要定期的检查全部设施，能够有效降低某环节出现故障的概率，并且能够将继电保护设备运行情况上传到管理系统。【1】

（三）加强对现代科学技术的应用力度

由于电力系统继电保护运行维护工作在开展过程中，需要先进的信息化技术，针对于此，电力企业需要重视对信息化技术的应用，积极的引进先进的信息化技术，以此能为继电保护运行维护工作提供便利和参考依据，加强对现代科学技术的应用力度，不仅能够提高继电保护设备运行维护的准确性，还能帮助维护人员全面的掌握继电保护设备的运行状态，当其出现故障问题后，能够在最短时间内处理故障，保证电力系统的稳定运行。【3】

（四）提高运行维护人员的综合素质水平

电力系统继电保护的运行维护工作需要维护检修人员具备较高的专业知识，不仅需要全面的认识继电保护设备运行状态情况和内部软件应用模式，还需要具备较长的维修工作经验，才能确保继电保护设备维护工作质量。对于这种情况，电力企业需要定期的组织维护检修人员进行学习专业知识，并鼓励具有多经验的员工进行传授经验，并积极的引进高素质人才，以此来提高运行维护人员的综合素质水平，进而确保继电保护设备运行稳定性，促进电力行业的可持续发展。【2】

结语：

总而言之，电力能源需求量的增加必定会带给电力系统较大的压力，容易产生多种安全事故。而电力系统继电保护设备能够有效降低电力系统运行过程中出现故障的概率，因此，电力企业需要重视电力系统继电保护运行维护工作，从而保障电力系统运行稳定性，促进电力企业的可持续发展。

参考文献：

[1]赖泽亮.电力系统继电保护与自动化装置的可靠性分析[J].中外企业家,2019(27):108.

[2]郎凯.电力系统中继电保护与自动化装置的可靠性分析[J].现代国企研究,2019(02):111.

[3]柳云祥,苏海峰.电力系统继电保护方面的运行维护策略探析[J].电子技术与软件工程,2017(21):242.

论文作者:高浩乾

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f4112ace983d568cdcc929b9.html