# 建筑工程框架结构施工技术论文_周琴英

身份证号码：33068119790307XXXX；绍兴华天建设有限公司 浙江绍兴 312000

摘要：随着我国城市化建设的快速发展，建设项目的质量要求越来越高。其主要目的是保证使用者的生命财产安全，保护建设单位的经济利益。质量是一切工作的前提，也是安全的最大保障，建筑工程中所体现的安全性是源于建筑管理人员对施工材料、技术、设备的严格监控，也是建筑行业内保障质量安全的关键。本文将对建筑工程中的框架结构进行分析，并提出使用的施工技术要点，为建筑工程框架结构施工提供参考性意见。

关键词：建筑工程；框架结构；施工技术

1建筑工程框架结构工程技术概述

高层建筑施工过程中，一般涉及到工程框架施工。框架可以使建筑物获得一定的竖向承载力，使施工顺利进行。在高层建筑施工过程中，受力逐级变化。因此，在框架结构设计中，需要根据楼板的承载力进行设计。只有做好相关的承载力工作，建设工程的质量才能达到相关标准。此外高层建筑能够节约地面空间，符合当前社会发展的需求，因此在社会的发展过程中，高层建筑是建筑行业的发展方向。在建筑工程框架结构工程技术研究中，还需要研究对不可抗力的抵御问题，比如对风力的荷载、抗震性、防雷性等，这些荷载都属于非线性竖向分布荷载。根据具体施工要求完成施工求完成施工。

2建筑工程框架施工技术的特点与发展现状

2.1建筑工程框架结构施工技术的特点

随着城市化进程的加快，建筑业开始快速发展。人们对工程建设质量提出了更严格的要求。目前，人民经济水平的有效提高，增加了建筑物的居住层数和办公楼的工作层数。如何提高建筑结构的承载力已成为建设单位面临的主要问题。如何提高建筑质量以满足现代社会建筑的需要。由于建筑工程在施工过程中，非常容易受到一些外界的影响，所以，在施工过程中，一定要保证建筑工程的施工质量，确保建筑工程的框架结构具备很好的承载力和抗风荷载性能。为此，施工单位需要严格控制框架结构的质量，做好建筑工程框架结构的设计，使用现代化钢结构等框架技术体系来不断完善当前的建筑工程框架结构设计，以便快速提升建筑荷载的支撑力。同时，施工单位还需要不断学习先进的施工技术，通过分析施工技术现状来提升狂阶结构的施工质量，确保建筑构造物具备很好的承载力。

2.2建筑工程框架施工的发展现状

框架结构在我国建筑工程领域发展较早，随着科学技术的不断发展，其应用范围也在不断扩大，为我国建筑业的发展做出了巨大贡献。但随着时代的不断进步，框架结构的施工技术也应不断提高。随着建筑高度的不断增加，传统的框架结构已不能满足社会发展的需要，因此，针对高层建筑的发展，必须要加强框架结构的竖向及侧向的承载能力，从而能够保证高层建筑的稳定性，保证社会的和谐发展。其次，随着建筑工程高度的不断增加，设计人员在框架结构的设计上，还需要加强对风荷载、地震荷载等非线性的竖向分布荷载研究。此外，还需要从相关安全方面进行考虑，从而保证高层建筑工程的框架结构安全性。随着近年来框架结构施工技术的不断创新，并且在高层建筑工程的应用不断提升，目前框架结构的施工技术已经不断完善，相信在今后的发展中，框架结构施工技术将会不断的发展，从而为我国建筑行业的发展提供保障。

3建筑工程框架结构工程技术分析

3.1加固的施工技术

第一，准备合适的建筑材料，按照松散组合的原则选择材料，做好实际施工现场的安全转移工作。建筑材料应安全存放或固定在顶部框架位置并安装；储存区域应配备摄像头，做好防滑和防损坏处理。第二，开展钢铁焊接施工工作的过程中，需要依照相关的行业标准和要求，执行相应的焊接工作，确保每种钢铁的数量成批出现。第三，在建筑工程施工过程中进行切割工作，需要保留一定数量的钢铁机械，这样能够完成后续的焊接工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2模板工程施工技术

在多层模板支撑体系施工中，由于层数多，大部分楼层处于维修期，其承载力有限。在钢筋混凝土浇筑过程中，首先要确定模板，放线高度要高，这就要求对模板工艺进行控制。在安装基础模板的过程中，我们需要严格控制误差问题，按照国家规定设置，误差应小于3毫米。并检查模板接缝的气密性，这样可以有效避免漏浆等现象。在模板灌浆后，需要对灌浆进行振捣，并且在此过程中要控制好振捣的力度和时间，所以建筑模板的强度应具有一定的承载力。在模板中支撑部分一般使用钢管，然后对模板支架、立柱等部位进行垫板操作，保护模板的稳定性和安全性以及密封性。最后，在混凝土达到一定强度后要对模板进行拆除，拆除过程应严格按施工工序进行。此外，为了确保施工安全，在模板工程施工过程中，应保证模板安装施工过程中模板工程相关技术的准确性。需要在垫层相关施工完成后，每天定期按轴线进行测量，并通过基本平面尺寸计算出所需的边线数据。

3.3钢筋技术

在建筑工程施工中，钢筋是保证建筑坚固性的重要材料。在施工中，钢筋的焊接、测控、安装和拆除都有一定的技术内容。在建筑施工的初始阶段，在确定建筑物的外部框架时，必须先用钢框架使建筑物的初始形状，然后穿过核心墙，以达到整个建筑物的稳定效果。在钢筋骨架安装时，主要应用的是加劲筋成型法。首先要做好加劲筋圈，然后与钢筋对齐后进行焊接，焊接完成后，需要放置在干燥阴凉的环境中储存。钢筋骨架制作完成后，需要对上部结构与下部结构中的钢筋笼进行连接，在连接时，需要注意避免上部钢筋笼对下部钢筋笼产生过大的压力，因为钢筋笼的重量较大，如果产生巨大的压力，可能会导致孔壁出现损坏。

3.4混凝土工程技术

对于混凝土浇筑施工中的质量控制在框架结构施工技术中，首先，施工企业必须加强混凝土材料的质量控制，确保施工中混凝土的质量符合工程施工标准的要求。同时，施工企业要严格控制混凝土材料的科学配比，提高混凝土自身的强度。而掺入减水剂会对混凝土造价成本产生影响，因此必须要合理的控制掺入的计量。其次，在混凝土制拌完成后，进行实际的工程施工时，对于混凝土的运输要求也非常多，一般施工企业都会使用专业泵运输设备，这样能够最大程度上的防止混凝土材料发生变质及缺漏。并且，因为混凝土自身存在一定的泌水性，因此必须要保证二次压抹前混凝土的运输时间符合正常范围内，从而避免混凝土结构施工质量受到影响。并且在进行混凝土工程施工完成后，还需要加强对混凝土结构的养护工作，采取合理的措施来进行混凝土的降温保湿处理，加强对外界环境温度的了解，从而对混凝土结构进行很好的养护，使其达到最佳的硬化状态。此外，在混凝土浇筑施工过程中，还必须要控制好建筑工程的浇筑厚度和浇筑时间，并做好相应的混凝土振捣处理，加强施工监理部门的质量监督工作，从而能够及时发现混凝土工程施工中的问题，并针对性的进行有效解决，提高混凝土框架结构的施工质量。

结束语

随着日益激烈的工程市场竞争，施工单位为了保证工程项目的质量建设和工期进度管理，为了保证工程项目的成本最低，需要对建筑工程施工质量进行全面管理。但是，随着我国建筑楼层数量的不断增加，人们对现代建筑施工技术的要求也变得越来越高，施工单位为了保证施工质量，需要学习先进的施工理念，不断提升框架结构施工技术，在制定施工方案时，一定要根据建筑工程的建设要求来制定出科学的框架结构施工方案，保证框架结构的施工质量达到建设要求。

参考文献：

[1]李建辉.建筑工程框架结构的施工技术分析[J].建筑工程技术与设计，2018（12）：2195.

[2]朱文才.探讨建筑工程框架结构施工技术[J].环球市场，2018（17）：239.

[3]张卫东.浅析建筑工程框架结构施工技术[J].郑铁科技，2018（3）：49-50，53.

[4]林志鹏，闫瑞华.建筑工程框架结构施工技术分析[J].农家科技（上旬刊），2018（7）：210.

论文作者:周琴英

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f47c404e411ee6f804258d41.html