# 农业气象观测工作中的技术要点论文_杨宗成

摘 要：农业气象观测技术为农业天气预报和气象服务工作奠定了坚实基础，气象观测结果能够对农业气象灾害起到提前预防的作用，从根本上保障人们的生命和财产安全。本文介绍了农业气象观测技术的要点，并就如何提升农业气象观测水平给出了一些意见和建议，希望能够更好的推动农业气象观测工作的有序开展。

关键词：农业;气象观测;技术要点

近几年来，农业产业结构在不断的调整、优化、升级，农业气象观测服务质量也有了明显的提升，越来越多的人开始重视农业气象观测水平，希望能够为农业生产提供精准、完善的农业气象资料，为农业生产以及资源分析提供数据支持，为调整和改造区域气候条件提供理论依据，更好的推动农业经济健康有序的开展。

一、气象观测技术的要点分析

1.调节温度计

温度观测在整个气象观测中占据着重要作用，是最为基本的内容之一。在日常观测工作中，温度的变化对观测设备产生极大的影响，温度变化，温度计的精度会出现明显改变，观测温度和实际温度存在有较大差异。比如说，南疆地区，冬天的温度在0度以下，但是午后极为炎热，温度计中的水银就很容易因为高温造成中断，限制了观测工作的顺利开展。针对这种情况，需要提前调节好温度计，确保其能尽快进入到最佳状态，一旦温度计出现损坏的情况，要在第一时间更换，确保温度计监测结果的准确性。

2.调节湿度计

湿度的观察也同样在气象观测中极为重要，在观测时，日照、雨雪和风霜等都会对湿度计产生较大的影响。如果在实际的工作中，湿度计不能正常读数或者是湿度起伏较大，就需要判断是否是湿度计存在有故障，出现这种情况，需要使用其他的湿度计同时观察，比对不同的结果，确定是否是湿度计存在有故障。

3.调节气压表

在进行气象观测时，大气压的检测是判断气象变化的重要依据。大气压的测量主要是选用气压表，但是气压表的水银面是凸起的状态，如果仅凭借着肉眼去观测，很容易出现误差。此外，水银槽的玻璃罩长时间使用会存在有氧化的情况，玻璃罩会越加模糊，水银柱标示数很难清除观测。出现这种情况，需要在观测之前检查气压表，日常也要做好保养工作，确保气压表的读书的准确度。

4.对气象变化进行处理

气象是瞬息万变的，没有规律可循，这在某种程度也增加了观测的难度。一旦气候条件变得严峻，就会给气象观测和处理增加难度。南疆和东北地区，不管是降雪量还是降雪时间要比全国的其他地区要长，并且可能会伴随着暴风雪的出现，天气情况较为严峻。一旦出现这种情况，气象观测的难度大大增加，甚至很难顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆暴雨和暴雪天气，要及时的处理蒸发器中的溢出瓶，连接蒸发器的橡胶管也要倒立，不能将水流出，要从根本上保障蒸发器的正常工作。

二、提升综合气象观测水平的途径

1.提升气象观测人员的整体素质

培养一支高素质的人才队伍，能够推动气象观测工作的有序开展。观测人员自身的素养、工作态度等都会对观测结果产生较为直接的影响。所以，需要对观测人员的个人素质和职业技能加强培训，具体可以从以下几方面出发：第一，要组织观测人员参与到业务知识的学习中，提升观测人员在理论上的认识，做好定期考核工作，要将观测人员的主人翁意识充分发挥出来;第二，要端正观测人员的工作态度，很多观测人员不重视观测工作，个人态度也较为散漫，在工作过程中如果个人态度松散，就很容易在观测过程中出现疏忽，所以需要采取有效的方式对观测结果进行记录，对观测工作予以足够的重视;第三，要做好观测人员的技能培训，要让观测人员在第一时间掌握先进的技术和设备，定期组织人员培训，接受新理论，严格的按照有关规范操作，保证观测工作健康有序的开展，同时在资金允许的前提下，配置相应的观测设备，提高观测的效率，打造一支高素质的人才队伍。

2.优化观测站的环境

從目前的发展来看，气象观测工作还存在有一定的问题，需要采取有针对性的措施加以完善，要从根本上保障气象观测的数据质量。比如说，在选址这块，要提前进行可行性评估，不管是温度、湿度亦或是太阳辐射上都要予以保证，要从各个方面加强监督。对比城市和乡镇的气象数据，选择最佳的观测站的位置，从根本上保障气象观测数据的准确性。

3.加强设备的管理和维护

要定期检测，做好设备的维护和管理，减少各类隐患对观测工作的消极影响。计算机系统要安装正版的杀毒软件，确保计算机系统的正常运行，减少病毒入侵，保障系统的安全性。比如说，在对仪器设备进行管理时，需要制定完善的制度，定期安排工作人员做好检查工作，确保仪器不会出现故障，存在的故障需要第一时间上报，及早处理，保障观测工作的顺利进行。

三、结语

农业气象观测工作在最近几年的作用也逐渐凸显出来，需要对影响农业气象观测的因素和要点加以明确，采取有效的措施提升气象观测水平，推动观测水平的发展，更好的为农业生产服务，给农民乃至整个社会创造巨大的经济收益，实现人们的共同富裕。

参考文献：

[1]陈香平. 综合气象观测技术要点分析[J]. 南方农业，2017，11（26）：96+99.

[2]孙姝芹，孙新龙. 综合气象观测业务质量控制综述[J]. 南方农业，2018，12（24）：159-16

论文作者:杨宗成

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f49e17ae58b6223f0c21f8dd.html