# 基坑支护工程施工管理探讨论文_梁勇军

深圳市龙岗区工程质量监督检验站 深圳龙岗 518172

摘要：基坑支护，是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。基坑支护工程造价较高，但又是临时性工程，一般不愿投入较多资金。可是，一旦出现事故，造成的经济损失和社会影响往往十分严重。因此，应明确房屋建筑施工过程中可能存在的问题和影响因素，做好房屋建筑基坑支护工程的管理工作。论文分析了房屋建筑基坑支护工程施工管理过程中存在的问题，探讨了房屋建筑基坑支护工程施工技术，并提出房屋建筑基坑支护工程施工管理方法，以供参考。

关键词：基坑支护；施工管理

引言

随着城市化进程的加快，我国的高楼建筑越来越多。建筑基坑也越来越来深，技术难度随着增加，风险扩大。基坑支护工程又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科，是多种复杂因素交互影响的系统工程，是理论上尚待发展的综合技术学科。为了促进建筑工程的顺利施工，应明确其技术方面的不足，加强该技术的管理工作。

1、建筑工程基坑支护施工技术的现实意义

基坑支护是一种临时性的安全措施，它能有效的对地下结构及基坑周围土体的变形进行有效控制，确保建筑施工过程中周围环境的安全性，提高整体工程施工的效率和质量。但如果在整工程施工过程中不够重视基坑的建设，可能会导致施工过程中不能顺利进行，甚至产生重大安全事故。如基坑支护产生土体滑移、基坑失稳、桩体变位、坑底隆起、支挡结构严重漏水、流土以致破损等病害，对周边建筑物、地下构筑物及管线的安全造成很大威胁，对后续工程产生巨大影响。工程实践证明，要做好基坑支护工程，必须包括整个开挖支护的全过程，它包括勘察、设计、施工和监测工作等整个系列，因而强调要精心做好每个环节的工作。

2、建筑工程中深基坑支护施工技术的应用现状

2.1、基坑建设深度加大

社会经济水平的持续提高，使建筑领域有了更多的发展机遇。最新的经济数据显示，建筑业产值规模屡创新高，逐步发展成为国民经济重要行业，2018年，建筑业增加值达到6.2万亿元，占GDP的比重为6.9%。一些单位为了提高土地资源利用率，充分利用一切可以利用的空间，其对建筑物的地下结构进行了扩建，地下室的层数也由过去的1～2层增加到了5～7层。因为建筑的地下空间不断拓展，所以地下结构对安全和稳定的要求更高，具体施工难度不断增加。

2.2、支护结构设计问题设计方案

支护结构的设计是整个工程项目的指导，对于工程项目的顺利建设具有至关重要的作用。工程项目施工之前，需要结合施工标准和施工要求作出全面的设计方案。对施工现场的环境特征以及地质条件进行科学的勘察，结合实际施工要求做出行之有效的设计方案，使它同时要满足稳定和变形的要求，即通常规范所说的两种极限状态的要求，即承载能力极限状态和正常使用极限状态，从而使得基坑支护工程项目在整个工程施工能够发挥应有的功效。

3、建筑基坑支护工程施工技术

3.1、土方开挖

在深基坑支护工程项目实际施工的过程中，需要充分利用好开挖技术，营造良好的施工环境，解决施工现场的尘土污染问题。在进行深基坑土方开挖的过程中，需要结合房屋建筑的建设要求以及建设标准来进行。比如，对深基坑来说，通常采取分层开挖的方式进行深基坑支护，同步开展开挖与运土，从而保证施工效率，减少由于土体堆积而产生的扬尘问题，保护周围的环境。

3.2、土层锚杆支护施工

土层锚杆技术就是通过把锚杆钻机固定于所需施工的位置，再以向钻机孔内灌注水泥浆并插入钢绞线的方式来形成一种能够对钻机孔外壁提供保护的保护层，从而达到对基坑外壁进行支护的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在该技术的实际应用中，一方面要根据实际情况做好钻机位置的测量工作，并通过与施工设计方案的对比来发现其中的偏差，以便能够及时加以调整；另一方面，为避免施工的土层中存在障碍物而给钻孔工作造成阻碍，施工人员应提前做好土层测量工作，对于测量中发现的各种障碍物要及时反馈，以便设计人员与施工单位可以根据障碍物情况来商讨出有效的解决方案，以确保深基坑支护工作的顺利开展。

3.3、钢板桩支护技术

钢板桩支护技术是建筑基坑支护工程常用的方式之一。通过钢板来挡住土体的方法进行支护，钢板桩支护工程塑形用的钢板类型主要包括拉森钢板支护以及工字钢基坑支护2 种。一般来说，房屋建筑基坑支护工程项目所采用的钢板桩支护技术为拉森钢板支护。拉森钢板支护防水性能强，属于新型的建设性材料，具备经济性强、成本低、围挡高度大以及结构简单的优势。在工程项目的建设过程中有着十分重要的应用价值，而且更加环保，属于可以循环使用的材料。但是拉森板也存在一定的问题，如果土体的荷载力过大，将会引起钢板变形，无法完成深基坑支护工程建设的目标。

4、建筑基坑支护工程施工管理方法

4.1、防止水泥土的和易性影响

在深基坑的支护工作当中，止水帷幕范围内下半部分会产生深厚的水泥土，由于基层的沉淀速率相对较快，同时液化性能很快会丧失，直接造成了管桩插入其中非常困难，为了有效防止水泥土内部的沉淀速度过快，需要选择出合适的水泥浆配比，通过加入纤维材料可以有效改善水泥土浆液的保水性能、粘接性能以及增稠性能等，属于一种非离子型高分子材料，不会直接影响到水泥土的整体强度以及整体的防水效果，可以有效增加水泥浆液的悬浮效果保证水泥不会快速沉淀，有效提高了整个水土的液化性能。

4.2、注意地下水处理问题

随着建筑物地下基础结构的加深，很多地下结构甚至到达了地下水层。一旦地下水层没有很好地进行防水，具体施工时，极易导致地下水渗透，不利于结构稳定，同时，地下水下渗还容易造成建筑结构出现不规则沉降。因此，技术人员应该重视勘察地下水层是否稳定，通过相应的对策解决这一问题。通常而言，深基坑施工时，相关人员应该通过应用连续墙施工技术防止地下水下渗，使地上建筑结构更加稳定。

4.3、基坑支护监测技术

为了确保深基坑支护的质量与安全性，建设单位需要委托具有相关资质与施工技术的第三方，负责工程的监督与检查工作，对整个深基坑开挖的过程实施全程的监督分析。若深基坑开挖的深度越大，则其发生不良便移的概率就会越高。作为施工人员需要结合实际发生偏移的具体情况与未来的发展情况做好支撑的保护，检测技术在整个施工中起到的监督作用非常关键。能够促进对深基坑中偏移问题的处理与改善，提高深基坑支护结构的稳定性。一般情况下，深基坑支护工程发生偏移以前会有一定的预示，监测工作就要以此为出发点，如果发现了偏移的动向就要及时的增加监测的力度，对监测的结果反复的分析，根据结构判断深基坑开挖可能会给周围建筑与地下管线工程、附近道路等带来影响，然后指定对应的处理方案措施。

4.4、明确基坑支护施工的注意事项

在进行基坑支护设计的过程中，需要充分结合地质环境及工程项目建设技术等多种因素，有针对性地选择基坑支护方法，为坑内施工提供有效的安全保证。分层压密注浆以及复合土钉技术相结合的支护方法，可以科学地解决施工过程中存在的形变和位移问题，最大限度地保证坑内施工的安全。

结束语

我国经济进步飞快，用房问题日益突显，因此，深基坑支护技术的发展前景非常广阔。当前，建筑工程施工中深基坑支护技术的应用中还存在很多问题，需要重视检测、监督、预防等工作，严格地根据规范开展工作，保障建筑行业顺利发展。

参考文献：

[1]王聪颖.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].居舍，2019（28）：75.

[2]余小飞，陈旭东.建筑工程深基坑支护施工技术的分析[J].住宅与房地产，2019（28）：162.

[3]康果，朱斌，刘君.岩土工程中软质岩石基坑支护设计及应用[J].中华建设，2019（10）：142-143.

[4]杨密.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理[J].中国高新科技，2019（19）：74-76.

论文作者:梁勇军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f4d02ce801e02e6587575f70.html