# 论暖通给排水安装工程中的常见问题分析论文_滕冶金1,庞业民2

1身份证号码：22010419780810XXXX；2身份证号码：23011919770729XXXX

摘要：对于整个建筑工程来说，暖通工程的安装虽然是比较小的环节，但是这个小环节可以对人的生活产生非常巨大的影响，不仅包括人的生活，也包括人的学习和工作，一个较高舒适度的居住场所可以让人们的生活水平得到很大的提高，所以在进行暖通工程安装的时候就要求施工人员有高度的责任心。本文主要分析暖通工程中普遍存在的一些问题，并且提出了一些处理方式。

关键词：暖通工程；给排水；问题分析

对于暖通工程来说，暖通给水工作是非常重要的一个环节，这个环节在安装中体现出了非常复杂的特点，并且由于和别的领域存在很强的关联性，所以很容易受到影响，这些都导致了暖通工程在给排水安装工作中出现了一系列的质量问题，在严重的时候经常导致暖通工程的质量受到影响，影响居民的正常使用。所以对于这个问题，施工中一定要加强对工程的监督和管理工作的重视，才能规避这系列的质量问题。

一、关于施工中经常存在的质量问题

（一）关于预留和预埋的位置

在进行暖通给排水安装的时候，应该对于后续环节所需要的项目进行合理的预留工作或者预埋工作，如果这部分工作没有妥善进行，就会极大地影响整个建筑工程的施工质量。从这就可以看出，预留预埋工作的重要性，在进行暖通给排水安装工作中，对于这个环节应该进行重点规划，让其合理有效，为后续的管道敷设工作和其他施工环节打好基础，进而达到提高整个工程质量的效果。但当前我国在这部分施工内容上，存在着的问题是没有专门的工作人员来进行预埋预留混凝土浇筑方面的检查工作，这样一来，其施工质量就会受到较大的影响。这对后续的施工环节都会带来很大的弊端，例如混凝土结构变形、钢筋外漏等等，一方面影响到建筑物的安全性和稳定性，同时也造成了不美观的问题，给使用带来了很大的不便。

（二）关于管道堵塞

对于暖通工程的给排水管道来说，其堵塞问题一直是很严重并且很普遍的问题了，造成给排水管道堵塞的原因有很多，例如管材选择、管件安装等等，但其中最重要的原因就是没有采用合适的安装工艺或者操作不当的问题。在进行室内管道安装中，出现了操作失误或者施工工艺选择不当的情况，就会导致管道中存在较大数量的杂物，这些杂物的出现让管道无法正常工作，进而出现堵塞问题，给人们的生活带来很大的影响，进行二次修补往往需要之处额外成本。

（三）管道渗漏问题

管道渗漏也是暖通给排水管道经常面临的问题，有可能导致管道渗透的原因有温度影响、阀门衬垫出现渗漏等等原因。温度较低的时候管道会收缩，而温度升高的时候就会膨胀，管材会受到热胀冷缩的影响导致变形，对其正常使用受到影响，而在低温的时候管道经常被冻裂，这就直接产生了渗水的情况。与此同时，阀门丝扣和部件之间连接如果操作不当，导致丝扣松动，进而出现了渗水的问题。

（四）局部散热器无法正常工作

在进行给排水系统安装的时候，如果全程采用正当的方式进行操作是不会遇到散热器不热的问题，如果出现了这个问题，大多是因为工作人员在施工的时候没有按照相应的技术要求，例如管道堵塞的时候没有及时清理堵塞物，直接对堵塞的管道强行进行疏通，这就经常造成局部散热器死循环，一旦产生这种情况，就会出现局部散热器不热的情况。局部散热器一旦无法发挥正常效用，就会影响采暖效果，给使用者的日常生活带来很大的不便利。

（五）安装工程中不容忽视的水患

给排水、消防给水、采暖、空调水系统在安装工程中虽然所属不同专业，但其共性都与水有关。很多人认为，施工现场有泥有水很正常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是现场管理失控时，就会产生水患频发，损失惨重的后果。

二、防治措施

在对暖通给排水安装工程的预留预埋环节上的问题进行处理时，可以从施工人员上入手，对问题进行处理，主要的措施是提升施工人员在施工技术上的应用效果，同时也要将与工程施工上的管理办法进行相应的改进，对施工的顺利进行做到保障。在施工开始之前，施工上的技术人员，一定要按照施工上的图纸进行施工上的步骤，对预混留与预埋的位置进行相关的处理，将一些施工上可能出现的问题进行提前的预知与准备。在预留预埋工程施工完毕后，一定要找到相关的监督人员进行检验与测查，合格后再投入到施工的过程中去。

也就是说，暖通给排水工程是建筑工程的重要组成部分，要解决好安装工程中存在的问题，就必须做好暖通给排水安装的设计工作，同时严格按照暖通给排水安装技术规范和标准进行安装，并加强安装人员的管理与培训，不断强化安装质量管理工作，从而保证暖通给排水安装工程的整体质量。

（一）针对管道堵塞的防治措施

为了将给排水管道上的堵塞现象进行提前的预防，施工上的人员在对管道进行安装设置之前，一定要将存留在管道中的杂物进行提前的清除，保障管道在投入到工程中去时安装的坡度符合施工技术上的要求。安装完成后，一定要按照有关的规定对水暖系统中的给排水进行正确的使用。

（二）管道渗漏问题的防治措施

（1）材料控制

在对材料进行控制时，首先要做的是从产品的合格证、规格型号、外观质量与材料上的材质进行一个严格的检查，将那些不合格的产品一定要在投入使用之前就进行处理，防止进入到工程中。然后是对管件上的处理，应该采用一个品牌同一生产厂家的产品，因为可以防止型号与接口上的不一致问题出现。在焊接管件上的要求是，焊口一定要平直，焊缝在加强面上也要符合施工上的技术要求与规范。

（2）规范施工

在进行管道上的连接时，锯口一定要处理的很平整，管件上的连接处上的胶粘是涂抹均匀的，并且丝扣是正确连接的。管与管件之间的校正与找平做好。焊接管件上的要与管口上的轴线对准，对于厚壁的管道，要将出坡口进行认真的处理。可以加临时的管箍或是水泥袋子将管口进行包装的处理，主要是防止丝头生锈。在冬季到来时，做好保暖的处理。

三、针对局部散热器不热问题的解决对策

系统安装完成后，一定要进行系统的处理，防止管件中的铁锈或是其他的杂物等将管口与管道给堵塞住，造成死循环的情况出现。运行的过程中，要对系统进行相应的调整，先对距离远与负荷大的管路进行处理，接着按照流程对各个阀门进行调节，还有散热上的放气阀。这些步骤的的采取是为了使整个系统上的循环能够达到设计上的需求。

四、结语

在安装水暖空调的时候，施工人员一定要以相应的施工标准来作为自己的施工准则，并且采用正确的技术和工艺。在进行施工的时候还应该结合实地情况来进行灵活的调节，随时改变处理方式才能够适应各种施工条件。安装中每一个环节都要进行严格的质量控制，这样才能够尽量见少暖通工程中的质量问题，给使用者带来更大的便利，同时也更好地保证工程质量，提高使用年限，进而创造更高的经济效益。

参考文献：

[1] 方强.试论暖通空调安装及调试运行中常见质量问题及对策[J].科技致富向导.2016（02）

[2] 王志国.论建筑工程中给排水安装的质量控制措施[J].现代装饰（理论）.2017（03

论文作者:滕冶金1,庞业民2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第20期

论文发表时间:2019/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f52ed98f5ee439b08ae1f26f.html