# 有源电力滤波控制技术的研究及应用

陈智勇[1]2016年在《离网及并网型分布式发电系统谐振分析与控制技术》文中认为推动分布式发电技术发展、健全分布式发电产业的激励机制是推进我国能源供给侧结构性改革的重要手段。它有效解决了可再生能源发展的阶段性瓶颈、优化了能源产业结构、协调了农村电网改造升级、提高了能源协调发展效率、实现了多种资源时空互补。本文围绕分布式发电系统主动孤岛模式和并网模式这两大板块中的研究热点及难点问题铺陈开来:(1)主动孤岛模式下,独立自治系统缺少大电网的电压支撑,迫切需要集群分布式发电单元的高质量电压供给,从而确保公共连接点电压的稳定;(2)并网模式下,集群分布式发电单元之间存在一系列耦合谐振现象,使得低压配电网的电能质量备受影响;(3)当分布式电源大规模、集群化并入配电网时,分布式电站内部存在诸多宽频域谐波谐振交互问题,这对系统的稳定性提出了挑战。本文的具体工作及创新体现在:(1)提出针对离网型分布式发电单元逆变系统的自适应滑模全局鲁棒电压控制方案,以适应独立自治系统迫切需求高质量电压供给。分布式发电单元逆变系统内部滤波参数摄动以及外部非线性负载电流扰动是造成分布式发电系统无法实现高质量公共连接点电压支撑的主要原因。设计电压控制器对逆变系统负载电流扰动和滤波参数摄动的自适应观测律,不但消除运动状态的到达阶段,使得控制系统具备全局鲁棒性,而且限制了输出电压的抖振。通过对叁种电压控制器的性能的对比仿真与实验,验证所提出的电压控制方案能够有效降低离网型分布式发电系统输出电压的抖振、谐波畸变率、稳态跟踪误差以及并联逆变器之间的环流,提高逆变系统输出电压的动态调节能力以及抵御滤波参数摄动的能力。(2)建立集群并网型分布式发电系统的统一谐波谐振模型,揭示集群并网型分布式发电单元的耦合谐振现象及其客观规律。选取的无差拍电流控制方式和比例准谐振电流控制方式作为逆变系统的控制方案。进而建立了不依赖具体控制方式的集群并网型分布式发电系统的统一谐波谐振模型。同时,借鉴高等数学对极值的描述的思路,分析了两种电流控制方式下谐振峰的频率分布表。将分布式发电系统谐振交互现象划分:本征谐振和非本征谐振。另外,统一谐波谐振模型揭示出逆变器并网电流涵盖自身谐振点、并联谐振点、串联谐振点,且本征非固定谐振点将随着并联逆变器台数的增多将向低频偏移。(3)从物理电路角度揭示了集群并网型分布式发电系统整体谐振点随并联逆变器台数增多向低频偏移的形成机理,提出采用叁维空间图示法直观优化阻尼控制参数,为集群分布式电源低压并网电能质量问题的解决提供高效方案。低频段偏移现象的本质原因是:集群分布式发电系统的输出阻抗随并联逆变器台数增多而降低。接下来,对两种电流控制方式下的并网型逆变系统分别设计了有源阻尼控制方案,并推导出其实际物理意义。同时,建立阻尼反馈参数-谐波频率-谐振幅值的叁维空间图,直观地选取阻尼参数的最优值,从而确保谐振峰的有效衰减。(4)建立分布式电站群落等效模型和整体等效模型,揭示分布式电站宽频域谐振带的生成机理及分布规律。从大型分布式电站的典型拓扑结构出发,以分布式电源逆变闭环控制系统的诺顿等效模型为基础,考虑分布式电站多传输线结构、分布式变压器杂散电容效应、传输线分布式电容效应,建立分析多回传输线耦合谐振现象的分布式电站群落等效模型,同时建立了用于分析电站出力效果的分布式电站整体等效模型。通过对模型的深入分析,发现分布式电站内部传输线母线侧电流存在滤波谐振带、环形谐振带,尤其是当传输线达到特定长度时,滤波谐振带和环形谐振带生成迭加效应,造成场内传输线上特定次谐波电流超标。另外,对群落等效模型和整体等效模型谐振点位置的同一性进行了探讨。(5)建立含混合有源电力滤波器的分布式电站群落等效模型和电站整体等效模型,分析所提方案对分布式电站宽频域谐振带的抑制效果,并建议在站内35kV母线侧因地制宜地设计并安装大功率混合有源电力滤波器。以典型48MW山地分布式风电场为案例,分析场内各条传输线母线侧电流稳态谐波出力特性。依据该案例,设计在升压站站内35kV汇集母线靠近主变侧安装相应的混合式有源电力滤波器,并据此分别推导出含混合式有源电力滤波器的分布式电站群落等效模型和整体等效模型,并对宽频域谐振带的抑制效果进行了理论分析。最后,通过仿真和实验对照分析,验证分布式电站宽频域谐波谐振交互机理分析的正确性和分布式电站谐波治理方案的有效性。(6)研制了低压分布式电源逆变器和适应于大型分布式电站的混合有源滤波实验装备。(1)研制了低压分布式电源逆变器,搭建了基于光伏屋顶的分布式发电系统实验平台,并对该系统中的逆变器采用不同控制算法(无差拍和比例准谐振电流控制方案)、不同一次能源供给(光伏阵列直流电源和二极管整流电源)条件下的并网电流质量进行了测试。(2)研制了适应大型分布式电站的混合有源滤波装备,搭建了常规柜式有源滤波和模块化箱式有源滤波实验平台。最后,以案例的形式将所研制的混合有源滤波系列装备在35kV、6kV、380V电压等级的应用场合进行了谐波治理效果测试。测试结果表明:所研制的混合有源滤波系列装备能够适应于低中高压配电网的宽频域谐波动态治理。

郭自勇[2]2007年在《有源电力滤波器检测与控制技术的研究及应用》文中提出电力电子技术的飞速发展,一方面给电能的变换和应用带来了方便,另一方面又给电力系统带来了较严重的电能质量问题,如谐波污染、无功问题、电压波动及不平衡等。有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)被公认为是治理电网谐波及无功污染、改善电能质量最有效的手段,已成为电力电子技术应用中一个比较新的研究热点。但是APF在国内的应用还远没达到成熟阶段,与无源滤波器相比,在实际应用中仍然居于次要地位,有很多问题有待于进一步研究和完善。为此,本文对APF的检测、控制及实现技术进行了深入的研究,这些研究工作对APF的早日工业化推广应用具有重大意义。本文分析了目前常用的谐波电流检测方法,这些检测方法多着眼于叁相电路,不能直接应用于单相电路及四相电路,在应用的通用性上存在一定的缺陷。因此,在进一步完善FBD法定义的基础上,本文提出了一种能广泛适用于单相电路、叁相电路以及四相电路的通用谐波电流检测方法,并对该方法进行了推广研究,使之能检测出基波有功电流、基波无功电流、基波负序电流、谐波电流以及任意次谐波电流等。针对这叁种电路,分别给出了检测原理框图,同时对影响检测方法准确性和动态特性的低通滤波器的设计进行了研究。为了提高APF的电流跟踪性能,本文提出了两种APF电流控制方法。(1)基于电压空间矢量的APF滞环电流控制方法。该方法利用电流误差矢量与参考电压矢量的空间分布给出最佳的电压矢量切换,使电流误差控制在滞环宽度以内。采用电压空间矢量消除了相间影响,并且其实现简单,无需复杂的矢量变换。(2)电压空间矢量预测电流控制方法。该方法在当前采样时刻预测下一采样时刻的指令电流,计算出APF在下一采样时刻的输出端参考电压,再利用电压空间矢量调制得出控制开关信号,以达到电流跟踪控制目的。仿真实验结果表明,与传统滞环电流控制方法相比,这两种APF电流控制方法均具有更好的电流控制效果。本文还讨论了APF主电路直流母线电压控制的基本原理以及控制方法。在传统的基于PI控制的直流母线电压控制方法的基础上,本文提出了将模糊控制和PI控制复合使用的直流母线电压控制新方法。该方法充分的发挥了模糊控制与PI控制各自的优点,具有动态响应快、超调小、静态误差小的特点,并且实现简单,满足多种变化负载情况下的直流母线电压控制要求。本文对100kVA并联型APF的主电路及其外围电路进行了深入的研究。详细讨论了主电路开关器件的选择、缓冲电路和驱动保护电路的设计;并且采用理论分析和仿真实验相结合的方法,给出了直流母线电压的取值、直流母线电容量的选择以及交流侧滤波电感值的选择方法。并根据上述分析方法得出了100kVA并联型APF的主电路具体器件选型及外围电路的详细设计参数。最后,本文介绍了100kVA并联型APF的系统构成,讨论了基于DSP(数字信号处理器)+CPLD(复杂可编程逻辑器件)的全数字化控制系统的实现方案,并对控制系统的硬件电路和软件系统设计进行了研究。在100kVA并联型APF实验样机上进行了实验,并给出了典型的实验数据和波形,实验结果验证了本文上述工作的正确性。

方昕[3]2006年在《并联型有源电力滤波器的电流数字控制技术》文中进行了进一步梳理电力电子技术为工业设备提供了高速、高效和节能的控制手段,但同时也给电网注入了不可忽视的无功以及谐波电流。在众多谐波抑制和无功功率补偿技术中,以有源电力滤波器的应用最为广泛。本文在研制一台叁相叁线制并联型有源电力滤波器的基础上,对其谐波指令的产生、滞环比较控制进行了介绍和初步的分析。重点对电流环的数字控制方式,包括数字PI调节器的设计、重复控制器的应用做出了比较详细的分析。本文首先给出了叁相叁线制并联型有源电力滤波器的系统构成以及工作原理。详细地介绍了瞬时无功功率理论,选择检测负载电流的方式以提取谐波。提出了用滑窗迭代作为低通滤波的数字算法,以快速分离负载电流中的基波分量得到谐波指令。在有源电力滤波器的电路结构上建立了数学模型,分析了并网电感对补偿电流的影响。对电流滞环控制的方式进行了介绍和仿真,分析了传统滞环的不足并介绍了两种改进方法。以全数字控制为重点,本文提出了有源电力滤波器的电流PWM载波控制方式,建立了交流侧带RC滤波器的对象模型。分析了PI参数对系统性能的影响,指出了纯PI调节器在有源滤波中的局限性。进而提出了在数字电流环中引入重复控制技术以提高系统的稳态性能,给出了重复控制器各个环节的设计过程。并建立了重复控制器与PI调节器并联的系统模型,给出了相应的仿真。最后本文通过实际系统的各种实验对所论述的内容进行了验证,并对结果进行了相关分析,实验结果证明了这种数字控制方式的有效性。

郭喜峰[4]2013年在《有源电力滤波器关键技术的研究与应用》文中研究说明随着现代电力电子技术和控制技术的不断发展,各种电力电子设备被大量的推广和应用,给电力系统带来了严重的电能质量问题。有源电力滤波器(Active Power Filter, APF)是改善电能质量、治理电网污染最行之有效的方法之一,但我国对APF的研究不够成熟,仍有许多问题需要进一步的研究解决。为此,本文围绕APF谐波检测,电流、电压控制等关键技术展开深入细致的研究,同时对主电路重要参数的设定和主要电路的设计进行了探讨。实时准确的检测出谐波电流,是决定APF补偿性能优良的关键。本文就低通滤波器的选型、阶次、通过频率、实现形式等进行了研究比较,利用滤波器系数量化分析法来寻求快速稳定的数字低通滤波器设计方案,通过仿真和实验完成数字低通滤波器的合理选型。针对改善谐波检测中动态响应慢、稳态误差大的问题,在分析低通滤波器零极点分布情况与谐波检测动态性能的关系后,提出一种加入超前-滞后校正网络的椭圆数字低通滤波器设计方法；为在相同采样频率的情况上,获取更好的检测效果,提出基于压缩感知理论的谐波检测方法,该方法首先基于压缩感知思想对原始谐波信号进行压缩采样,然后应用压缩采样正交匹配追踪算法对采样序列进行谐波检测与分离,从仿真和实验结果可以看出,本文方法加快了系统的响应速度,提升了谐波检测的准确性,改善了APF的补偿性能。本文首先针对APF固定环宽滞环电流控制补偿范围有限的问题,提出一种基于模糊控制的可变环宽滞环电流控制策略。通过对APF电流补偿能力与滞环环宽关系的讨论,确定依据补偿电流偏差及其偏差变化率来建立模糊规则,在提升补偿能力的同时重点改善固定环宽滞环电流控制中过零点和顶点处补偿能力不足的问题；其次通过对现有直流母线电压控制方法的分析,针对控制过程中限幅器这一关键环节,提出利用非线性分析方法讨论系统的稳定性,设计出合理的限幅器,并结合模糊控制理论实现对限幅器幅值的改变,完成对直流母线电压的控制；最后为了消除直流母线电压与电流间的耦合影响,本文针对叁相叁线制APF的系统数学模型及其非线性特性提出一种基于数据驱动与多模型的非线性多变量自适应控制方法,该方法根据工况的不同利用切换机制完成对多变量线性自适应控制器和基于ANIFS的多变量非线性自适应控制器的转换,在线性控制器保证闭环系统稳定的同时,非线性控制器辨识系统的未建模部分并加以控制从而提高系统的动态性能。该方法的闭环稳定性和收敛性在文中给予证明,并通过仿真和实验说明本文的控制方法能够满足APF的设计要求,使系统具有较好的动态性能和较强的抗扰动能力。本文对叁相叁线并联电压型APF重要参数及关键电路进行了深入研究。详细讨论了直流母线电压、电容和交流电感的设定依据,通过全面比较确定了IGBT及其驱动电路的选取,还对RCD、PLL电路参数进行了优化,并设计出软启动和系统保护电路。在前面的分析和设计的基础上,搭建起基于DSP的100kVA有源电力滤波器实验样机,并进行了相关的实验研究。大量的仿真和实验结果证明了本文所提出的关于APF谐波检测、电流电压控制及主电路设计等关键技术的研究成果是合理有效的,而且能够为APF的研发和生产起到积极的作用。

王利平[5]2008年在《新型有源电力滤波器的仿真研究》文中研究表明现代电力系统中由于大量非线性负载的使用,电网的谐波污染问题日益严重,这给电网的安全、经济运行带来了很大的危害。治理电网的谐波污染,提高用户电能质量,已经成为现代电力系统的重要研究课题之一。解决电力电子装置和其它谐波源的谐波污染问题,大多是装设滤波补偿装置。而采用有源滤波技术是解决现代电能质量问题的一种非常合理、有效的手段。本文设计的单相有源电力滤波器从瞬时有功能量和瞬时无功能量在系统中传递的角度出发,以调节电网输入的有功能量为目标,直接对输入电流进行控制,避开了传统的检测有功和无功电流分量的繁琐过程。整个系统采用双闭环控制,具有较好的谐波补偿性能。针对叁相叁线制和叁相四线制系统,本文设计了一种基于改进广义瞬时无功功率理论的有源电力滤波器的控制方式,该方式较以往更加简单,而且能解决以往基于瞬时无功功率理论的控制方式存在不能滤除基波电流无功分量等缺点。特别是叁相四线制有源电力滤波器硬件结构简单,只有叁组开关器件。针对叁角载波线性控制方法存在直流电压利用率低、输出谐波含量大的缺点,本文进一步设计了基于改进广义瞬时无功功率理论的叁相有源电力滤波器的空间矢量控制方法。此外,本文设计的各种有源电力滤波器还可以对功率因数任意调节,从而实现了一种具有SVG(静止无功发生器)功能的有源电力滤波器。最后,良好的仿真结果表明本文设计的各种有源电力滤波器能有效地补偿系统中的谐波和无功功率,且具有良好的动态性能。另外,叁相四线制有源电力滤波器能有效地抑制零线电流,并能有效地解决系统的不对称问题。

李剑峰[6]2008年在《电力谐波检测与抑制》文中研究表明随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,电力电子产品广泛地应用于工业控制领域。这些电力电子装置使得电力系统中的谐波污染问题日趋严重。因此,谐波问题的分析和治理成为电力系统领域的所面临的重大课题。目前,无源滤波技术在大多数的谐波抑制系统的使用已经很成熟了,但是由于无源滤波器(PPF)存在诸如易受系统参数影响、只能消除特定次谐波等缺点。所以有源滤波器(APF)因其动态补偿谐波的优越性能已经成为一项热门的研究课题。但是我国的有源滤波器技术目前还没有进入实用阶段,多数只是进行理论上的探讨研究。本文对APF的检测、控制及实现技术进行了深入的研究,这些研究工作对APF早日工业化推广应具有重大的意义。本文分析了基于瞬时无功理论谐波检测方法,并对在这种理论下得到的p、q检测方法和ip—iq检测方法这两种方法进行了仿真分析。同时,利用仿真工具对谐波检测环节中很重要的低通滤波器的种类选取和参数的设置进行了分析。为了提高APF的电流跟踪性能,本文提出了滞环比较法和叁角波法两种APF电流控制方式。通过仿真可以证明这两种电流跟踪方式都具有良好的实时跟踪性能。可以满足APF正常的工作需要。最后,对电力系统典型的谐波源中频炉的工作原理进行了介绍。结合理论与实测对其产生的谐波特点进行分析。利用MATLAB软件在计算机平台内搭建系统模型,分别利用有源和无源两种方式对系统进行补偿。结果证明,有源滤波器具有很好的补偿效果。

李乔[7]2005年在《并联型混合有源电力滤波器的自抗扰与H_∞鲁棒控制》文中进行了进一步梳理有源电力滤波器被公认为是综合治理“电网污染”最有效的手段,同时它也是一种新型的电力电子装置,具有巨大的技术优势和良好的发展前景,本文对有源电力滤波器的拓扑结构、实现技术和控制策略进行了深入的研究,为有源电力滤波器实验装置的研制和应用奠定了理论和技术基础。本文分析了传统并联型有源电力滤波器的工作特性,针对其不足之处,提出本课题的研究对象为一种简化的并联型混合有源电力滤波器,并对此拓扑的工作原理、数学模型和补偿特性进行了深入研究,结果表明它可以用于补偿电流型谐波源和电压型谐波源,从而弥补了传统并联型有源电力滤波器的补偿缺陷。此外论文还推导出并联型混合有源电力滤波器主电路参数的选取原则和方法,为后续有源电力滤波器的设计和实验装置的实现提供了理论依据。控制策略是有源电力滤波器的又一关键技术,本文对有源电力滤波器的控制系统进行了研究,包括电流控制和电容电压的控制。针对直接电流控制策略的不足,提出了间接电流控制并对其进行了控制性能分析、数学模型建立以及具体控制方法选择方面的研究。对电容电压的控制也进行了深入的研究,建立了控制器的小信号数学模型,并推导出控制器参数的获取方法。最终确定本文的整体控制策略-电容电压外环控制和间接电流内环控制相结合,并对控制系统的模型进行了分析。针对本文采用的并联型混合有源电力滤波器的模型不确定性和受外界干扰的特性,文中首次将自抗扰控制技术应用其中。自抗扰技术将系统的外部干扰项和内部的未建模动态视为系统的总扰动,通过状态观测器对其进行估计,并由非线性状态误差反馈进行补偿。由于自抗扰控制器不依赖于被控对象的模型,由于自抗扰控制器不依赖于被控对象的模型,所以具有很强的鲁棒性;此外它能够很好的解决系统动态响应过程中快速性和超调之间的矛盾。自抗扰控制器虽然性能优越,但其诸多控制参数的选取工作量很大,需要进行大量的仿真试验才能获得较为满意的结果,为此本文利用遗传算法对自抗扰控制器的参数进行优化选取,仿真和实验结果证明优化方法的可行性。本文利用H∞控制理论演化出的混合灵敏度方法,对有源电力滤波器

王党帅[8]2008年在《有源电力滤波器谐波与无功电流检测方法的研究》文中认为电力电子设备的大量使用使得谐波问题日益严重,谐波成为影响电能质量的重要因素;另一方面,现代用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。有源电力滤波器作为治理谐波有效的手段,其研究和应用越来越受到人们的重视。有源电力滤波器所采用的谐波电流检测方法,直接决定了谐波的检测精度和跟踪速度,是决定谐波补偿特性能的关键,本文重点研究了谐波与无功电流检测方法。本文在研究现有的谐波与无功检测方法的基础上,提出了一种适用于有源电力滤波器的补偿电流检测新方法。该方法通过叁相瞬时功率计算出负载基波正序有功电流幅值,然后乘以单位幅值的电源电压信号,得到基波正序有功电流的瞬时值,进而分离出待补偿电流分量。针对阻感负载整流电路中谐波电流的特点,提出一种简单高效的谐波与无功电流检测方法,该方法通过检测整流电路直流侧的电流,经过简单运算,即可得到基波有功电流的瞬时值,进而从负载电流中分离出谐波和无功电流分量。本文系统地分析了并联型有源电力滤波器的控制策略,以这种新型谐波与无功检测方法为基础,建立了基于PSIM的APF仿真系统。(1)针对不同负载性质和负载电流突变等情况进行了仿真研究,结果表明新型检测方法能够准确、快速地检测出负载电流中的谐波和无功电流分量;(2)对APF主电路交流侧电感、直流侧电容电压、补偿容量和开关频率等参数的优化选择进行了大量的仿真研究,得出了合理的参数取值范围。开发了以DSP为控制核心的并联型有源电力滤波器实验系统,设计了硬件原理线路和实验程序,实验结果验证了本文提出的谐波检测算法的正确性和有效性。

周铭秋[9]2008年在《并联有源滤波器的补偿控制策略研究》文中研究表明随着电力电子技术的飞速发展,大功率开关器件被大量应用到各种电源装置中,为各种设备提供了一个高速、高效、节能的控制手段。而这些用电设备作为非线性负载在消耗有功功率的同时,释放出大量的谐波电流和吸收了大量的无功功率。这些都对电网造成污染。传统的无源补偿装置是并联电容器或LC滤波器,滤波装置虽然简单,但有一定的局限性。其阻抗固定,不能跟踪负荷无功需求的变化,远远不能满足电力系统对无功功率和谐波进行快速动态补偿的要求。有源电力滤波器(简称APF)是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波和无功分量进行实时的补偿。本文介绍了谐波的产生、污染和危害,以及有源电力滤波器的工作原理,讨论了基于瞬时无功功率理论负载谐波电流检测的检测方法。研究了并联型有源电力滤波器的控制策略,提出了基于模糊控制的PI控制器的结构、原理和设计方法。最后检测并分析系统加入有源滤波器前后电流频谱图的区别,证明该有源滤波的必要。

王静[10]2008年在《有源电力滤波器单周控制方法的研究》文中进行了进一步梳理随着电力电子装置的广泛应用,电网谐波引起的电能质量问题日益受到重视。它不仅影响着电力用户的安全用电,也威胁着电力系统的安全、经济运行。因此,谐波抑制已成为当今电气工程领域中的重要研究课题。谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器(Active Power Filter--APF)。而有源电力滤波器的控制技术是研究中的核心问题之一。近几年一种新的控制技术——单周控制在有源电力滤波器的应用倍受关注。本文在全面地分析了电力系统谐波产生的原因,有源电力滤波器工作原理的基础上,探讨了有源电力滤波器谐波抑制机理。分析总结了有源电力滤波器谐波检测方法和控制方法,并在此基础上深入研究了有源电力滤波器的单周控制问题。随后,详细阐述了单周控制理论,深入讨论了单周控制技术在有源电力滤波器控制中的应用。建立了单相并联有源电力滤波器和叁相四线制有源电力滤波器的单周控制模型,在此基础上使用PSIM软件分别搭建了仿真模型。其中叁相四线制有源电力滤波器采用叁桥臂电压型变换器构成主电路,可用于补偿叁相四线制系统的谐波、无功电流等。仿真结果表明本文研究的有源电力滤波器单周控制方法的可行性,它不仅具有良好的静态补偿性能,而且具有迅速的动态跟随特性,可有效的补偿系统的谐波和无功等有害电流。为了验证单周控制有源电力滤波器谐波补偿性能,搭建了一套实验装置。在该实验装置上,针对叁相对称负载,进行了系统的谐波补偿性能测试。实验结果证明了该单周控制有源电力滤波器可以实现对系统谐波、无功等有害电流的补偿。

参考文献：

[1]. 离网及并网型分布式发电系统谐振分析与控制技术[D]. 陈智勇. 湖南大学. 2016

[2]. 有源电力滤波器检测与控制技术的研究及应用[D]. 郭自勇. 湖南大学. 2007

[3]. 并联型有源电力滤波器的电流数字控制技术[D]. 方昕. 华中科技大学. 2006

[4]. 有源电力滤波器关键技术的研究与应用[D]. 郭喜峰. 东北大学. 2013

[5]. 新型有源电力滤波器的仿真研究[D]. 王利平. 东北电力大学. 2008

[6]. 电力谐波检测与抑制[D]. 李剑峰. 广西大学. 2008

[7]. 并联型混合有源电力滤波器的自抗扰与H_∞鲁棒控制[D]. 李乔. 华南理工大学. 2005

[8]. 有源电力滤波器谐波与无功电流检测方法的研究[D]. 王党帅. 西安理工大学. 2008

[9]. 并联有源滤波器的补偿控制策略研究[D]. 周铭秋. 武汉科技大学. 2008

[10]. 有源电力滤波器单周控制方法的研究[D]. 王静. 西安理工大学. 2008

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f541818c5deae588e40caab6.html