# 谈电力配电自动化技术的发展趋势论文_张亮

(广州环投福山环保能源有限公司（广州市第三资源热力电厂） 510163)

摘要：近年来社会用电需求的不断增大，电力工程建设数量也逐渐增多。与过去电力配电系统相比，配电自动化系统无论在运行还是控制管理方面都具有极大的优势，能有效的应对电力网络日渐复杂的情况，同时还满足节能减排要求，是电力走向高效、低能耗的重要途径。而现代化社会发展中，网络技术、通信技术、电子技术等，都为电力配电自动化技术发展提供了支持。为了更好的促进电力事业发展，加强对电力配电自动化技术的研究具有十分现实的意义。本文就电力配电自动化技术的发展趋势展开探讨。

关键词：电力配电；自动化技术；发展趋势

引言

电力系统在现代化的发展中，配电自动化是其发展的必然趋势，电力企业则表现为智能化。在实现配电自动化之后，用户电能质量的需求就能够得到很好的满足，同时电力企业的经济效益与社会效益也会得到进一步增强。

1电力配电自动化技术

1.1电力配电自动化的概念及组成

电力配电自动化是一种综合的电力信息管理系统,它集合了现代通信技术、计算机技术、控制技术和现代设备管理技术等,这些技术可以有效提高配电网的运行效率,从而使供电部门更加及时、准确的掌握各种供电信息,比如配电网中的接线方式、开关状态等,并且可以快速的处理配电中发生的故障,使配电网修复的时间大大缩短、进而可以及时的恢复供电。配电自动化使供电企业的供电能力得到大大提高,同时还降低了电力企业生产运营的成本,使用户用电的满意度大大提升。

1.2电力配电自动化技术功能

配电自动化技术指的是，将自动化技术运用到配电系统综合管理方面，有效的改善传统配电系统缺陷，优化配电结构，保证电力系统能够更好的运行，也为用户用电提供可靠保障。配电自动化具有较多的功能，其能够有效的采集相关数据并加以控制，对配电系统运行状态进行有效监控，及时发现配电系统中存在的问题，对配电设备进行有效管理和维护，根据设备检测结果，做好检修、停电管理、负荷管理等内容。同时，利用自动化设备，实现自动化计量计费功能，并将相关数据传输到网络，利用网络分析功能，实现配电系统网络重构，让营业管理通信功能得以发挥。为了完成上述功能，需要大量的信息，包括设备技术参数信息、配电系统运行实时信息、用户信息、设备信息等。配电自动化系统可以采用模块化系统方式，利用配电管理自动化主站模式，有效的采集各个设备参数，同时将变电站自动化、用户自动化以及线路自动化集成为一个整体的系统，优化配电管理系统。

2配电自动化建设的关键技术分析

2.1分布式馈线自动化技术

就目前而言，我国正在使用的馈线控制模式主要有下面三种，第一种就是分布式馈线自动化控制模式，第二种就是集中控制模式，第三种就是综合控制模式。其中，后面两种控制模式主要就是将各馈线终端的信息发送到主站，然后由主站对这些信息进行处理。在这两种模式下可以使得馈线终端的工作量变小，对于实现配电的功能和作用而言意义重大。与此同时，分布式馈线自动化技术是配电自动化关键技术中比较重要的一种技术，通过对这种技术的使用可以提高配电自动化系统的工作效率，而且还可以使得供电可靠性得到极大的提升。另外，智能分布式控制模式可以通过配电终端的故障处理凭条对故障进行隔离，从而方便工作人员对电网的维护，全面提升配电网系统的故障处理效率。

2.2自动化技术运用

将自动化技术运用到电力配电系统中，能够为电力企业创造较大的经济效益，还能够提升电力系统运行效率与安全。具体来说，通过电力配电自动化技术，有效提升电力管理水平，能够扩大监控范围，能够在电力线路发生故障的第一时间找出具体位置，并判断故障类型与原因，保证处理的及时性，减少停电时间，保证电力系统运行整体可靠性。同时，自动化技术运用，还能降低工作强度，保证生产效率。采用配电自动化技术，目的在于能够提升供电能力，保证供电系统运行可靠性。当前，我国电力系统中，对配电自动化技术应用相对较少，还有很多有待开发的工作，必须做好统筹部署，坚持循序渐进的原则，设置长期、短期的目标，促进电力配电自动化走向系统化、标准化。

2.3馈线测控终端技术

在配电自动化系统中，馈线测控终端技术能够分担的工作任务是比较多的，主要就是可以分担主站和子站的工作任务，减轻主站和子站之间的工作压力；更为重要的就是馈线测控终端技术可以用来检测配电网中的故障，并且对很多故障进行分析，找出故障解决办法，使得配电网系统能够尽快的处于运行状态中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，由于馈线测控终端技术自身的原因，馈线测控终端技术可以在温度较高的环境中使用，同样能够实现故障隔离，并且自行定制故障维修方案，实现配电网恢复通电。

3发展趋势

3.1集成化与综合化

在实现电力配电自动化技术集成化和综合化的过程中，首先要实现SCADA系统和CIS系统的一体化，从而使两个系统在信息、界面和功能上实现一体化。SCADA系统运行中所需要的网络结构可自动从GIS系统中提取，其需要的属性数据也可进行同样的操作。而GIS系统运行中所需要的相关数据也可从ACADA系统中自动获取，从而对配电自动化技术进行优化，实现对电力配电系统的一体化管理，提高系统的运行效率。

3.2配电线路载波通信技术

光纤作为电力通信系统中的主流，具有传输速率高、可靠性高、容量大等优势，受到电力企业的欢迎和喜爱。再加上通过应用现代化技术，光纤的成本大大降低，目前在配电系统自动化主干通信网当中普及光纤成为可能。但随着不断增加的终端设备数量，尤其是在低压配电网当中，就会在很大程度上增加通信系统建设的复杂程序，如果广泛应用光纤通信的话，不仅仅会增加成本投入，同时可行性也比较差，进而引发相关问题。因此，相关人员还需要继续加强对通信速率高、可靠性高的配电线路载波通信技术进行深入研究，同时还应该确保其具有光纤通信的优势及功能。另外电力系统还应该加强为客户提供更多的综合通信服务，将电价信息自动化实施发布，实现远程读表功能，大大提高其应用和开发价值。

3.3综合型配电自动化终端

在原先的功能基础上，增加仪表功能、故障灵波、实时电价信息发布、电能质量量测就能够组成综合型配电自动化终端，其基础是高速信号处理及数据采集技术，能够将现场的终端设备数量减少，进而有效降低配电系统的复杂性，实时采集和控制现场综合信息，完成指定终端与主站之间的通信，确保电力市场对实时电价信息发布、电能质量检测要求得到满足，从而进一步完善配电自动化。

3.4用户电力技术

随着电力行业竞争程度的加剧，要求电力企业及相关部门要尽快完善配电自动化系统，提高配电系统的稳定性和灵敏度，加强对用户的监控，为用户提供更多更优质的服务。通过对配电自动化系统进行完善，能够提高电力供电系统的运行效率，从而降低电力企业的运营成本和维护成本。用户电力技术是一种综合性较强的技术，主要将电力电子技术、控制技术等应用于中低压配电系统和用电系统中，用户电力技术也是FACTS技术在配电系统中进行应用时，所延伸出的一种新技术。目前，DFACTS装置主要有四种：第一，有源滤波器；第二，动态电压恢复器；第三，配电系统用静止无功补偿器；最后，固态断路器。在用户用电技术独立工作时，如果负荷对供电量有特殊的要求，此技术不仅能够满足其要求，还能对其进行严格控制。将用户用电技术与配电自动化技术结合起来，能对谐波进行有效控制，减少其出现畸变的概率。同时，两种技术的结合，还能避免线路中的电压出现波动和闪变，消除供电过程中出现的短时中断现象，以及线路中各相电压不对称的情况，使电力配电系统的供电更加柔性化，从而提高系统传输电能的智能，满足不同用户的不同需求。由此可见，自动化市场占据的份额越来越大，对于促进电力配电全面自动化发展有着极大作用。

结语

综上所述，配电自动化技术的发展对我国电网行业的建设和电网系统的全面建设而言有着举足轻重的意义。因此，在接下来，我国应该继续加强对配电自动化技术的发展力度，对配电自动化关键技术进行创新改进，优化配电自动化技术；积极的结合现代智能化技术以及电子信息技术来促使配电自动化关键技术发展的更好，只有这样才能够促使我国配电自动化技术发展的越来越好，我国的电力系统才能够得到全方位的建设。

参考文献:

[1]周健华.试论电力系统配电自动化及其对故障的处理[J].电子制作,2018(10):50-51.

[2]王金成,崔守营.浅谈电力配电自动化技术的发展趋势[J].电子测试,2017(10):121-122.

[3]王金成,崔守营.浅谈电力配电自动化技术的发展趋势[J].电子测试,2018(10):121-122.

[4]梁浩楠,梁提,陈计万.浅谈电力配电自动化的发展趋势[J].山东工业技术,2018(24):174-175.

[5]孙金亮.浅谈电力系统配电自动化及其对故障的处理[J].科技创新与应用.2018,21(3):87-88.

[6]罗建.浅析电力系统自动化技术的应用及发展趋势[J].工程技术•全文版.2018,21(3):61-62.

论文作者:张亮

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5a6e9c843ef920cdb98413d.html