# 关于综合医院节能降耗管理的思考论文_顾勋万,程希

【摘要】 综合医院的规模不断扩张，能耗设备不断增加，医疗设备老化程度加剧等原因导致了综合医院能耗剧增。文章分析了综合医院在节能降耗管理中存在的问题，提出了针对综合医院降低能耗管理的措施。

【关键词】 综合医院；节能降耗；能源；

近年来，综合医院各项事业发展迅速，用能人数和设备量不断增长，导致能源需求上升。综合医院能耗设施种类繁多，不仅包括医疗设备、空调、照明、动力等，还包括专用实验设备和洗衣设备。综合医院作为公共机构的能耗大户，如何科学有效地节能降耗，提升能源利用效率，是当前医院急需解决的问题。

1.综合医院节能降耗管理中存在的问题

1.1管理人员未准确掌握医院能耗情况，对“家底”不清楚

综合医院用能设备多，用能时间长，大多数医院建筑设施陈旧破损，管线老化程度严重，跑气、冒水、滴液、漏液的现象严重。用能科室前端未安装二次计量装置或是计量装置安装不系统、不规范，管理部门无法对用能科室能耗状况准确统计，也无法对公共区域的水、电等能源用量进行准确统计。由此造成医院管理部门对医院总能耗情况掌握不准确，能耗分布情况不清楚，摸不清耗能的区域位置，也就无法采取针对性的节能措施。

1.2缺乏健全的节能降耗管理机制

大多数综合医院都制定了节能降耗管理机制，但内容不够完整，缺乏统一的管理流程，人员分工方面不够合理，岗位职责定义不明确。在实际工作中，管理制度未能够落实到实处，人员不到岗，缺岗现象严重。岗位职责不明确造成互相推诿、扯皮等现象时有发生。医院能源需求量大，使用范围广，在节能降耗管理中资金不足，人力不足的现象广泛存在。医院需要制定相关方案或制度来保障节能降耗管理所需的资金和人力，进一步提升能源利用效率，提升节能降耗管理的水平。

1.3职工节能意识不强

在日常工作中，很多职工节能意识不强。很多人认为电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备是单位的，电费是单位出，所以不按时关闭这些设备电源开关，使这些设备长时间闲置待机，白白浪费不少电能。在单位用水洗手时，不关水龙头，让水一直留着；上卫生间多次冲水，白白浪费不少水。“不用白不用”的观念在很多职工思想里根深蒂固，这种不健康观念不仅严重浪费了能源，而且还增加了办公费用。

1.4节能降耗管理人员整体素质不高

大多数综合医院节能降耗管理人员总体素质不高，专业性不够强。医院人力资源紧张，为了满足相关部门的要求，从其他部门抽调人员负责节能降耗管理，抽调人员大多数专业不对口，而且身兼数职。在实际工作中，节能降耗工作一般都是归医院后勤部门管理，后勤部门人员机构老化严重，知识结构已不能跟上现代化医院管理的需求。大多数医院只重视医疗管理，忽视后勤管理，造成后勤人员流失严重，某种程度上也严重制约了节能降耗工作的顺利开展。

2.综合医院做好节能降耗管理的主要措施

2.1加强组织领导，健全体制管理

根据医院情况，成立节能降耗能源管理领导小组，统筹协调医院日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，制定各项能源管理制度，配置能源计量器具，并落实专职人员统计分析各项能源数据，及时掌握医院水、电、气等能源消耗动态，以节能降耗为工作重点，不断完善医院内部节能降耗能源管理的体系建设，切实加强医院内部能源的科学管理和技术创新改造，提高能源的利用率，降低成本和能源消耗，从而促进医院高速高效发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2节约用能方面

实施精细化管理，合理使用能源。公共区域全面推行“绿色照明”，白天要充分利用自然光，部分区域做到人走灯灭，防止长明灯现象发生。加强用水设备和管道的日常维护，防止跑冒滴漏，坚决杜绝“长流水”现象。推行绿色消费,制定绿色消费行为规范,合理配备办公设备,采购使用节能新产品,并定期维护保养,及时更新能耗大、维修费用高的设备,逐步淘汰落后的办公设备。

2.3建设医院建筑能耗监管系统

医院建筑能耗监管系统将对各建筑能耗进行实时远程监管。医院建筑能耗监管系统对建筑的用水、用电、空调、供暖等能耗系统进行实时监控，精确计量，并将计量数据远程传输到管理平台的电脑储存和进行数据统计与分析，形成图表，让能耗情况一目了然。通过医院建筑能耗监管系统掌握院区水、电、气能耗实时动态数据，为诊断和分析节能潜力提供支撑，实现有效节能并提高建筑能耗的管理水平，切实降低医院总能耗。

2.4创建约型公共机构示范单位

根据国管节能〔2019〕131号通知，2019至2020年工作目标是在全国创建1400家左右节约型公共机构示范单位。创建节约型公共示范单位就是通过节水、节电、资源再次利用，推行绿色消费等方式达到全民树立节约能源的意识并付诸行动实现能源的有效利用。为此，医院应该把创建节约型公共机构示范单位作为有效提升医院节能降耗效率的有力推手，开展节约型公共机构示范单位创建，坚持节能降耗工作不放松，宣传教育提高职工节能意识，促进职工树立节约观念，养成厉行节约的行为习惯，自觉消除各种浪费现象，在全院营造出了人人崇尚节约、个个参与节能的良好氛围。

2.5 开展能源审计，摸清“家底”

通过对生活热水系统、空调系统、生活用电、供水系统等用能系统，主要用能设备的能源审计分析，及时掌握本院能源管理水平及用能状况，摸清“家底”，排查出存在的问题和薄弱环节，通过设备改造、精细化管理等手段，挖掘节能降耗潜力，寻找节能降耗方向，节约能源资源。开展能源审计实现医院总能耗的降低和能源使用效率的提高，从而降低全院能源消耗成本，达到节能降耗的目的，为医院带来经济、社会和资源环境效益，更好地为广大患者服务。

3.结束语

综上所述，综合医院在节能降耗工作中要加强对用水用电及高能耗设备的管理，高度重视用能科室和公共区域的用能情况。建议医院加大对节能降耗工作的资金投入和人员配置，用信息化的方式开展节能降耗的管理，做到能源使用心中有数。做好医院节能降耗工作，不仅为绿色医院建设和生态文明建设打下基础，也为实现医院的持续发展贡献力量。

参考文献

[1]严育祥.浅析医院节能降耗工作存在的问题及对策措施[J].江苏卫生事业管理,2012,23(06):109-110.

[2]袁芳,江启成,董辉军.创建节约型示范医院对某三甲医院节能降耗的影响[J].安徽医学,2014,35(08):1144-1147.

[3]张宝琴.开展能源审计实现挖潜增效[J].天津冶金,2016(04):67-70.

论文作者:顾勋万,程希

论文发表刊物:《医师在线》2020年5期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5b0a4b81db3ebbc51227dce.html