# 建筑工程施工质量问题和结构设计重要性的探讨论文_杨佳佳,,吕明霞

摘要：近年来，随着城市化建设的不断加快，建筑工程数量逐年增加，在促进城市发展的同时，也提高了工程事故的发生频率，为此，工程质量逐渐受到社会各界的广泛关注。建筑主体结构质量的好坏直接决定着建筑工程使用寿命的长短，而工程检测是建筑工程主体结构质量检测的主要方法。所以，建筑工程主体结构检侧能够有效的将工程质量控制在合理范围当中，是确保建筑质量的重要方式，在建筑工程施工中占据着不可忽略的重要地位。本文从实际情况入手，针对当前建筑工程主体结构质量检测中的主要问进行分析。

关键词：建筑工程；施工质量；结构设计

充分的主体结构检测工作是保证工程整体质量的重要方式，因此，在实际施工过程中，检测人员应该对各项检测内容进行有效控制，保证测量工作的质量，使其能够符合工程建筑的施工标准。材料质量检测是保证工程施工的基础，在保证材料质量达标的同时，还应该确保材料检测质量与工程实际质量相一致，加强工程实体质量的有效监督。

一、建筑工程主体结构检测的主要内容

建筑工程主体结构检测对工程实体质量监督具有重要作用，主要可大致分为五方面检测内容。

1、楼板检测

楼板主要承担支撑建筑符合的作用，其厚度情况直接影响着承载力的大小，因此，在建筑工程主体结构检测过程中，应该针对楼板厚度进行重点关注，保证其能够符合工程建设标准。

2、钢筋检测

钢筋是工程建筑必不可少的材料重要材料，在检测过程中要针对钢筋保护层厚度、间距、直径等方面进行检测，保证

钢筋结构施工质量。

3、砌筑砂浆检测

砌筑砂浆检测是检测工作中的重点内容之一，主要是保证其饱满度、强度能够符合施工建设要求，从而使工程建筑的整体抗压强度能够得到有效保证。

4、混凝土检测

混凝土是工程建筑当中的核心材料，因此在实际检测过程中检测人员要对其强度进行准确把控，保证建筑工程的整体质量。

5、尺寸与位置检测

在对建筑结构的试题位置和尺寸进行检测的过程中，应该结合施工方案对建筑的梁、墙、柱等主体结构进行检测，保证建筑的主体结构在合理的范围当中。

二、建筑工程主体结构检测在工程实体质量监督中的作用

建筑工程在实际施工过程中，想要使其主体结构检测准确程度以及工程整体质量得到有效保证，首先应该加强对材料质量的控制，提高检测力度，进而使材料质量控制在建筑工程主体结构检测中的重要性得到明确。就目前情况而言，我国建筑材料市场当中，仍存在很多质量不达标的材料，若将这些材料应用于工程建筑的建设当中，不仅会在很大程度上影响工程结构检测结果，还会严重影响工程整体建设质量。因此，质量监管人员应该通过更为详细的方式，对建筑主体结构进行全面检测。除此之外，相关的管理部门应该在保证其基木工作质量的基础上，构建科学合理的质量管理标准和实际检查质量标准，同时加强对人员、技术、材料以及施工四个方面的管理力度，最后根据地区的实际情况制定最为有效可行的质量监督管理方式。在实际管理过程中，应该对项目、人员以及部分结构进行随机检查，通过这种随机检查的方式，使建筑工程的整体质量得到保证。另外，可以利用大数据、BIM,智能化等现今构建完整的人员、项目以及建筑结构管理系统，从而提高管理人员对工程质量的监督效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、建筑工程工作的主体结构部分质量的检验现状

目前，以政府机关为主体的检验和监测建筑工程工作存在很大的缺陷和漏洞，管理职能不明确，建筑工程工作质量监督和管理职能交叉，相关的法律法规政策尚且不够完善，为我国社会主义建设下建筑工程的结构质量检验和监测工作留下了一系列需要解决的

问题。

1、相关的法律法规政策亚待修整和完善

走访深入建筑工程工作实际，笔者发现目前监督管理建筑工程主体部分结构的质量工作存在众多问题，主要有部分监督部门管理职能混乱、缺失。不作为、乱作为，贪贿受贿等情况明显，或不依据法律法规政策开展监督和监察工作;施工人员因急于求成、追赶进度等原因，不遵从技术生产的规律，无视技术质量监管标准，一意孤行，盲目的施工。在众多因素的共同作用力下，最终“筑就”了建筑工程质量存在巨大隐患的“伟大局面”。

2、不能准确的把握建筑工程的质量监督的重点

监督管理人员在查验工程质量过程时，事无巨细的查验，使得工程监督和监测的重点不够明显，单一的管理方式，贫乏的技术手段，更有甚者暗箱操作，监督查验前，提前通风报信，查检成为应付一时的浮假工作。加之实地检验时，采取低级的技术手段，远远不能达到目前社会生产力水平下建筑工程的监督和查验标准，上述种种情况，共同造成建筑工程主体的结构质量未能达到标准的结果。

3、纠正错误能力不足

由于工期长，急于交差等原因，众多建筑工程的质量出现了明显的问题。身为监察管理者，单单惩罚问题的负责人是不够的，还要及时纠正错误，提出切实可行的措施解决问题，最大程度为工程提供技术、人才、经济等方面的支持。

四、建筑结构设计要点

1、建筑主体结构的施工技术

建筑主体结构的施工技术涉及较多，其中测量工作是建筑主体结构施工的基础，也是项目施工的前提，其核心要点是建筑结构的基底部分，是后续的施工工序重要且极具价值的参考数据。同时，钢筋工程的施工质量也是建筑对重要影响因素，所以在施工的进程中，必须选择合理性最强的的施工工艺。当然，在建筑施工作业进程中，关于混凝土施工技术的要求是极高，其涉及到的问题复杂繁多，例如施工作业的图纸、施工的方案、施工涉及的多种技术等都对混凝土施工作业提出很高要求。最后，模板施工作业技术是建筑施工作业中比较常见的一种施工技术，对建筑施工质量有着重要意义。

2、建筑施工技术要点

我国建筑飞速发展，数量不断增加，一边规划一边施工的情况很是常见，然而建筑的工程项目数量越多，越对技术支撑有要求，这需要在施工作业时的各方面的配合，确保质量。在建筑施工进行时，项目管理人员确保安全管理的工作进行，涉及的相关单位和施工人员一定要按照操作技术标准和规范进行。同时，设计人员要注意细节，确保细微处的设计均符合国家标准，便于施工作业整个进程操作。然而，在项目规划阶段，除了考虑建到筑物的整体美观性，一定要做好施工的工程排期，便于项目运维。在施工进程中，施工人员务必严格按照操作的技术标准进行，尤其是某些特殊材料的制作过程，以高度责任感，严格按照正确配比去开展执行，确保材料强度的质量。在材料制作完成之后，严格按照标准进行检查和试验。不可忽视的是在施工结束阶段，要定期对材料进行检查和维护，尽量避免出现后续问题，延长建筑的寿命。

五、结语

综上所述，随着城市化建设的加快，各种类型建筑物逐渐增多，检测人员应该加强对建筑工程主体结构检测工行的重视程度，其不老仅能够保证建筑工程的整体质量，还能够在一定程度上保证居民的居住安全。因此，应该优化主体结构检测方法、提高整体质量管理水平，进而为推动建筑行业发展作出重要贡献。

参考文献：

[1] 袁建强.建筑工程常见质量问题和施工技术质量管理措施解析[J].建材与装饰,2019,(25):174-175.

[2] 苑博.建筑工程常见质量问题和施工技术质量管理措施解析[J].装饰装修天地,2019,(6):264.

[3] 张煜晨.建筑工程常见质量问题和施工技术质量管理措施解析[J].智能城市,2019,5(14):122-123.

[4] 段春云 周望.建筑工程绿色施工质量管理问题及对策分析[J].中国标准化,2017,0(12X).

[5] 翟纪生,翟朝功.建筑工程常见质量问题和施工技术质量管理措施解析[J].建筑工程技术与设计,2019,(24):2125.

论文作者:杨佳佳,,吕明霞

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f624c0cbc6f7d7309d12ac38.html