# 通信专业的探究电力通信光缆线路故障与维护论文_赵卫红 庞光宇

辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 辽宁朝阳 122000

摘要：对电力通信光缆线路故障的维护措施进行解析。具体是从光缆设备设施陈旧化、人为因素与环境因素等方面去概述现阶段电力通信光缆线路运行期间所存在问题的基础上，提出了几点应对措施。希望在维护电力通信光缆线路运行安全性，推进电力通信工业发展等方面有所助益。

关键词：电力通信；光缆线路；故障分析；维护措施

信息化社会的发展对电力通信产业表现出强烈的依赖性，是电力系统通信网络体系的重要构成成分，在维护与强化网络体系运行安稳性方面发挥的作用是不容小嘘的。通信网络系统的维护涵盖了继电保护、调度自动化系统、输配电线路以及办公自动化等数个子系统。故此，最大限度的维护上述系统运行的顺畅性与安全性是极为必要的，强化管理工作运行效率，是提升光缆线路运行质量的主要措施。

1.电力通信光缆运行过程中存在的问题

1.1光缆设备相对陈旧化

在社会经济不断发展进步的时代中，国内电力通信产业获得了大好的发展空间，电能传导的功率和容量均处于不断拓展态势中，它们对电力通信光缆性能提出的标准也相应提高。但是现阶段我国电力通信光缆的更新换代工作运行速率相对迟缓，通信光缆的更新换代技术先进性缺乏是导致上述情况出现的诱因之一，也可能是因为电力通信单位没有认识到通信光缆的更换工作运行意义，没有对专职人员业务技能与职业素质进行培养，为电缆线路运行的安全性埋下了隐患。

1.2人为因素

人为因素导致光缆线路运行期间出现故障一般可细化为两种类型：（1）外力导致的电力通信光缆故障，例如部分人员财迷心窍，对通信光缆产生了偷盗的念想或者是行为。还有运输车辆货物堆积过高导致其在运输时间与光缆线路相撞，对光缆线路结构的完好性与性能的发挥造成不同程度的影响。也可能是工程施工单位在对项目进行建设期间忽视了警告牌标志而利用挖掘机进行施工作业，使地下敷设的光缆完整性遭到破坏。此外，通信光缆在规划、施工期间也可能出现一定偏差，致使光缆线路在运行期间出现故障，但是这一现象是极为罕见的；（2）工作人员操作行为规范性缺乏使电力通信光缆故障衍生出来。具体体现在部分工作人员在对光缆线路故障维修期间以经验为主导，而没有充分分析光缆现实故障性质与成因，而盲目的对线路运行故障进行处理。

1.3环境因素

在环境因素的作用下，也可能使光缆线路运行期间出现故障，常见的有冰雹、大风、高温等自然气候，最终对光缆线路运行的常态性造成干扰。

2.维护电力通信光缆线路运行安全性的有效措施

2.1明确职责范畴

力系统光缆通常会伴随着某一线路的施工而被同步建设，不同的单位对光缆运行效率进行维护与管理，进而构建了线路运行维护单位多元化，导致职责明确性缺乏，信息共享性与流畅性缺乏，工作联系体制完善性缺乏等问题陆续衍生出来。此外，也存在非通信专业单位对光缆线路有关管理规程等内容的学习全面性缺乏的现实问题，和市政建设、公安交通等管理单位的信息交流缺乏紧密性，致使与光缆线路运行相关的各类管理与维护措施无法贯彻落实，开环模式的应用，使线路管理期间存在很多缺口没有弥补。

为了有效处理上述问题，光缆线路维护部门应将权职发挥出来，对相应管区段中各类电力光缆线路运行维护措施的执行情况进行监督，以现实情况为基点科学的编制光缆线路维护作业方案，做好线路日常巡检与维护工作。光缆线路职能管理部门应将光缆线路的日常检测、熔接、验收及运行检修等管理工作落到实处。为了规避外力破坏事件，迫切需要加强通信光缆安全管理力度，检测、整理并明确不同专业分工责任界限与范畴，确保相关标准与规范的科学性，构建联动体制，做好统计和解析工作，积极探寻防治外力破坏的措施，利用计算机技术对通信光缆初始资料与运转实况有整体性认识。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加强光缆检修管理

最近几年中，为了满足社会经济的发展需求，电力线路及光缆线路落地、迁改现象是极为常见的，这对通信网络系统运转的安稳性造成不同程度的影响，做好检修管理工作是迫在眉睫的任务。光缆线路检修工作的开展可能会使一些业务处于“1+0”的模式中，在光缆检修工作落实初期，如果相邻光缆运行出现故障或者是有关设备运行不畅，将会产生不可逆性结局。故此，全面提升检修管理程序运行效率是极为必要的，重点应从以下几方面着手：

（1）编制专项预案，在线路检修工作快结束以后应快速进行电路切换试验，特殊情况下可以采取强制切断备用电路的方式，从而维护备用通道运行的畅通性与安全性；

（2）事先编制好切实可行的检修技术计划。明确完善性的安全组织策略，进一步维护与强化切割程序运行的顺畅性；

（3）不断强化电力系统施工的协调性。具体是积极与上级业务主管部门、电力线路检修施工单位进行交流与协商，从而使光缆检修出去有关施工工作准备的全面性，开断条件完善化，确保工程完工与交工的时间；

（4）加大对运行光缆安全防护力度。借此方式确保基础建筑施工、线路迁改、检修等各类作业活动不会对光缆造成损伤或破坏；

（5）加强电路检修的验收力度。具体是强化相关工序布设的科学性，光

缆开断初期、熔接过程、接续后期三个重要时段纤芯测试解析工作才会贯彻落实，维护了光缆线路性能指标与运行规范之间的相符性。

2.3光缆巡视常态化

对通信光缆运转情况有整体性掌握，这是相关故障与问题发现及时性的重要保障，也是光缆巡视常态化目标落实的根本。首先，确定光缆巡视相关要求与规程，具体涵盖检查范畴、项目、方式与规范等，确保直观检查与仪器测试两者结合的紧凑性。其次，相关人员应以线路运行现状为基点进行特巡、夜巡、故障巡视等活动，对关键或薄弱区域、重要线路以及高危地段光缆线路运行维修管理编制合理的规划，不断强化巡查力度，实施有关处理措施，确保风险解除的时效性与有效性，最大限度的提升电缆线路运行的安稳性。最后，要做好基础资料管理工作，强化巡视、检测、记录、解析与归纳等工作运行的常态化。并构建与推行业务联系体制，确保光缆线路周边工程项目施工不会对其运行效率造成干扰。

2.4建立电力通信光缆防外力破坏的综合监管体系

外力破坏被视为使我国最近几年中电力通信光缆线路运行期间出现故障的主要因素，通常是因为各地方政府机关与电力系统管理人员合作效率不高导致的。故此，应建设并实施综合监管体系，进行强化各方信息沟通的有效性与顺畅性，对系统管理人员操作行为的规范性进行监察，同时做好电力通信光缆运行安全性宣教工作。

3.结束语

综合全文论述的内容，认识到电力通信光缆线路故障的维护的意义，同时也掌握了几点有效的维护措施：一是明确职责范畴；二是加强光缆检修管理；三是光缆巡视常态化；四是建立电力通信光缆防外力破坏的综合监管体系。相关人员应从何思想上认识到线路运行维护管理的意义，不断总结经验与应用新兴技术，最大限度的优化电力通信光缆线路运行质量。

参考文献：

[1]陈刚,王肖珊.区域电力通信网光缆智能分配监测系统的设计与实现[J].现代电子技术,2017,40(09):166-168+172.

[2]李喆,赵学风,林涛.电缆网络数字化管理系统建设及其应用[J].电网与清洁能源,2016,32(04):75-78.

[3]王少扬.普通光缆的防鼠破坏研究和应用[J].电力信息与通信技术,2015,13(06):124-127.

[4]苏飞军.电力通信光缆线路故障与检修方法探讨[J].企业技术开发,2014,33(36):85-87.

[5]庞思睿,于然,杜剑雯,李雪梅.基于全过程管控的光缆检修解决方案[J].中国新通信,2014,16(22):75-76.

作者简介：赵卫红，女，1970年11月生人，高级工程师。1994年毕业于东北电力学院信息工程系通信工程专业，大学本科学历，学士学位。现从事电力系统通信运维工作。

庞光宇，男，1975年10月生人，中级工程师。1996年毕业于沈阳电力高等专科学校电力系统无线通信专业，大专学历。现从事电力系统通信运维工作。

论文作者:赵卫红 庞光宇

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/3/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f62f7b7795aef27cc34b8f93.html