# 关于变电运行过程中常见故障的研究论文_李晓佳

（国网河南栾川县供电公司 河南栾川 471500）

摘要：随着我国社会经济的快速发展，科学技术水平的不断提高，各种电子科技产品的广泛应用，让人们对电力的需求也在日益增长，这是人们生活水平不断进步和提高的重要表现，但是这却为我国的供电相关部门良好发展提出了比较大的挑战。当前我国主要的输电形式就是高压输送、入户变电的输电模式，因此，在实际的变电过程中就需要将变电的介入处理好才能够有效实现从高压变成低压的过程，但是在变电的过程中还是存在一些常见的故障。基于此，本文针对关于变电运行过程中常见故障展开研究和讨论，提出一些相应的常见故障应对方法。

关键词：变电运行；常见故障；应对方法

前言：科学技术水平的不断提高为人们的生产生活都带来了丰富多彩的工作方法和业余生活，同时也为我国的供电系统提出了难题。在当前变电运行的过程当中还是会存在一些常见的故障，时时困扰着整体的电力输送系统，非常容易影响人们的正常使用，同时也比较容易产生一些电力安全问题。因此，维护整个电力系统的输电稳定，将电力系统中潜在的危险排除，增强电力系统供电的能力，保证电力系统的运输途径安全是当前我国电力供应系统变电云信当中越来越受到关注和重视的问题。对此，应该明确变电运行过程中比较常见的故障，并对此提出一些应对的方法，保证变电运行的正常运行。

一、变电运行过程中常见的故障

（一）跳闸故障

在变电运行过程中跳闸故障是比较常见的故障。主要包括三种情况。第一种，主变三侧跳闸故障。主要是因为主变三侧的内部故障和开关差动区故障所导致的。针对当前的跳闸故障只要找到与之相适应的原因，并且能够及时的采取有效、合理的措施和方法恢复变电运行，减少损失。第二种，主变低压侧开关跳闸故障。主要是因为开关误动、母线武动以及开关越级跳闸等三种情况。针对不同的变电运行故障运用不同的解决措施对其进行详细的检查，在找到原因之后对症下药，有效解决故障的发生。第三种，线路跳闸。这是比较常见的跳闸故障，当出现跳闸现象时应该先检查线路的保护情况，如果线路没有任何问题，然后检查跳闸的开关，如果是线路开关出现故障就应该具体问题具体分析了，对弹簧结构、液压结构以及电磁结构的开关做出不同的检查，之后根据发生的具体问题进行维修，尽快恢复电力系统的正常运行[1]。

（二）非跳闸故障

在变电运行过程中非跳闸故障也是比较常见的故障，对于变电的正常运行造成了非常不利的影响，同时，也影响了人们的生产建设和正常生活的进行。变电运行的非跳闸故障可以分为谐振、断线、PT保险熔断以及系统接地等情况。针对非跳闸故障应该选择系统的解决办法，找到形影的原因，并且做出针对性的措施，及时有效的修复这些故障。这些故障的发生情况不同，应该找出不同情况的不同故障原因，然后根据这些故障的原因采取及时有效的解决措施，让变电运行系统能够尽快恢复正常运行，有效保障供电系统变电运行工作的正常进行。

二、关于变电运行过程中常见故障的应对方法

（一）构建健全变电管理制度

从某种程度上进行分析，变电管理制度的不完善也是产生变电运行故障的原因之一。因此，面对当前的变电运行管理来说，变电运行过程当中的处理制度和责任制度都需要完善。就是因为缺少健全的安全责任制度，很多工作人员工作积极性较低，缺乏安全防范的意识，这样就会造成故障的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对此，就需要在变电工作中构建健全的变电管理制度，对变电运行中出现的故障追究责任人的责任，这样能够有效提升工作人员的工作责任感和工作积极性。同时，关于变电运行过程中所出现的常见故障应该建立相应的管理制度，这样能够有效提高故障的解决效率，尽量减少和避免常见故障发生所造成的损失[2]。

（二）增强工作人员安全意识

在供电系统变电运行过程当中，由于很多管理工作人员缺乏安全意识，导致关于供电系统变电运行的相关工作就缺少安全认识，这样就会造成非常严重的变电运行故障，影响整体变电运行系统的正常进行，这样就会造成非常大的经济损失。因此，在今后的工作当中应该加强工作人员的安全教育，增强管理工作人与那的安全意识。首先，应该在变电管理企业当中进行一系列的安全生产宣讲进行安全教育宣传，提升管理工作人员的整体安全意识。安全意识的提升对于工作人员在工作中增强防范意识，运用安全有效的措施，对于变电运行来说具有十分重要的作用和影响。其次，加强变电工作人员的安全教育工作。因为变电工作中缺乏一些安全教育就会导致很多工作人员对变电运行中的安全管理相关认识不足。在未来的变电运行当中需要加强对变电工作人员的安全教育，提升工作人员的额安全意识，对于一些常见的故常能够及时的采用解决措施，降低损失[3]。

（三）加强常见故障预防工作

在目前供电系统变电运行过程中所出现的常见故障是能够有效避免的，但是由于很多管理工作人员缺乏相应预防工作和预防意识，导致供电系统变电运行过程中产生一些常见故障的频率增加。因此，应该加强供电系统变电运行过程当中常见故障的预防意识和预防工作，尽最大限度的降低变电运行过程中所产生的故障。供电系统变电管理工作人员应该对日常设备加强维护和修理，针对常见的故障应该进行及时的维护和检查，这样就能够在某种程度上大大降低故障的发生。加强变电设备的检查和维护对于供电系统变电顺利运行、减少常见故障等方面具有非常重要的作用。

（四）提升工作人员技术水平

变电运行工作人员的工作能力和技术水平对于常见故障的有效解决具有十分重要的作用。当前变电管理工作人员的工作能力和技术水平都需要进一步的提高，由于一些工作人员缺少相关的工作技术，导致变电运行中存在的运行故障不能够获得及时的解决，就会造成更加严重的影响。因此，在日后的工作中应该加强对变电工作人员在技术水平邓芳敏的培训，针对当前常见故障增强工作人员在技术上的培训，有效保障能够有效、及时的解决故障问题。同时，工作人员还要具备较为丰富的工作经验才能够在实际的故障发生时做出及时有效的额处理方法。因此，应该重视工作人员工作经验的积累，对系统中出现的变电故障进行系统的学习和整理，方便在日后的变电运行故障处理中做出及时的反应，减少故障所造成的损失。

结语：综上所述，随着人们生活水平的不断提高，人们对电力的需求也越来越高，对于电力输送变电运行工作来说也是一项非常大的挑战。变电运行中常见的故障是客观存在的，不能够彻底的杜绝和排除，但是应该尽最大的可能去避免，出现故障时及时的修复都能够很好的保障变电运行的正常工作效率，因此，应该构建健全的变电管理制度，增强工作人员的安全意识，加强常见故障的预防工作，提升工作人员的技术水平，对变电运行过程中常见的故障进行有效的预防，对与供电系统的正常运行来说具有十分重要的作用。

参考文献：

[1]王荣.关于变电运行与维护常见故障与处理方法的浅析[J].科技与创新，2016，17：137-138.

[2]王少华，叶自强，梅冰笑.输变电设备在线监测及带电检测技术在电网中的应用现状[J].高压电器，2015，04：84-90.

[3]蔡坤城.探讨变电站的几种常见跳闸故障的处理及相应安全措施的布置[J].黑龙江科技信息，2016，06：19.

作者简介：

李晓佳，国网河南栾川县供电公司，助理工程师，高级工。

论文作者:李晓佳

论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期

论文发表时间:2017/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f634e7cac57a7717047906f3.html