# 建筑工程施工技术质量控制方法研究论文_李宝瑞

黑龙江东尚建筑工程有限公司 150000

摘要：本文通过对建筑工程施工技术质量控制方法研究，明确认知人的因素、机的因素、材料的因素，是影响建筑工程施工技术质量控制方法的主要因素，通过对影响因素的分析，最终提出有针对性的建筑工程施工技术质量控制方法，从而促进建筑工程质量达到标准要求，降低质量安全事故的产生。

关键词：建筑工程；施工；技术；质量；控制；方法

建筑工程施工技术质量控制方法的掌握，对于建筑工程每道工序的质量保证，以及后续竣工使用有着极为重要的影响[1]。目前，由于建筑工程项目本身施工的复杂性，导致建筑工程施工技术质量控制方法也各不相同，因此，有效的实施建筑工程施工技术质量控制方法，对于建筑工程项目能否顺利完工，以及后续质量安全的保证，有着一定的作用价值[2]。因此，本次研究重点分析建筑工程施工技术质量控制方法，从而为建筑工程施工管理，提供一些基础性资料。具体内容报道如下：

1建筑工程施工技术质量控制的影响因素

1.1人的因素

在实际施工过程中，整个项目的组织主要由人来控制，而建筑工程的人员复杂，一些建筑工地的劳务人员来自五湖四海，个体素质参差不齐，如若不加以管理，很大程度上会造成施工质量问题的产生。

1.2机的因素

在建筑工程项目进行时，机械的影响较大，日常施工过程中，由于各种机械的使用条件，机械自身保养等因素，导致机械对建筑工程质量有着重要的影响。在实际工程建筑过程中，建筑工程工序的不同，导致机械的使用也存左着较大差异，然而如若机械掌握不到位，那么，对于工程质量的影响将难以控制。

1.3料的因素

在实际建筑工程建设领域中，材料建筑材料的好坏直接影响着工程质量，因此在实际工程中若出现偷工减料，或材料不满足质量要求时，投入到施工中，将导致各工序难以达到质量要求标准，甚至会出现豆腐渣工程，存在严重的质量安全事故风险。

2建筑工程施工技术质量控制方法

2.1施工前期控制方法

加强人员培训，做好各项工程施工方案的技术交底工作，并进行考核，从而保证工程内的每一个施工人员均能够达到要求标准，进而实现工程质量的有效控制。做好劳务人员的前期培训计划，对劳务人员培训流程体系的建立至关重要，培训计划的拟定，需要将全年培训的内容、培训的方法、培训的时间、定期培训的时间、培训的阶段等，进行拟定，有计划性的设置相应的培训内容，从而使培训流程体系建立更为规范化与标准化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2施工过程中的质量控制方法

施工过程中机械必须满足施工要求，需要保证机械能够匹配工程结构需求，机械性能能够符合施工要求，操作人员能够满足上岗要求。在实际施工过程中，应加强质量控制方法中对机械的有效保养，做好日常保养工作，保证机械性能完好，并且在实际施工过程中能够与各工序相匹配，保证工程质量，进而达到工程质量控制方法的有效性。如在建筑工程的实际施工中，机械人员操作者必须持证上岗，保证其能够按照国家要求标准执行操作，机械人员对每道工序的施工过程，施工工艺设计掌握到位，保证各结构层能够达到国家标准要求。

2.3材料质量的控制方法

针对材料质量的控制方法，需要从各个细节进行有效的检查，包括材料的产地，以及材料进场所提供的合格证明，再进行材料的二检，二检工作需要严格按照试验规程、国家标准执行操作，各项材料的技术指标需要满足设计要求与施工要求标准，在实验合格后，方可投入到施工现场中。在实际施工过程中，材料质量的检验主要依据国家标准执行操作，而中间检验需要保证业主、监理、工地实验室各环节检验达到要求，一切操作能够满足标准，并取得相应的合格报告，从而达到国家的标准要求。

3结论

通过严格落实各单位、各阶段工期目标，强化动态监管和绩效控制，利用先进计算机技术、数字化技术，对组织、技术、经济管理等采取有效措施。根据项目实施中发生的变更及时调整、更新。科学安排、保证施工有条不紊进行，合理整结构、优化配置资源，不仅可以有效控制工程项目进度，同时保证总目标顺利完成[3-7]。再次，项目进度管理亦可同时强化对性技术、新工艺的应用，树立科学发展观，求实创新发展理念，从“技术角度”提高施工功效，提高现有桥梁技术，创造更高经济效益。本次研究通过对建筑工程技术质量控制的影响因素，从而有针对性的提出了建筑工程施工技术质量控制方法。综上所述，建筑工程技术质量控制中，方法的掌握需要全方位的进行统筹规划，通过多个层面的调查，最终明确各影响因素产生的原因，并通过细节性的分析，从而得到最佳的施工技术质量控制方法。

参考文献

[1]梁敏.建筑工程施工技术质量控制方法研究[J].建材与装饰,2019(5): 7-8.

[2]臧传君.建筑工程施工质量管理方法及控制策略研究[J].工程技术研究,2019(4).

[3]陈江波.建筑工程及施工质量控制方法[J].建筑技术开发,2019(10).

[4]汪德操.绿色建筑施工质量控制方法研究[J].建材与装饰,2019(16).

[5]张震,辛恩麒.建筑工程施工技术质量控制措施[J].建材与装饰,2019 (18).

[6]迟光明.关于建筑工程施工质量管理方法及控制对策的分析[J].建筑与装饰,2019(1):84-85.

[7]马振江.建筑机电安装工程的施工技术及质量控制研究[J].建材与装饰,2019(16).

论文作者:李宝瑞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f649dd97c2cc8abcf7860b0e.html