# 电力设备检修及运行维护中的技术要点论文_李虎,刘泽谦

（国网冀北廊坊供电公司 廊坊 065000）

摘要：在当今社会经济发展的过程中，电力工作作为促进经济平稳发展的重要推动力，受到越来越多的关注。电力设备作为电力工作的基础设施，其运行直接关系到配电的安全性，也关系到电力公司的生存和发展。在进行电力的检修过程中，相关工作人员需要深入了解可能导致配电设备出现问题的各种因素，并在电力设备的维护和检修过程中选择适当的技术和有效的处理。技术不仅可以提高工作效率，还可以大大提高电气设备的使用寿命。本文主要介绍电力设备的维护和维护工程中需要注意采用的一些技术要点。

关键词：电力设备；检修；维护；技术要点

前言

电能是一种环保，绿色和清洁的能源。新时期下电能已经成为社会发展必不可少的一种资源。电力设备的维护，运行和维护工作是保证用电电力资源正常运行和安全运输的基本条件，以及电力设备的维护和运行保护工作可以最大化整个电力系统的电力传输和转换效率安全操作奠定了基础，因此，在实践中，要做好电力设备的维护和操作工作是十分重要的。

1 直流系统检修及运维技术

在直流系统中，充电柜和电池柜是两个最重要的部件。在实际中开展检修、运行维护等活动时，如果在正常运行中，交流电突然当电池中断时，电池将在很短的时间内释放电流和电压。置提供相应的电能。从具体的运行条件来看，直流系统中的充电装置，电池都是十分复杂的，有时候还会出现相应的质量问题。一般情况下，大多数充电装置由半导体材料制成。在电压、电流的作用下，出现发热的情况，设置会有可能烧毁电力装置。同时如果长时间的应用蓄电池，其性能就会伴随着时间的延长而降低，蓄电池的容量也会逐渐变小。我们可以解决这些问题，定期对电池和充电装置进行定期维护和检修是非常重要的。通常在确保电力系统正常运行的同时检修输出和输入电流系统，这可以延长电力设备的使用年限。在检查和维护过程中，电池和充电柜通常放在阴凉处。在通风的环境中，每六个月需要定期维护和维护以确保这些设备正常、科学的运行。变电电力设备的维护与检修技术除了安装和调试工作，电气设备在运行期间的维护也是不可忽视的内容。在维护过程中，您需要完成以下工作：①运行维护工作要落实。在进行电气操作和维护时，必须坚持相应的原则，这样才能取得更好的效果。保持设备良好的工作状态为了获得良好的性能，有必要提高管理水平，注意维护工作。要落实预防为主的维护该政策应及时处理和处理可能出现的问题，同时确保施工效果。逐渐过渡到状态的检修。该方法通常用于检修电气设备的过程，它是停电和带电工作的结合，并且随着时间的推移它尽可能地通电。随着时间的推移做到尽量是带电作业，这样就可以减少停电的次数。在维护中使用先进的方法和技术它可以保证维护的质量和安全，促进设备保持良好的状态；②完善运行的维护制度。建立良好的维护系统，记录设备的日常运行情况。及时报告和总结，明确每位员工的责任并确保他们遵守要求展开各项工作。我们必须认真落实运行维护管理制度，以及可能存在的缺陷和不足时间处理，也可以保证电力设备的稳定运行；③保证维护人员的素质。只有高技能，基础知识和经验丰富的员工形成的高素质团队可以保证所有工作的顺利开展。在进行对工作人员在培训过程中，我们必须不断提高自己的专业技能，在实际的实习中叫他们积累经验，只有这样才能从容应对电气设备的问题，确保电气设备能够发挥作用；④实现对电气设备的动态管理。加强对监控和维护电气设备的运行，及时发现和处理问题。重视计算机将技术与信息技术和现代先进科学技术相结合，以便及时了解设备性能动态有效地处理问题和缺陷，实现动态管理和设备控制，确保电气设备的综合性能得到了很大提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.电力电容的检修及运维技术

在实践中，无论使用何种设备，经过一段时间的操作，它都会出现电力系统中老化，故障等的情况，电容器是非常重要的装置。安装电源系统后，电容器将处于长期运行状态。在日常工作中，应该对电容的运行情况、安全状态进行密切观察，并结合具体的情况，设置合理的电容值并阐明电容器的各种性能指标。由于电容该设备是一个复杂的长期运行设备，因此在运行监控中，需要它充分考虑电力系统的内部和外部故障以避免电容器的操作影响。一般情况下，开展电容器检修及运维工作时，应该注意：（1）定期检查电容器外观，查看电容器是否存在漏电、开裂等情况，如果有，要及时停止装置运行，更新设备。（2）定期检查熔断器，在电容器的操作中，保险丝是一个非常重要的保护装置，因此请定期检查保险丝。存在松动，工作温度异常，确保电容器安全运行。（3）定期检查电容器工作电流，在电力装置中，如果其实际电流超过了额定电流，经过长时间的运行后，电力装置就会被烧毁，所以，在实际中，如果电容器的实际电流超过，也应定期检查电容器的工作电流如果额定电流为1.3倍，则必须及时停止使用，检查原因并处理故障。或者更换电容器。

3互联网技术在维护电力设备

互联网技术的出现极大地提高了电力维护的效率。克服了传统的检修缺点，保证了巡查人员的安全。2008年湖南省冰灾，很多关于电力设备进行检查的工作人员落在了工作的第一线，但在2011年第一次智能化变电站投入运行，实现真正意义上的无人值守和检查，不仅节省了很多的资源而且还提高了公司的经济效益。同时，采用这样的技术还能够克检查人员的不足之处已经落后，确保了维护的效率。基于联网技术的状态主要监测电力设备的是发电机监测，变压器监测和传输。线路的状态监测和母线的监测。第二次监测主要用于继电保护设置和测量计量装置和二次回路的状态监测以及电气设备的运行条件。在对变压器进行大修，以仔细监控系统的传感层以及网络层和应用层。基监控和在线状态检修根据网络提供的信息制定检修策略的过程并且当对网络电力电缆的状态进行大修时，应该采取电网的温度测量技术、以及基于温度测量的故障定位。这是在问题解决时确保更安全的大修的唯一方法。

结束语

在电力设备的维护和操作检修中，完整的维护计划是非常的重要的，电力设备系统中的每种类型的设备都要定期检查。在进行系统维护期间，请密切注意系统的运行状态，以防止过电压和过电流现象，促进系统的安全运行。在实际工作中，我们应该掌握技术。关键是要使每项工作都有效，提高员工的基本素质，总结工作经验。加强施工管理，提高电气设备在维护和运行过程中的效率。对智能设备进行更全面的管理和维护，进一步考虑设备的实际需求确保设备安全运行的步骤，为全面实施国家维护提供可靠依据；可评估设备在不同情况下的操作和维护，要求进一步丰富后，可以实现实时动态设备的运行和维护内容及周期调整。

参考文献：

[1]孙国凯，韩 刚.变电站巡检方式对比及智能巡检机器人，农网自动化，2008，4：30~32.

[2]李 峰，刘亚平，陶永健，等.变电站设备状态检修技术研究，中国高新技术企业，2010，21：119~122.

[3]张沛超，高 翔.智能化变电站，电气技术，2010，8：4~10.

作者简介：

韦选江（1976-），男，工程师，主要从事电力工程建设、电力设备安装、检修、维护工作。

论文作者:李虎,刘泽谦

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6adac709d20671213bd839d.html