# 试论建筑工程中墙体保温技术及质量控制论文_ 马一鸣,

摘要：建筑墙体保温技术对建筑业的发展具有重要意义。它引领着建筑业朝着环保的方向发展，也在积极响应国家政策号召。由于技术本身的复杂性，对技术人员的综合素质要求也很高。技术人员必须具备相当的技术水平，特别是绝缘技术，才能真正参与这项工作。不仅如此，建材还必须选择安全环保，建材对建筑质量有着非常重要的影响。一个建筑的质量，一方面是施工技术，另一方面是建筑材料。为了保证建筑的质量，首先要保证建筑所用的材料是环保的，然后再选择技术熟练的技术人员。在施工过程的每一个环节，一旦出现问题，必须立即解决，否则会影响保温技术的作用。

关键词：建筑工程；墙体保温技术；质量控制

1保温技术的应用情况

1.1新墙体材料的施工要求及应用现状

新型墙体材料之所以能在建筑工程中得到广泛应用，不仅是因为其良好的保温性能，更是因为新型墙体材料能在很大程度上控制室内空间环境的温湿度，具有良好的经济效益和社会效益。但在墙体材料的实际应用过程中，需要要求相关设计单位严格按照相关规定，根据环境条件选择最适合的技术。施工单位在施工过程中应严格按照标准的建筑材料和施工规范进行施工。同时，施工人员必须掌握新型墙体材料的物理性能、体系结构、施工要点和施工工艺，充分发挥新型材料的实际作用，减少安全事故的发生。新型墙体材料的应用现状：成本高。新材料的研发、试验和应用需要投入大量的人力、物力和财力。如果新型墙体材料的施工面积较大，施工企业的生产成本将在一定程度上增加。二是制度不完善。中国建筑业开始使用新材料的时间不多。有许多资料需要时间核实。同时，由于建筑行业缺乏相应的施工技术和新的检测方法，施工行为不规范，施工质量难以保证。三是施工人员受专业技能的限制,应培养专业素质。相比较新材料,传统建筑材料往往有着更低的成本,与此同时施工工作人员对传统材料的应用也更加深刻,这就导致新型材料难以广泛应用。

1.2新时期新型建筑墙体材料

为进一步实现能源的高效利用，国家在建材市场采取了一系列改革措施。越来越多的新型建筑墙体材料出现，包括钢结构、玻璃幕墙、预制混凝土墙和复合墙体。在建设项目的实际施工过程中，如果能根据使用目的和环境的具体情况，采用一些新材料，就能有效地减少污染问题，节约成本，使企业获得最大的效益。

2建筑工程中的墙体保温技术

2.1 内保温

在建筑墙体内保温技术中，通常通过设置保温涂料在墙体内侧起着重要作用。在实际应用中，该技术在许多方面都具有一定的优势，不仅施工操作简单，风险不高，而且施工时间短，因此在建筑工程中，该技术的应用更为普遍。但在应用中，这项技术涉及到结构冷桥技术，因此会造成建筑墙体内外温差过大，进而使墙体内的水滴，从而使建筑墙体的使用性能明显降低。在建筑工程中，如果采用这种技术，对室外温度和室内温度的影响不会很大。因此，墙体不会受到温度的影响，也不会发生变形。在墙体外部温度的影响下，会产生变形，导致墙体内外温度不平衡，产生裂缝。

2.2内外混合

在建筑墙体中，内保温技术与外保温技术的结合是建筑墙体的内外混合保温技术。要充分发挥建筑墙体的保温功能，必须充分考虑实际情况，严格按照结构要求确定保温技术。在实际应用中，这种保温技术的效果非常明显，其优点也体现在各个方面，可以有效缩短施工周期，充分发挥墙体内外保温技术的作用，有效保护建筑工程墙体结构。但在使用过程中，这种技术会导致建筑墙体内外温差较大。同时，该技术涉及两种保温技术，这两种保温技术都有可能导致建筑墙体各结构的变形，从而影响建筑结构的稳定性。而且，在温差和结构变形的长期影响下，建筑物会出现许多裂缝，严重影响建筑工程质量。

2.3 外保温

建筑墙体外保温技术的保温系统一般设置在墙体外侧，以实现墙体的有效保温。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在该技术方面，采用外墙保温隔热系统，有效降低建筑墙体结构温差和温度的影响，稳定建筑内部温度，防止热桥现象的发生。在这项技术的应用过程中，要充分考虑各种外部因素对保温系统的影响，防止损坏，不断提高建筑物抗裂保护层的质量。通过该技术的应用，可以大大节省空间的使用，有助于墙体结构的稳定。由于该工艺采用聚苯材料，所以保温层具有较高的实用性。通过减少空气交换，可以增强墙体的保温效果。在保温施工应用中，要结合施工项目的实际情况，选择适合施工要求的材料，以更好地体现墙体外保温技术的价值。

3分析建筑工程中墙体保温施工质量控制的策略

3.1 施工准备阶段

在施工准备工作中，要科学合理地配备施工人员和有关技术人员，保证所用技术设备和材料的完整性和可靠性，定期对建筑墙体结构和保温层进行清理和稳定，并用砂浆封堵砖墙，严格控制砂浆厚度和施工操作，一旦出现裂缝等问题，应及时进行维修和修复工作，为以后的工程建设打下良好的基础。另外，要充分了解施工现场的环境气候、地理位置等条件，认真检测施工现场的温湿度，严格控制建筑墙体的施工温度在5-30℃。如果温度超出范围，抹灰装饰层和粘结保温层需要及时停止施工，然后在减温器或加热器的帮助下调整墙体的施工温度，以保证墙体的施工质量，为避免墙体结构温差过大，必须实时检测施工温度，严格控制和调节墙体温度，在使用上述两种温度调节器时，必须保证综合利用，从而防止墙体局部结构的温度不均匀现象。

3.2 严格控制保温层的施工

一般来说，要在对施工现场进行检测的基础上，选择合适合理的保温材料和施工方法，严格按照规定的施工标准控制保温层的施工，这也是墙体保温技术的重点。保温层施工时，将保温板粘贴在建筑墙体底部，自下而上施工。保温材料应紧凑对称。同时，保温板应与墙体底部紧密结合，上下两板应错开。另外，胶接时要保证绝缘板的水平和垂直排列。门窗的相关指标检查完毕后，需要对材料的形状进行整形，通常是刀柄形状，门窗的角部不能自行连接，需要整板使用。同时，在防潮层以下应采取相应的防潮措施，以保证建筑工程地基的稳定性，防止保温层材料吸收地下水。施工时，保温层应提前预留变形缝。保温层施工完毕后，应对其厚度进行检测并作相应调整，以延长施工寿命，保证建筑墙体保温层的质量。

3.3严格控制外墙面层的施工

施工前要对建筑物外墙进行全面检测，防止墙体出现裂缝、损坏等问题，有利于及时发现问题，及时处理。外墙试验完成后，应进行复合层施工的准备工作。一般情况下，应提前进行复合层施工试验，并结合施工实际情况适当调整施工条件，如气压、喷枪类型、施力大小、涂膜角度等，等只有在试验结果符合有关规定后才能正式施工，以保证建筑物外墙面层的合理喷涂，防止喷涂不均匀。为了保证外墙喷涂的平整度，通常需要进行滚塑施工作业，作业时要注意外墙美观，严格控制砂浆封层厚度，避免损坏外墙和留下痕迹，更重要的是，要防止粘网渗漏，严格控制外墙面施工。

结束语

总之，墙体保温技术在我国保温技术发展中具有一定的发展前景。但有一个前景，而且本身也有许多缺点。其发展过程并不完善。但目前我国墙体保温技术还存在较大差距，值得深入研究和发展。墙体保温技术对我国绿色建筑的发展具有重要意义。积极响应国家政策，发展环境保护和绿色建筑，实现可持续发展。

参考文献

[1]杨帆.探讨建筑工程中新型墙体保温材料的施工技术[J].工程建设与设计, 2019, (12) :121-122.

[2]陈红梅.浅谈建筑外墙外保温工程施工中开裂脱落和防水的质量控制[J].江西建材, 2018, (24) :141+144.

[3]何禮聪.浅析建筑外墙体保温技术及其质量控制[J].中国新技术新产品, 2018, (08) :42-43.

[4]凤艳玲.试论墙体保温技术在建筑工程中的应用[J].科技与企业, 2017, (13) :247-248.

论文作者: 马一鸣,

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6b93bac5317540c70421818.html