# 预制装配式建筑施工技术研究论文_丁晓秋

山东省潍坊市 262200

摘要：近年来，我国对装配式房屋建筑技术进行了研究，能够更好地服务于我国市场经济的需求和发展。另外，装配式房屋建筑的节能环保特点对于促进我国工业化发展有独特作用，改变了我国传统建筑的实际使用，对于我国建筑行业的可持续发展起到了非常重要的作用。因此，它可以用于未来的生产。

关键词：预制装配式；建筑施工；技术；研究

1导言

在建筑企业进行工程项目施工时，预制装配式施工技术应用越来越普遍。较之于其他建筑技术，预制装配式建筑技术的施工效率更高，且材料消耗较少，符合我国“可持续发展”的战略发展方针。但是相较于西方发达国家，我国建筑行业的预制装配式施工技术起步较晚，在实际应用过程中还存在着一些问题。如何针对这些问题进行相应的改进，推动该施工技术的成熟，是当前我国建筑行业工作人员亟待解决的问题。

2预制装配式建筑概述

预制构件建筑是指利用装配式混凝土施工技术在建筑房屋的配置过程中，即使用混凝土构件，通过工业生产过程进行工业加工、生产，主要是生产和制造。混凝土主体结构梁、板等，直接连接到预制阳台或楼梯上。在运输过程中，必须使用专业的运输设备，以统一的速度将相关部件运送到施工现场，然后将混凝土构件运输到指定位置，并配置预留的插入件和预留的 HOL。采用预制装配式结构可以提高建筑的施工效率，既保证了施工质量，又实现了建筑的施工，从而提高了建筑的综合性能。

3预制建筑的优势

从目前我国建筑的设计和施工上看，存在建筑设计和需求脱节现象，主要表现在承重墙较多，分隔设计存在较大差异，同时空间也不够灵活，采用预制建筑，用户可以根据自身的需求使用复合墙体，对于创造更大更好的空间有着非常重要的作用。预制楼房的地面、墙体和屋面采用新材料，有效起到了能源节约的效果，在保证建筑质量的前提下，从而最大的提高了能源的利用率。在预制建筑中，其墙体的材料和装饰的材料一般采用的优质的环保材料制成，建筑外墙通常采用批量生产，不仅能够有效保证了建筑的质量，而且可以通过各种处理技术使建筑五彩缤纷。预制建筑和传统建筑相比，自重仅仅占传统建筑的一般，从而直接降低了对传统地基的承载力，能够优化建筑的工序，建筑也能够在施工现场，根据设计的要求实现直接安装。

4预制装配式建筑施工技术的相关分析

4.1平板制作中存在的质量问题

在采用预制装配式施工技术进行施工操作时，平板制作容易出现安装问题和质量缺陷。例如，在进行转角板安装时，很容易出现转角板折断以及磨损，这种现象的出现不仅是由转角板自身的材料特性决定的，还与施工安装技术存在明显的联系，倘若在安装过程中不注意施工手法，出现折断以及磨损后，很容易对后续的建筑流程产生影响。另外，外墙板的保温层断裂问题也是比较常见的，而保温层材料搭配不协调是导致该问题出现的主要原因。

4.2预制构件连接存在问题

在采用预制装配式施工技术时，相关构件的连接有效性是施工人员需要着重注意的方面，倘若在施工过程中不够仔细、对应操作不够规范，就容易出现灌浆不饱满、相应套筒连接错位等问题。灌浆不饱满，主要是由于灌浆孔堵塞导致的，它会影响灌浆的充分性。而套筒连接错误，主要是指套筒之间出现完全偏移以及部分偏移，从而影响整个预制装配式结构的稳定性。另外，预制构件的连接距离把握不准确，也会造成预制构件的质量问题。

4.3管线或者构件施工质量问题

管线或者构件施工质量问题也会造成预制装配式结构的质量缺陷。具体来说，管线出现堵塞或脱落，就容易导致预制装配式结构质量不符合建筑要求，从而导致整体施工质量问题，同时，管线或构件出现施工质量问题，也会影响预制装配式施工技术的有效进行，为之后的穿线工作带来不必要的麻烦。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.4预制构件保护不到位

预制构件保护不到位，很容易造成建筑整体的质量缺陷。在进行现场施工时，由于建筑结构保护工作很难覆盖到所有预制构件，因此部分保护措施不到位的构件就会出现破坏和损伤，倘若继续应用存在保护漏洞的构件，建筑的整体质量就得不到保障。

5结合工程实例，简述预制装配式住宅建筑施工流程

5.1 建筑工程概况

某建筑工程占地面积约为300万平方米，整个工程项目包括产业基地、会展博览与诸多现代科技服务。整个工程架构由全预制钢框架作为主体支撑体系，除地下室与架空层采用混凝土现浇工艺外，其余部分均采用预制装配式工艺。

5.2 主体施工组织内容

（1）施工设计：建筑工程设计单位要深度研究设计院提供的规划设计图纸，详细探究施工细节，切实发现设计图纸存在的缺陷，通过与甲方及时沟通，统一整改意见。（2）施工准备：提前准备预制构件，按照标准要求存放，并根据施工进度进行输配调运。（3）遵照规划设计图纸所标注的预制构件装配位置开展施工，尽可能的减小误差，提高吊装质量。（4）参与预制装配式建筑吊装施工的各参与人员要紧密协调配合。

5.3 处理现浇结构

结合上文内容可知，该工程地下室采取混凝土现浇工艺，其中，一层现浇柱需露出二层楼板，而二层预制柱要伸入预制柱套筒，由此，提高整体结构的质量安全等级。在施工过程中，应严格参考工程规划设计图纸调整钢筋套板与预留孔的数量和位置，做好套板定位。在定位时，需依靠全站仪确定定位线，并采取焊接工艺固定。在结构板浇筑施工后，要及时清理板面预留垃圾杂物，确保结构面的整洁性。

5.4 处理预制构件

在结构层施工后，应采取预制构件放线作业，从专业角度来说，放线工序主要包括投放柱轮廓线、预制柱四面轴线与柱体定位控制线。针对预制构件的吊装施工来说，应采用推进式工序确保各环节的紧密衔接。具体如下所述：预先确定预制柱尺寸、规格与承力强度，以确保钢筋与预留套管符合施工规划设计图纸的基本要求，而后，在柱中放置金属垫块，调整柱体垂直度。此外，由于钢柱托自身体量参数较大，在吊装前应当预先检查柱托的安装质量，避免意外脱落。再者，在吊装预制梁与预制板时，应当在吊装梁板支撑前预先调整标高，待固定柱校正符合标准要求后再对上梁进行包箍。

5.5 分段现浇施工与套筒灌浆

通常来说，分段现浇施工在完成预制梁与预制板吊装作业后进行，其基本流程如下所述：绑扎键槽钢筋→浇筑键槽混凝土→铺设水管线→浇筑叠浇层。首先将U形钢筋卡在键槽的适当位置，形成具有特殊性结构特征的分段筋，确保钢筋卡位的准确性。其次，在浇筑键槽混凝土前，要对键槽进行淋水防护，确保其整洁性。最后，由于叠浇层的预留空隙过小，为此，应使用小振动棒避免在混凝土结构中预留孔洞，对整体结构稳定性造成负面影响。在套筒灌浆过程中，需预选完善作业条件，记录搅拌用水量与砂浆流速，且利用灌浆泵的高速运转挤压灌浆嘴的空气，让砂浆的通畅注入。

6结语

预制装配式建筑彻底的改变了传统施工建设长周期，大劳动力使用以及质量缺乏保障以及安全性能低下的问题。使得建设以及工程整体的质量水平上升至新的台阶，满足了现代社会人们对建筑的要求。其对环境的保护与节约资源的特点也符合我国可持续发展的基本国策。对预制装配式建筑的研究是有着巨大现实意义的，我们因当仔细调研，认真分析努力优化预制装配式建筑体系。

参考文献：

[1]韩建成.预制装配式建筑施工技术研究[J].建设科技，2017（22）：56.

[2]覃玉坚.预制装配式建筑结构体系与设计[J].建筑技术开发，2017，44（20）：11-12.

[3]江晖.预制装配式建筑工程中BIM的施工技术[J].住宅与房地产，2017（29）：160.

[4]肖芳.预制装配式建筑施工关键技术研究[J].混凝土与水泥制品，2017（09）：85-87.

论文作者:丁晓秋

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7012451806eee5908d6bd51.html