# 浅析自来水给排水管道施工技术洪炜论文_洪炜

摘要：人类生活取决于水、自来水管道工程以满足人民日报，民生项目，只有通过自来水管道项目，以确保城市的发展，但在给排水管道工程建设在我国，仍存在一些问题，一些建筑施工企业没有足够的给排水管道施工技术的理解，在此基础上，探讨了给排水管道施工的关键技术。给排水管道工程是城市基础设施的重要组成部分，是提高人民生活水工程，施工质量直接关系到人们的日常生活，所以人们高度重视给排水管道的建设项目，针对这种情况，本文探讨了给排水管道的施工技术。

关键词：自来水；给排水管道；施工技术

1自来水给排水管道的选择和优化

在实际的自来水给排水管道施工过程中，对于管道的选择要紧密结合整个项目的规模、管道压力和区域地形等多种因素，在对各种影响因素综合考虑的基础上，进行技术、经济和安全性等方面的综合对比之后，选用最合适的管材。在自来水给排水管道施工过程中，要注重针对不同单位考察的重点差异，像建设单位要重点考察项目的前期投资；管理单位则要加强对于项目施工进度、施工成本等方面的控制力度。在自来水给排水管道的选择和优化上，给排水管道要具备能够承受外部荷载和内部水压的强度，管道内壁表面要保持光滑，尽量降低水流的阻力。另外还要尽量选择本地的管材，综合考虑当地的管材生产状况、管材使用习惯和运输成本等。

2管道施工技术在自来水给排水中的有效应用

2.1施工方案的设计

施工计划的顺利实施离不开合理的设计方案，一个好的设计方案在施工过程中的作用是至关重要的，其中施工方案的图纸、图纸的设计对于顺利施工、施工质量都是很关键的，任何不合理的设计都会导致施工的停工或者造成严重的后果。但是在进行施工方案设计之前，图纸的设计之前，都要进行实地的考察、勘测各地的地形、施工材料等综合分析之后才能设计一个完整的、可行性的、可实施的一个方案。而且要在针对这个给排水管道的尺寸设计、尺寸测量、给排水管道的机构等方面完善好数据精确，这样才能很好的保证施工的顺利进行，才能有效的保证工程质量。

2.2做好技术的准备

在城市自来水管道工程施工过程中，整体优化工程施工质量与安全，应该做好技术方面的准备工作。城市自来水管道工程是一项技术密集型的大型工程，需要科学的技术标准和技术规范。一方面，在城市自来水管道工程施工前，应该让每一个技术人员都能够明确自身的技术任务，都能够全面了解施工意图，在充分明确施工方案的基础上认真完成各自的分内工作。在此基础上，施工技术人员应该深入工程建设的实际之中，结合相关部门对工程施工的实际要求考察管道施工的各个地点，并且对其地点坐标进行落实与标注。另一方面，在城市自来水管道施工前，技术人员应该结合施工方案来做好详细的材料检验以及仪器设备的调试。对于广大施工技术人员而言，机械设备是重要的物质载体。只有技术人员在施工前做好各项机械设备的调试以及掌控，才能真正发挥机械设备的性能，也才能真正提升城市自来水管道工程的施工质量。

2.3管道的测量施工技术

在进行自来水给排水管道的测量施工时，需要根据相关的施工标准和要求对施工管道等进行测量，测量人员在开展测量工作过程中需要重点对高程点和轴线控制点进行多次测量，保证测量结果的准确性。根据我国相关的水利工程规范，需要通过三等平面控制网等方法对水利工程的相关项目进行准确的测量。

2.4安装技术

管道的选择应严格控制管道的质量。管道质量直接影响到输水管道工程的施工质量。检查原材料要求证书、检验报告等材料是否齐全。如果管道质量较差，其压缩和抗渗性能可能达不到设计要求，容易导致泄漏、泄漏甚至爆裂。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现场施工人员应仔细检查并接受进入现场的材料，除确保质量文件齐全外，还要进行相应的抽查，发现质量缺陷和可疑抽提管，不得堆放在施工现场。在施工之前，位置和布局应严格按照设计要求，做好检查，确保管道的位置不会产生偏差，并做好记录，遇到必须避免结构，及时通知有关单位解决，并发送变更通知。本工程所用钢管强度等级为Q235，质量应符合要求。管道安装时，验管员应将管道中心钉和标高钉固定在斜板上，控制标高和坡度，并准备好斜板。对角线是两个高钉子之间的平行线。建议相邻两斜板中心线顶面高度为18cm。施工人员可在斜板上设置中心线、悬球控制管轴和相应的坡度。管道焊接采用无缝焊接工艺。设定最小焊接量，合理安排焊接顺序。彻底清除焊接区域的腐蚀和油脂。焊接后应进行必要的试验，以确保管道的密封性。焊接时应采取有效措施，防止风、雪、冰、霜、雨的侵蚀。工作环境风量大于5级、积雪或相对湿度大于一定程度时，应采取焊接防护措施。钻孔前应清洗地基表面，清洗后应测量中心点，检查轴的直径是否为圆形，以避免标准过高。检查每一块砖砌体。此外，还应确定梯子的安装方法。回填高度应与管道中心齐平。您甚至应该隐藏backfill方法。每层回填厚度为30mm。施工时，应将水灌入该层，防止管道移动。管道称重水试验应进行两次。首先，您应该测试管道的中间部分。管道接头应在0.6m左右的空间内排出，并逐层夯实。管道可直接铺设在管道上，无需特殊要求。

2.5防水试验

管道施工完成以后，就要对管道的质量问题进行测试。在保证管道外观、质量、工程质量的前提下沟渠回填完成。沟槽没有积水的情况下才能进行，只有进行防水测试，才能保证自来水管道的严密性。一般进行测试的方法是，间隔性测试，测试的距离一般设置在1公里以内即可，这样就能很快发展施工过程中得到缺陷，及时做好调试以及完善。所以，在进行测试的时候，需要对管道进行封闭处理，以保证管道内的压力，注水以后需要进行24小时的监测。管道的防水试验，主要是为了测试管道安装的紧密性，工程质量的完整性，避免因为管道渗水、漏水、造成水资源的浪费，保证渗水量在合理范围内，也没有漏水的现象。

2.6自来水给排水管道的消毒与清洗

自来水给排水管道的消毒和清洗工作也十分关键，其通常都需要阀门和排水管的辅助，对于消毒和清洗之后的剩水，要进行相应的处理，并从水阀排至周围的沟渠。在使用漂白粉对自来水给排水管道进行消毒的时候，要先打开三通阀门，关闭其它阀门，之后再向管道内注水，同时放入消毒剂，慢慢打开阀门，待到消毒剂充满管道之后，才能关闭阀门做浸泡消毒。在自来水给排水管道消毒过程中，对于漂白剂的类型、用量和调配方式等，都需要严格按照相关规定进行操作，在完成消毒之后，再打开阀门清除消毒剂，为了保证管道消毒的彻底性，还要对管道进行对应的清洗。这和管道消毒的工序相同，在自来水给排水管道清洗过程中，等到清水充满管道之后，再打开阀门进行清洗，在清洗一段时间后，检查出口管道的水流颜色和同名度，有条件的，还要取水样进行检测，确保管道清洗符合相关规定。

结论

综合上述所说，管道施工技术在自来水给排水施工中占据非常重要的地位，同时涉及到的内容较多，需要对每一项工序进行严格的检查和审核，才能够从根源上保证自来水给排水管道运行的合理性和安全性。

参考文献：

[1]邹晓.关于管道施工技术在自来水给排水中的有效应用[J].建材与装饰,2018(28):33-34.

[2]王鹏,孙庆国.浅论自来水给排水施工安装措施[J].城市建设理论研究(电子版),2018(11):21.

[3]刘闽军.关于管道施工技术在自来水给排水中的有效应用[J].科技展望,2018,26(29):21.

[4]张鸿.浅析自来水给排水管道施工技术[J].技术与市场,2018,23(6):130,132.

论文作者:洪炜

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f77dfe43892d903f0ca34893.html