# 刍议工厂10kV配电室电气安装技术论文_胡军

广西南南铝加工有限公司 530031

摘要：在电力系统的开发中，10kV配电室是供配电系统中的一个重要部分，它是将电网电力输送到每个用户的一个中转站，无论是学校、工厂，还是商业大楼、以及所有楼房建筑物之内，都是必须配有10kV配电室的，所以10kV配电室质量的好坏决定着一个工程的口碑。如果在工厂中，10kV配电室出现故障，那么小则会造成不必要的经济损失，大则会造成重大安全事故。就目前来看，人们对10kV配电室的质量安全问题也是逐渐在重视。本文通过对工厂中10kV配电室安装技术的问题进行研究，意义在于为工厂安全运行做一个参照。

关键词：10kV配电室；电气安装技术；研究；

10kV配电室是电力供配系统中不可或缺的，也是最为重要的。10kV配电室在所有的楼房建筑物中起着中转站的作用，它会承担起所有用户的用电需求，保证电力系统的正常运行。在工厂中，10kV配电室是会将电力运送到每一个岗位的，所以对10kV配电室的安装需留心安装质量问题，质量的保证是对安全生产的承诺。文章通过长时间对10kV配电室安装各个环节的钻研，就安装中可能遇到的所有问题和检修工作进行阐述和归纳。

1 10kV配电室在安装过程中的技术重点

1.1做好施工前的准备工作

为了确保10kV配电室安装过程能够井然有序的进行，确保施工经济效益，施工前的准备工作是必须到位的。据调查显示，凡是事先做好施工工作计划的，且施工现场符合科学逻辑的施工工作都是符合要求的。在开始施工前，我们就要对工作时间，工作材料以及工作人员等拟定出公平公正的计划方案，并依据所提出施工方案工作时间，让全部工程在施工中将每一部分都能联系起来，保证所有施工工作都能如约完成，并且所有10kV配电室的质量都是没有问题的。

1.2 10kV配电室与土建施工的协作

如果在施工过程中土建施工人员和电力施工人员能够密切的协作，就会为10kV配电室安装工作的进行打好了基础，做好了铺垫，杜绝了重复劳动率的发生，加快了施工进度，同时也提高了工作效率。10kV配电室的安装是不可能只依靠电气安装人员就可以完成整个安装的，它是需要电气安装人员和土建施工现场工作人员协作与配合的。在土建施工完成以后才可以安装10kV配电室，那么在一个工程启动建设的最初准备时期，土建施工的工作人员就必须严格按照图纸，为10kV配电室预先留好安装位置以及电缆通道，为施工完成后10kV配电室的进入做好工作。施工中，对于电缆沟的大小，一定要仔细测量研究，在准备开挖电缆沟的边线处用石灰线先画好，然后再与10kV配电室安装工作人员进行沟通，争取确保所有工程一次性到位。电缆沟挖好之后，及时安排10kV配电室工作人员放置电缆线，如遇到坑底太深的情况，那么要及时采纳建筑工程师的建议，对电缆沟进行填土，对于此部分回填土，一定要想办法压实，避免日后出现不必要的问题。

2高压电缆的控制、铺设与接线

2.1高压电缆的固定、接线

在高压电缆的安装工作中，起初要对电缆进行检验，检验质量是否存在问题，然后将高压电缆固定，固定以后再次检验，所有检查项目都显示没有问题，就可以固定接线了。固定高压电缆的方法有很多种，大部分是采用 卡来 固定电缆的，是因为 卡的材质是扁钢的，这种扁钢对电缆是没有损伤的，而且它的固定效果也是很好的。与此同时，在牢固性和完整性都被保证的前提下，可以在固定电缆处用电缆的表皮进行支垫。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电缆的控制与铺设

在10kV配电室安装的过程中，电缆的铺设也是具有举足轻重的地位的。电缆进行铺设控制的时候，首先在进入工作环境时就要经过详细的检验的，因为电缆是从高压柜的下面进入的。在施工的时候，要将穿电缆用的空洞计划在高压柜的底端两侧。我们在对电缆的控制与铺设工作的时候，是一定的遵照有关技术安全的规定来按部就班的工作的，这样才能排除安全问题，坚决杜绝敷衍了事的事情发生，杜绝不能让10kV配电室积极有效的投入使用。

3高压柜的安装过程

3.1高压柜的安装准备工作

任何一个设备，在安装前都得对周围环境进行严格的检验，以确保安装后的正常安全使用。同样，高压柜的安装也不例外。在准备安装之前，先要对土建施工现场进行全面检查，只要10kV配电室的屋顶、楼板都不存在渗漏，破烂等现象，都是可以安装高压柜的。

3.2高压柜的安装实施工作

任何一个设备，在安装前都得对其质量问题进行检验。在检查好高压柜的质量以后，才允许高压柜进入施工现场安装。要严格按照图纸，将高压柜安放在基础型钢墙体处，杜绝任何失误。将高压柜安放在基础型钢上以后，必须保证其稳定性，需要通过定位调整耐心完成整个安放过程。

4电缆桥架安装规范

电缆桥架的安装是应该保证间隔最短、经济合理、安全运行的，并且应该满足施工安装、维修以及铺设电缆的要求。在安装电缆桥架的时候，首先要对电缆桥架的型号规格以及安装位置进行全面的了解与分析。严格遵照图纸所呈现的电缆桥架来进行现场施工，不得擅自增加或减少，而且是需要计算好各个支点的负荷程度的，严格按照科学去铺设。在电缆桥架进行水平方向铺设的时候，应该每隔1.2m至1.5m处安装一个吊架，每个桥架的接头尺寸因该是跨距的1 /4。关于电缆桥架的高度，施工工作人员应与图纸多次核对，确保一次性完成安装，避免出现分管、消防管道碰阻、风口冷冻等现象的发生，严格遵守施工程序以及设计要求。电缆桥架连接的时候，螺母是在电缆桥架的外面的，螺栓应该牢牢地固定好，这样安装出来的电缆桥架接口处就会平平整整，没有翘角，确保电缆桥架是水平垂直安装的。从而电缆桥架的两侧是需要进行接地保护的安装的，这时就需要搭建一个40mm x 4mm的镀锌扁钢接地体来保护其稳定的运行。

5变压器的安装方法

对于某个设备的检验是需要通过安装设备单位、设备供应单位和建设施工单位这三个单位来互相监督来完成的，而检验的结果每次都得仔细详尽的做好记录，以备日后有据可查。我们可以依据设备的图纸、清单以及规范文件来检验变压器本体和附件型号是否一致。 由于变压器本身就是很重的，一般人力是不可能搬动的，而且人力搬运是会损坏变压器的，那么就采用起重装置来搬运变压器，就是运用机械化搬运，也得要保证运输过程中的稳定性。安装前先检查变压器的表面是否有损坏，接线是否牢固可靠。在安装的过程当中，一开始就要控制变压器温度的控制器固定在变压器上面，参照设备说明书，将变压器内的热电阻所提示出来的温度值输入到温度控制器信号端。紧接着要检查风机等辅助件能否安全运行，其中，三相电源风机的转向是坚决不能忽视的，正确的风向是从线圈底下向上吹入线圈的风向。对于其他的一些设备，只须严格按安装说明书来安装，就可以保证变压器的正常使用了。在完成10kV配电室的安装以后，并不能说明所有程序都已经完成，做好最后的检查也是很重要的。有两点是值得注意的，第一检查高压系统的绝缘部分，第二检查高压柜里是否有灰尘。

6结语

总而言之，随着国家经济的快速发展，10kV配电室安装工作也逐渐地引起用户的高度重视，其对用户展现的效果也是显而易见的，10kV配电室安装技术是整个电力系统中相当重要的一个组成部分，安装工作人员应不断提高职业素质和安全意识，在安装的过程中不容有一点忽视，这样才能保证10kV配电室的长期顺畅使用。

参考文献：

[1]李小生.10kV配电室电气安装施工技术分析[J].中国新技术新产品,2015,(01).

[2]庄志鹏.配电室施工中的关键技术控制分析[J].硅谷,2013,(23).

[3]朱若熹.住宅供配电系统之10kV配电室施工安装探讨[J].中国建筑金属结构,2013,(06).

[4]刘强.提高施工工艺,建设高标准小区配电工程[J].科技资讯,2015,(15).

作者简介：

胡军（1988—）, 男， 广西南宁人，助理工程师，硕士研究生，从事电气维护工作。

论文作者:胡军

论文发表刊物:《基层建设》2016年6期

论文发表时间:2016/7/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f79598603b37f3b243365ac3.html