# 自制新型体温计存放使用装置的研制与应用论文_钟红 潘桂文 王丹秋 崔香红 吕文华

钟红 潘桂文 王丹秋 崔香红 吕文华（ 黑龙江省哈尔滨市第四医院 1 5 0 0 2 6 ）

【中图分类号】R472 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5085（2013）36-0176-02在临床护理工作中，监测体温是一项最常见的基础护理，也是一项反应生命变化的重要指标。因此体温计的消毒存放使用在护理工作中尤为重要。传统方法，是将用后的体温计清洗后用有效氯浸泡消毒，再放置器皿中或布袋中备用。由于器皿中存放或单一的布袋存放存在体温计易破损现象，一不小心容易刺伤病人及护理人员，有很大的安全隐患。

并且由于密闭的器皿或布袋使体温计水分蒸发较慢，体温计过湿给病人带来皮肤刺激造成不舒服感，并且常因冷刺激影响测量效果，使数值误差较大，给护理工作带来诸多不利因素。

经过临床科室两年多探索研究积累了丰富的临床经验，结合实际工作，自行研究成功新型体温计存放使用装置并应用临床，应用效果显著。

此项新技术设计新颖，结构合理，使用方便，增加了病人的舒适度，体现了护理工作人为关怀，极大地提高了病人的满意度。由于此装置使体温计在快速时间里干燥，使测量结果更加准确，为临床病情变化提供了准确的依据。由于装置便于携带，取拿方便。最大限度地降低了破损几率，增加了护理工作的安全性，同时增加了病人的舒适度。使护理工作更加方便、快捷、安全、高效。在现代护理科研新技术领域中具有前所未有的领先地位，产生了深远的影响。

结构设计与制作1、取纯棉布双层剪裁成长25 厘米，宽11 厘米的长方形，将其均匀缝制为20 个等大的小单元格，各长8.5 厘米，宽1.0 厘米。上端各开口长1.0 厘米，每个小单元格中间剪去长6.5 厘米的椭圆形呈空洞型，双层结构、放置体温计，两边各缝制成长10 厘米，宽1 厘米侧袋，在中间打结，可悬挂于滴架上或粘钩上，两侧宽边缝制长9 厘米的粘贴布，可相互粘贴。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、取防水布长33 厘米，宽17 厘米，再裁制成长30 厘米，宽15厘米双层，夹层中分别放入两块同等大小的硬体海绵，缝制成内衬海绵体的双层结构。开口长14 厘米，中见夹层放置干燥功能袋。

3、取纯棉布长27 厘米、宽13 厘米，缝制成长方形布套，开口向上套于体温计体部和头端，防止污染，可进行高压灭菌反复利用。

（一）与当前国内、外同类技术综合比较所具有较强的先进性该项新技术制作简单，成本低廉，便于携带和操作。克服了传统方法体温计易破损，干燥慢，取拿不方便，并且由于体温计过湿使病人产生不舒适感，同时可因冷刺激而影响测量效果使数值误差较大，给护理工作带来诸多不利因素等缺点和弊端。

（二）其结构设计新颖、结构合理分为干燥功能区、存放保护区和防污染区三部分1、干燥功能区：分为二十个等大镂空单元格，使体温计充分暴露极大地加快了体温计的干燥速度，底部的开口使体温计头端露出袋外，可使消毒液快速流下，体温计在短时间内达到干燥效果。双侧粘贴部分相互粘贴成桶状，两边侧袋中间打结后可悬挂于点滴架或是挂钩上方便实用，使干燥效果更加完美。

2、存放保护区：长方形双层结构内衬海绵确保体温计放置不会发生破损现象，极大地降低了不安全因素，而且开口宽大、取拿方便，便于操作，实用性强。

由于干燥效果显著，增加了病人的舒适度和安全感，减少了测量的误差，为医生提供了准确的客观依据， 体现了护理工作的人文关怀，极大地提高了患者的满意度，自临床应用以来深受广大患者的赞誉，收到了良好的效果。

3、防污染区：长方形开口向上结构，套于体温计体部和头端，防止污染，可进行高压灭菌反复利用。防止交叉感染的发生。综合上述此项新技术具有前所未有的先进性。

（三）采用新技术、新方法的科学依据和解决的关键技术此项新技术解决的关键问题是：传统方法存放体温计易破损、干燥效果差、测量效果误差大、病人产生不舒适感、护理人员携带不方便等问题。而此项新技术解决了以上所有问题。科学依据是：设计独特、结构科学合理两点。干燥功能区特点是：使体温计充分暴露极大地加快了体温计的干燥速度，底部的开口使体温计头端露出袋外，可使消毒液快速留下，体温计在短时间内达到干燥效果。双侧粘贴部分相互粘贴成桶状，两边侧袋中间打结后可悬挂于点滴架或是挂钩上，方便实用，使干燥效果更加完美。存放保护区：长方形双层结构内衬海绵确保体温计放置不会发生破损现象，极大地降低了不安全因素，开口宽大、取拿方便，便于操作，实用性强。防污染区：长方形开口向上结构，套于体温计体部和头端，防止污染，可进行高压灭菌反复利用。防止交叉感染的发生。

具有较强的实用性、科学性。

此项新技术自2011 年10 月至今在我科临床应用，经806 个病人使用，深受广大患者的认可、得到了广大患者的高度赞誉，满意率高达100%。赢得了病人的信任，取得了良好的社会效益和经济效益。在本专业护理科研领域中具有前所未有的领先地位。

论文作者:钟红 潘桂文 王丹秋 崔香红 吕文华

论文发表刊物:《中外健康文摘》2013年36期供稿

论文发表时间:2014-4-4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7ea6c2c94d7084f83b7f682.html