# 高效多酶清洗剂在消毒供应室中的护理应用效果论文_孙鑫波

（镇江市口腔医院 江苏镇江 212000）【摘 要】目的：分析消毒供应室应用高效多酶清洗剂的应用价值。方法：选择本院2018年10月~2019年10月待处理的120例件各个科室的医疗器械作为临床观察对象，随机分为两组。参照组器械采用传统清洁剂进行护理，研究组器械采用高效多酶清洗剂进行护理。比较并分析两组器械的护理效果、清洁合格率以及清洁满意度。结果：研究组供给及时度、回收及时度与参照组比较均更短，P<0.05；研究组清洁合格率、清洁满意度与参照组比较均更高，P<0.05。结论：在消毒供应室中应用高效多酶清洗剂对医疗器械进行护理，可有效提高器械清洁合格率和满意度，值得在临床中进一步推广。【关键词】高效多酶清洗剂；消毒供应室；应用效果【中图分类号】R47【文献标识码】A【文章编号】1004-7484（2019）07-0228-02

随着社会发展，各种疾病发病率越来越高，加上人们安全意识的提升，导致对就诊安全的重视程度也越来越高。相关调查结果显示，临床使用的很多医疗器械均不是一次性用品，经过充分的清洁消毒后可再次使用，因此怎样保证医疗器械消毒、清洁彻底，减少感染发生情况，成为相关部门需要重点思考的问题[1]。消毒供应室作为医院处理医疗器械的重要部门，其工作质量直接关系着医院整体医疗服务水平[2]。本文选择了120件待处理的医疗器械，就高效多酶清洗剂的应用价值进行具体分析，报告见下文。1资料与方法1.1一般资料选择本院2018年10月~2019年10月待处理的120例件各个科室的医疗器械作为临床观察对象，随机分为两组。参照组（60件）中注射器10件，各类型内内镜19件，手术剪16件，穿刺用针15件。研究组（60件）中注射器11件，各类型内内镜20件，手术剪14件，穿刺用针15件。纳入标准：①所有医疗器械均未与本次研究所用清洁剂发生化学反应；②医疗器械经过清洗后可再次使用；③属于本院消毒供应室。排除标准：①医疗器械会与本次研究所用清洁剂发生化学反应；②不属于本院消毒供应室；③一次性医用器械。1.2方法参照组使用传统清洁剂进行护理：准备适量温度在25~40℃之间的温水，将传统清洁剂放入温水中进行充分溶解，之后将待处理的医疗器械放入清洁剂溶液中，使其完全没入进行浸泡，30min后将医疗器械取出放置在流动的清水下进行冲洗，直至冲洗干净。研究组采用高效多酶清洗剂进行护理：准备适量温度在25~40℃之间的温水，放入适量高效多酶清洗剂，充分溶解后将医疗器械放入清洗剂溶液中，注意将组装的器械拆卸开来，使其充分浸泡，5min后将医疗器械取出放置在流动的清水下进行冲洗，直至冲洗干净。1.3评价标准分析两组医疗器械的清洁满意度、清洁合格率以及护理效果。其中清洁满意度采用自制量表进行评定，分数越高表明满意度越高；清洁合格率评定标准为：器械表面杂质、腐蚀斑点、污迹、锈迹等出现率越低，表明清洁合格率越高；护理效果评定内容包括供给及时度和回收及时度两方面。1.4统计学分析本次研究中应用SPSS 22.0软件对数据进行分析处理，两组医疗器械护理效果数据评定采用t检验，清洁满意度与合格率数据分析采用X2检验，P<0.05表示差异存在统计学意义。2结果2.1两组器械护理效果分析参照组器械护理效果与研究组比较明显更低，P<0.05，数据分析见表1。表2 两组器械护理效果分析[（）/d] 组别 回收及时度 供给及时度 参照组（n=60） 8.16±2.16 9.68±2.32 研究组（n=60） 5.11±0.89 5.33±2.24 t 10.1127 10.4483 P 0.0000 0.0000 2.2两组器械清洁满意度与清洁合格率分析参照组器械清洁满意度与清洁合格率与参照组比较均明显更低，P<0.05，数据分析见表2。表2 两组器械清洁满意度与清洁合格率分析（n/%） 组别 清洁满意度 清洁合格率 参照组（n=60） 51（85.00） 51（85.00） 研究组（n=60） 59（98.33） 58（96.66） X2 6.9818 4.9041 P 0.0082 0.0267 3讨论患者的生命质量与生活质量虽然在很大程度上与其疾病严重程度相关，但是医疗器械的清洁程度也是影响其生命和生活质量的一种因素。如果医疗器械清洗不彻底，则极易引发患者或医务人员感染，降低疾病治疗效果，甚至引发护患纠纷，因此相关部门必须提高重视程度[3]。消毒供应室是医院综合性极强的部门，不仅承担者临床器械的供给工作，也需要对其进行充分消毒清洗。相关报道指出，由于患者疾病类型、社会环境等因素的影响，虽然医院对医疗器械清洁工作的重视程度较高，但是传统的器械清洁已经不能满足临床需求，杀菌性较低，因此必须寻找一种更加高效的清洁剂[4]。多酶清洁剂在温水中稀释后，稀释的液体呈透明状，且泡沫较少，便于清洗操作，还能较快将器械上的污染物分解；其次清洁剂主要成分为脂肪酶、淀粉酶、蛋白水解酶等，药性温和，可在手洗设备或自动清洗设备中应用，且经过流动的清水清洗后，器械表面的残留率较低[5]。此外，多酶清洁剂与各种医疗器械发生化学反应的几率较低，有效保证了医疗器械的完整性。本次研究中选择了120例待处理的医疗器械，分别予以高效多酶清洗剂和传统清洗剂，结果显示，研究组护理效果、清洗合格率及满意度较参照组均更高，进一步提示了消毒供应室采用高效多酶清洗剂的临床价值。总而言之，在消毒供应室中应用高效多酶清洗剂对医疗器械进行护理，可有效提高器械清洁合格率和满意度，值得在临床中进一步推广。参考文献[1]李蓉娟.分析碱性清洗剂对消毒供应室医疗器械清洗质量的应用效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(53):233+239.[2]蒋小燕.探讨对集中消毒供应室护理管理进行综合管理的应用效果[J].实用临床护理学电子杂志,2018,3(52):81+84.[3]陈红艳.全程质控管理应用于消毒供应室护理管理中对工作效率及院内感染的影响[J].中国卫生产业,2018,15(35):62-63.[4]郑春丽,江育琴,钟利明,张莉,谭永红,郑凯.碱性清洗剂提升消毒供应中心清洗质量探讨[J].实用临床医药杂志,2018,22(18):59-61.[5]李芬.高效多酶清洗剂和碱性清洗剂清洗手术器械的效果对比[J].实用临床护理学电子杂志,2016,1(11):191-192.

论文作者:孙鑫波

论文发表刊物:《中国保健营养》2019年第7期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f80ac0f2929386a3aec1a91e.html