# 浅谈房屋建筑工程外墙保温装饰工程施工技术论文_陈奥

河北省第四建筑工程有限公司 石家庄市 050000

摘要：近些年来，在我国随着城市化进程的持续发展，人们生活水平有了极大的提升，随之人们对房屋建筑的美观度、使用寿命以及舒适性的要求越来越高，然而传统的建筑外墙保温装饰施工技术已经不能满足现有要求，外墙保温装饰一体化能够为建筑行业做出巨大的贡献，主要 是将保温装饰板设置于墙体外膜内来达到保暖的效果，在施工上将混泥土墙体与保温装饰板形成一体，从而使室内温度得到合理的控制，从而就 能达到良好的保温装饰效果，为施工带来极大便利，大大节省人力、物力以及财力资源。

关键词：房屋建筑；外墙保温装饰工程；施工技术

我国改革开放以来，各领域都得到了有效的发展，生产力的水平也有了明显的提升，经济的发展，加上科学技术的普及，人们生活水平提升幅度非常大，同时，人们对生活提出了更高的要求，在此推动下， 城市化发展快速，建筑行业也随之发展起来，外墙保温装饰技术在建筑工程中的作用非常重要，直接影响着施工的整体质量，所以，要科学合理的应用保温装饰节能施工技术，使其保温装饰面积能够在建筑外墙施工得到有效的扩大，使墙体的保温装饰效果得到更好的实现。

1房屋建筑外墙保温装饰技术的特征

1.1建筑结构的耐久性

应用外墙保温装饰技术到建筑工程施工期间，可以很好地保持建筑物外墙及混凝土的性能，避免因外墙体积改变而使得其内部保温装饰层发生裂缝问题。而且，在外墙增设保温装饰层也可以减小室外温 度及气候变化对室内温度的影响，也可以降低墙体内部的温度变化， 尤其是在比较冷的冬季，能够很好地提高建筑物整体外墙的温度，降 低墙体的湿度及热应力，从而有效防止墙体因温度变化影响而发生开裂、形变及损坏等现象的概率，增长建筑物的使用年限。另外，对建 筑物应用外墙保温装饰技术能够很好地降低自然因素（如雨雪、冻融 和干湿等各种因素）对外墙的不利影响。由此可见，要想提高建筑物 的耐久性，必须要在墙体及屋面施工中选用合适的保温装饰材料，确 保保温装饰层施工质量。

1.2避免热桥效应

建筑外墙工程施工不仅达到设计及规范要求的厚度，从而确保外墙有着足够的承重能力来支撑整个建筑结构，而且满足必要的保温装饰要求。外墙保温装饰技术的应用能够充分发挥保温装饰材料的性能， 降低墙体施工厚度，进而也能很好的减小热桥效应产生的概率。如果 外墙厚度过大，则易损失很多的热量，进而导致外墙表层产生潮湿及 结露等问题，甚至还会出现更加严重的霉变及淌水现象，影响人们的 正常生活及安全。而科学的选用外墙保温装饰技术能有效解决上述问题。就内、外保温装饰施工技术而言，如果保温装饰层所用材料厚度 一样，那么外保温装饰的热量损失便会减小约 15%，有效地提高了建筑物的节能性。

1.3改善人们的居住舒适度

外墙保温装饰技术的有效应用能够有效增加建筑物外墙的热容 量，使得室内热量的储存量，有利于减小太阳照射及阶段性供暖对室 内温度的影响作用，提升室内温度的稳定性。而且，也能够很好减少 人体散热、家用设备、太阳辐射和做饭散热等有关问题发生的概率， 提高室内热量的利用率。比如，在温度较高的夏天，外保温装饰层可 以有效地减小进入到室内的太阳照射热量，降低了外面温度较高的空气对室内温度的影响，使得建筑物能够实现冬暖夏凉的良好环境效果。 同时，外墙保温装饰技术的应用能够有效调节室内温度，提高室内居 住环境质量的同时，也有效地节约了一定的能源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2房屋建筑工程外墙保温装饰工程施工技术要点

2.1房屋建筑工程外墙保温装饰施工材料

现阶段，在我国建筑外墙的保温装饰层施工当中，比较常见的保温装饰施工材料以聚苯板、挤密苯板和聚苯颗粒为主的保温装饰材料， 挤密苯板的优势主要在于密度较大、导热系数较低，但是与聚苯板材料相比，挤密苯板材料的整体抗开裂能力相对较差，以聚苯颗粒作为建筑外墙的保温装饰材料在材料的导热系数方面远远小于前两种材料， 但是通过这种材料的应用可以有效缓解建筑体墙面热量的散失，并且可以具有良好的抗开裂性能，进而可以提高整个建筑外墙保温装饰材料的使用耐久性，在我国房屋建筑工程施工当中，比较常见的外墙施工保障材料包含了岩棉板、泡沫玻璃以及聚苯乙烯等。建筑外墙的整体保温装饰性能，受到了建筑外保温装饰墙体材料的质量影响，在实

际的施工过程当中，相关施工单位需要对工程的施工材料进行全面的 分析和检查，并且通过相应的测算方式，对保温装饰材料的热量损失 值的大小来进行有效的控制。外墙保温装饰材料的整体性能以及热量 的储存之间有着非常密切的关联，保温装饰材料的密度越大则所表现 出的整体质量越大，施工完成之后对建筑体的保温装饰效果尤为明显， 其中存在很多房屋建筑工程的外墙施工采用的是混凝土和砂石材料来 作为保温装饰材料，但是在房屋建筑工程的外墙保温装饰施工当中， 必须要选择热量储存性能优良，并且隔热性能良好的外墙保温装饰施 工材料，可以有效提高整个房屋建筑工程外墙的保温装饰效果，降低 建筑体内部热量的散发速度，为居民提供一个更加舒适和环保的居住 环境。

2.2基层处理

首先用铲刀将基层表面的浮渣、灰尘或者杂物清理干净，并且用 毛刷将浮尘完全清理和扫除干净；然后用检测尺对基层平整度认真检 查，标记处凹凸部位，同时喷水保证基层湿润，把凹陷超过 5mm 的部位用水泥砂浆填平，用电动角磨机对凸显部位打磨；再次使用粗砂 纸打磨新填补部位和凸显部位，经过处理以后基层平整度不可超过2mm；最后基层表面应平整、立面和阴阳角垂直。

2.3固定承重件安装准备

要对安装材料的型号、规格及数量进行细致检查，且检查电源、 水源以及安装机械工具，还要检查吊篮或者脚手架，所有节能保温装 饰板必须在施工现场进行锣边，并且将锣边工作台放置在适合的位置。 其次，将水平分格线当作基准线，采用冲击钻适合位置打孔，深度大 约为 50mm，并且将胶塞放置在其中，还应该采用 100mm 螺丝将承重件固定在墙面上，每个板块需要安装 2 个承重件，在进行承重件安装时一定要保证托架处于水平位置上，承重件的托架面要与水平分格线 处于同一水平线上。

2.4节能保温装饰板粘贴

安装好承重件以后，要把强力粘结剂节能保温装饰板放置在适合 位置，促使承重件托架面将保温装饰板拖住，之后轻轻压实墙面，对 板面平整度和分格宽度调整到适合位置，促使其与分格线紧紧贴实， 再把节能保温装饰板与墙面紧密粘贴，并且刮掉板四周挤出来的粘结 剂。然后在粘贴下一块装饰板的时候，应该把板块从层面推压到前一 块板中，促使板与板之间的接缝紧密压实，预留的空隙必须保持一致， 通常情况下要预留出 6mm，并且保温装饰板缝隙为 160mm；再次在安装过程中要随时用靠尺检验新粘结的保温装饰板面平整度，如果板面 缝隙位置出现高低不平的错位，应该与粘结剂硬化之前进行调整，保 证其平整，在进行调整粘贴的时候，板块必须紧紧贴是分格线，保证 上部与下部垂直，禁止使用强度高的工具对板面进行敲击，防止涂层 遭受破坏。

3结语

综上所述，在房屋建筑施工中，外墙保温装饰技术具有很多方面

的优势，能促进城市生态环境的可持续发展，因此作为施工人员必须 不断提升自身的技术能力和综合素质，积极主动的学习国外先进的施 工工艺，并且在实践中对经验不断积累，从而完善外墙保温装饰施工 技术，促使建筑行业节能工作的有序发展。

参考文献

[1]孙世民 . 探析新疆建筑外墙保温装饰一体板施工技术 [J]. 工程技术：引文版，2016（10）：140-141.

[2]刘培伟，刘灿祥 . 浅谈房屋建筑外墙保温施工质量控制 [J]. 城市地理，2018（16）：90-91.

[3]张伟 . 外墙保温装饰一体板施工技术的研究与应用 [J]. 城市建筑，2018（30）：112-113.

论文作者:陈奥

论文发表刊物:《建设者》2019年21期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f82dd9035aed7d98b9bd6246.html