# 建筑电气消防安全检测的实施与技术解析论文_陈强强

身份证号码：37132119850212XXXX 050000

摘要：电气消防安全检测，不能只局限于表面现象的观察，需要采用先进的科学技术手段，采取合理的检测方法，对影响电气消防安全的因素进行排除，其主要措施有普及电气消防安全知识、提高电气消防安全检测设备性能、加强消防机构管理机制、提高消防检测人员工作要求。

关键词：建筑电气；消防安全；安全检测技术

就目前我国火灾发生事故的原因来看，大多数火灾是由于电路引起，由于电气消防安全检测不过关，进而引发火灾。我国各个省市已经开始广泛关注这一问题，并加强了电气消防安全检测，争取杜绝火灾隐患产生。随着各省市监测力度加大，各个电气消防安全检测公司也开始重视这一问题，就检测范围、内容、方法、标准进行一系列改革，使之适应当下发展需要，并取得了较为不错的成绩。

1 建筑电气消防安全检测的必要性

消防安全检测是识别建筑电气安全隐患的一种技术形式，可以有效降低电气系统运行中产生安全事故，保证建筑电气系统运行的稳定性和安全性。同时，建筑电气消防安全检测主要是利用相应的仪器设备对建筑电气系统进行安全检查，一旦发生任何异常需要及时的解决，以此降低安全事故的发生。其实，在建筑电气系统运行的过程中，经常因为使用不当，导致线路短路引起火灾事故的发生，但是应用消防安全检测技术可以对建筑电气系统的运行状态进行识别，及时发现问题和解决问题，以此保证建筑电气系统运行的安全性和稳定性，为人们日常生活中，带来了安全性的保障。

2 电气消防安全检测现状

2.1 电气消防安全检测检测人员素质偏低

电气消防安全检测工作，需要专业化较强的工作人员，具有过硬的专业化知识，只有这样才能更好实现安全检测工作。但就当下我国各个电气消防安全检测公司的工作人员素质来看，普遍较低，对工作责任心不强，专业性技能较差，很难切实完成电气消防安全检测。

2.2 电气消防安全检测缺乏技术支持

我国对于电气消防安全检测的重要性认识不足，没有完善的技术保障，对如何进行电气消防安全检测的认识较少，相关技术尚处于研究阶段。这样一来，大多数电气消防安全检测公司进行电气消防安全检测工作时，往往利用经验，技术含量较低，大多数停留于观察阶段，对深层次的故障和隐患很难发现。

3 建筑电气消防安全检测实施

为了尽最大程度上保证建筑电气系统运行的安全性，加强安全消防检测实施的力度是非常必要。下面就针对该方面，进行了分析和阐述。

3.1 组织检测工作

为了保证建筑电气消防安全检测实施的有效性，需要在检测工作展开之前，做好电器线路、设备使用环境等方面的检查工作，判断各个方面是否达到相关标准。同时，在建筑电气消防安全检测的时候，一定要根据实际情况组织检测工作，并且需要明确建筑电气设备所在的位置，以及安全检测规范，这样可以为各项检测工作的展开，提供了相对便利的条件，避免出现断电等一些问题。另外，需要对各项检测设备进行检查，例如：测温仪器、探测仪器等方面，这样可以保证消防安全检测的安全性，并且在检测的时候，可以将电气火灾在线监控信息化系统、热像仪等设备，这样可以及时检测出电气设备符合和温度是否处于超标的现象，一旦出现超标的现象，可以及时的解决和消除，以此保证建筑电气系统运行的安全性，提升建筑电气消防安全检测实施的效果。

3.2 常见检测问题的把控

在建筑电气消防安全检测实施的过程中，经常会因为一些常见的问题，引发火灾事故的发生。因此，为了加强建筑电气消防安全检测的有效性，需要针对常见的问题进行强化，主要包括有：接线端子安装部分、配电箱和开关板、线路敷设、接地电阻隐患、带电设备红外诊断等方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对这几点内容，一定要做好严格的把关，避免各项问题的产生。同时，在建筑电气消防安全检测实施的过程中，需要对容易产生安全隐患的部位，或者电气设备等方面，作为重点检测，并且根据相应的制度，有针对性的展开建筑电气消防安全检测工作，保证其有效性。另外，在建筑电气消防安全检测的过程中，需要根据实际情况，做好各项检测计划，这样可以保证检测的全面性，做到及时发现问题和解决问题，避免火灾安全事故的产生。

3.3 制定完善的检测管理制度

检测管理要想保证建筑电气消防安全检测的效果，制定完善的检测管理制度是非常必要的。在明确各项电气设备位置、参数、规格等方面，编制合理的检测方式，并且需要对建筑电气消防安全检测的技术性和实践性作为综合考虑对象，对相关标准进行明确，作为检测工作展开的引导指标。另外，在建筑电气消防安全检测的过程中，需要根据相关规范，严格根据检测流程展开，进而推动建筑电气消防安全检测工作的展开，避免产生必要的检测问题。

4 建筑电气消防安全检测技术

4.1 火灾自动报警技术

火灾自动报警技术作为建筑电气消防安全检测中一项重要的技术形式，并且在建筑电气系统中，都安装了火灾自动报警设备，这样可以及时发现问题，并且启动报警装置，检测人员根据报警装置，进行检测和维护，以此避免安全事故的发生。但是，在火灾自动报警技术应用的时候，需要对建筑电气系统进行综合考虑，将火灾测器、手动报警按钮等融合在一起，形成一个完善的火灾自动报警技术系统，这样可以做到统一管理和设置。同时，在火灾自动报警技术使用的时候，需要根据建筑电气系统的运行的情况，对报警装置的参数进行定期更新，这样可以保证火灾自动报警技术满足建筑工程电气系统运行的需求，降低安全事故发生的概率。

4.2 电压检测技术

电压检测技术作为常见的一项内容，一般情况下主要是对建筑电气系统线路进行检查，判断电压电流是否出现超标的现象。同时，在电压检测技术应用的过程中，一定要根据建筑电气系统运行的实际情况，选择具体的合理检测方式，通常情况主要是采用分段测量、分阶测量等方式。这两种方式在测量的时候，都是基于电路的实际供电方式，对电流和电压进行检测，根据相关标准，对检测参数进行分析和比较，分析检测参数是否达到相关标准，或者存在较大的误差，若是出现异常可以及时的解决，保证电流、电压参数的标准性和稳定性。另外，电压测量技术比较适用于电路中开关、电气设备等较远的电路检测，以此降低安全事故的产生。

4.3 直观检测技术

在建筑电气消防安全检测的过程中，直观检测技术的使用概率相对较高，主要是通过直观的观察，分析建筑电系统结构，明确建筑电气系统是否存在隐患，并且有效的进行解决。在直观检测的过程中，检测人员首先需要对电气设备使用人员进询问，这样可以初步了解电气系统运行的状态，判断是否存在异常；其次，需要将停止运行的电气设备，重新启动运行，分析运行中是否出异味、烟气等，并且用手对设备表面进行触摸，判断设备运行温度是否较高，若是出现异味、烟气和温度较高的情况，需要立即停止设备运行，进行维护和检修，避免事故不断扩大，导致安全事故的发生；最后，需要对线路表面进行检查，分析电线路表面是否出现破损的现象，一旦出现破损的现象，需要及时的更换，以此保证电气系统运行的安全性和稳定性。

5 结语

在当今经济高速发展的形势下，防火安全关系到了人们的切身利益，加强电气消防安全检测工作，将更好地降低火灾发生隐患，保证人们财产安全和生命安全。因此，必须采取有效措施促进电气消防安全检测工作朝着更好方向发展，确保质量和效率。

参考文献：

［1］李大圣，曹龙.建筑电气消防安全检测技术的研究［J］.中国公共安全（学术版），2013（1）：117-119.

［2］谢文黎.超高层建筑电气消防技术应用研究［J］.现代建筑电气，2013（7）：44-49.

［3］覃瑾.综述民用建筑中的电气消防安全检测工序及应对措施[J].建材与装饰旬刊，2011（8）：6-6.

论文作者:陈强强

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f875943284444719ae0351cb.html