# 试析如何提高变电站值班员的倒闸操作规范性论文_韩广

（国网大同供电公司 山西大同 037008）

摘要：变电站工作在我国电网当中是非常重要的，对于我国人民正常用电起到了关键的作用。在变电站当中，值班员担负着重要的责任，特别是倒闸操作，是比较重要的一项工序，直接关系到变电站能否正常运行。本文就对提高变电站值班员的倒闸操作规范性进行深入探讨。

关键词：变电站值班员；倒闸操作；规范性

对变电站值班人员而言，倒闸操作是一项重要值班内容，若变电站缺乏明确的倒闸操作规范，极易出现操作失误，轻则导致变电站局部设备出现损坏，重则导致系统瘫痪及人员生命财产损失。因此必须确保变电站人员具备较强倒闸操作规范性措施，提高意识。变电站管理层需提高值班人员倒闸操作规范性，确保变电站安全运行。

1、变电站倒闸操作及重要性分析

变电站倒闸操作是对变电站电力系统的各个系统状态进行转换实现的一项基础性操作，其操作规范性对变电站各系统的正常运行以及整个电力系统稳定运行都有着直接的影响，并且变电站倒闸操作规范性对变电站值班人员生命安全也存在一定影响，一旦变电站倒闸操作中存在误操作情况，不仅会导致变电站运行安全故障发生，而且对变电站值班人员生命安全产生威胁，尤其是新时期电力系统运行环境发生改变，电力自动化技术的应用以及电力设备与系统工作运行环境日益复杂、电力负荷与电压等级越来越高、规模不断增加等，对变电站倒闸操作规范性要求不断提高，一方面要求加强变电站值班人员操作水平提升，以降低其倒闸操作中误操作现象发生，另一方面要求变电站值班人员要不断加强操作经验积累和知识学习，对新时期变电站系统及设备操作要点进行全面把握，不断规范其操作行为，确保各项操作的规范性与准确性，从而对变电站以及电力系统运行安全性和稳定性进行保障。

2、当前变电站倒闸操作中存在的问题

目前，为了提高变电站值班员的业务水平和倒闸技术能力，皂值班员的操作流程和操作规范上的制定了严格的制度，有效的提高了倒闸操作的准确性，但是，由于种种原因，在实际工作中好存在许多的问题。主要表现为以下几个方面。

2.1倒闸准备不充分

一些变电站值班员在倒闸操作前没有做好充分的准备，当接到调度通知后盲目的开始倒闸，此时最容易出现的问题是：器具准备不充分，一些在倒闸中需要使用的器具未能准备好，倒闸开始后慌慌忙忙的去找器具，导致操作不够准确，而且反反复复进行操作，容易照成步骤遗漏现象发生：另外，由于没有提前准备好器具，在慌乱之中很有可能错误使用，影响了倒闸工作的效率，同时还可能造成一定的安全隐患。

2.2操作票设置不合理

在倒闸操作中，操作票在倒闸操作中至关重要，是开展工作的依据，只有合理的设置操作票，才能保证倒闸工作顺利的完成。操作票设计不合理，将导致一些无用功操作，浪费时间不说，还存在的一定的安全隐患。在实际操作中有些工作人员操作票设置顺序混乱，不能兼顾安全性和便利性，导致了顺序颠倒，时间安排不合理，造成时间大量被浪费。

2.3倒闸时间观念不强

随着我国电网事业的发展和壮大，时间观念在变电站倒闸操作中的关注程度逐渐被提高。在传统倒闸操作中通常关注点的主要集中在“安全第一”上，而对于倒闸操作中的时间和工作效率没有明确的要求。这种片面的认识导致值班员在进行倒闸操作中没能形成正确的时间概念，认为只要倒闸成功就算有效的完成了工作。如果没有了丝毫的工作紧迫感和操作压力，在对未来电网的大统一、大营销将会带来严重的不良后果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、加强变电值班人员制定规范的有效对策

3.1为值班人员建立较高的标准操作意识

在变电所工作人员的教育必须要做。错误操作问题是重要的，是在变电值班人员操作过程中不经过严格规定的程序，部分变电管理人员不仔细分析错误的原因，并没有吸取教训，因此在操作过程中反复执行错误。因此，变电站必须做好训练值班人员的工作，并没有对值班人员进行规范的操作，造成严重的后果，因此，执勤人员要重视对标准操作的严格执行，并制定确立高意识规范的规范。定期执行操作。由于不同类型的操作所造成的事故类型具有不同相的特征，因此有必要根据不同类型的事故进行演练。定期进行误操作的思想交流会议。如果有错误的操作的现象，将会造成严重的后果因此，要有一定的惩罚措施，与值班员做思想交流以及书面检讨，并使用它为例，讨论和其他值班人员之间的不同，主要目的是加强值班人员倒闸操作标准化，也可以讨论如何错误的操作后及时解决问题，以有效控制误操作事故的概率。

3.2建立健全规范性的学习标准

强化值班员倒闸操作规范性的一个非常重要的方式就是建立健全规范性的学习标准，这是由于学习标准越是健全，就越能够引起值班员的重视，从而使其更加认真规范进行倒闸操作。具体的学习方法如下：①要组织值班员对倒闸操作必须要遵守的“倒闸操作实施细则”、“六要八步”等进行认真学习，从而细化整个倒闸操作流程的操作行为，立足于操作实行全封闭、倒闸操作三个三等几个方面实施提炼，从而将具有较强可操作性的行为标准制度建立起来，可以采用班组长讲课和值班员自学相结合的学习模式学习操作标准。②组织值班员对倒闸操作标准录像进行观看，并且与日常的操作行为相结合，对其中不规范的操作进行纠正[3]。③要做好新设备操作动作的培训工作，采用操作培训、现场培训和厂家培训相结合的方式，确保每一位值班员在新设备正式投入之前将新设备倒闸操作的注意事项和操作要领等掌握住，真正地做到会操作，并且熟练操作。

3.3对值班员进行教育培训

值班员的专业素质对于变电站的良好运行来说是非常重要的。近年来，电网对于变电站值班员的培训工作给予了充分的重视。一方面，电网要对值班员进行理论知识的培训和授课，提高他们的专业技术和能力，这是非常重要的。另一个方面，也是对于变电站值班员来说最为重要的，就是实践操作。理论知识能够起到良好的引导作用，但是，能否将这些专业知识和技能充分的利用到倒闸操作的实践当中才是最为重要的。电网近年来对于变电站值班员的实践能力培养是十分重视的，特别是目前在倒闸操作当中，一些值班员人为的操作比较多，不够规范，这是有一定安全隐患的，所以，我们要培训值班员的专业技术能力，保证他们按照既定的规范来执行操作。此外，对于变电站值班员来说，随机应变的能力是非常重要的，所以，在培训的时候，我们还要给变电站值班员讲解一些实用的操作技巧，树立解决问题的意识，从而保证他们在遇到问题的时候可以根据具体的情况来随机应变的处理，值班人员在解决问题中应该树立准确思想，思路清晰"例如在应对取下开关合闸保险停运时机问题时，值班员应该懂得存在几种情况，展开不同操作的作业步骤，这样做的利弊及可能造成的后果，综合考虑选择最适当的方法。

4、结束语

总而言之，变电站值班员在倒闸工作中的规范化操作是一个非常重要的问题，直接关系到每一个工作人员的生命安全，影响到变电站系统的安全运行。因此，在实际工作中，要不断提高变电站值班员倒闸操作规范性，制订科学、合理的措施，实现倒闸操作的科学化。

参考文献

[1]邵才.线路倒闸操作时的检查项目[J].农村电工,2015(10).

[2]陈秉熙,彭仁明.倒闸操作浅析[J].甘肃科技,2017(10).

[3]张涛,陈宇,王育飞,唐健敏.盐都变3/2接线方式的倒闸操作[J].电网技术,2017(S2).

[4]杨渝嘉.如何提高倒闸操作效率[J].四川电力技术,2018(02).

[5]楼挺.浅谈变电站倒闸操作存在的问题及提高操作效率的措施[J].机电信息,2013(30):27-28.

论文作者:韩广

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8ae78cc25b023763b49fa43.html