# 无功补偿技术在低压电网中的应用探讨论文_潘星辉

摘要:随着经济水平的提升以及科学技术的进步，各个领域以及民众的用电需求量也在同步提升，由于用电市场需求较广，随之带动电网系统的完善与发展，进而促进我国用电规模的更深层次的扩展。在广泛的电力市场驱动下，无功补偿技术在低压电网中的应用探究成为该领域中讨论的热门话题，本篇文章以无功补偿技术在低压电网系统中的应用为核心展开详细的阐述，并对无功补偿的概念、作用、原理、方式以及无功补偿技术在实际应用过程中应当关注的问题以及无功补偿装置具体应用领域进行解说，不同角度和不同层面的阐述，希望能够给予读者一定的启发与帮助。

关键词:无功补偿技术;低压电网;应用探究;

随着全球化的深入发展，在信息化爆炸的网络时代，电力网络公司积累的建设数据也随之增加，并且越来越趋势于宽领域、多层次方面，数据的积累也越来越精细、越来越全面。低压电网在应用的过程中引入无功补偿技术充分证明了现代信息技术的全面发展与进步，无功补偿技术不仅能够保证低压电网运行的稳定性，也能够通过高新技术的应用使得电网运行中电力的损耗降到最低。因此，无功补偿技术由于本身的优势受到电网领域工作人员的青睐。

1无功补偿技术的简介

无功补偿技术主要是指通过线圈电感性磁场储能与电容器电容性电厂储能从而使得无功功率保持平衡的一种技术。无功补偿技术产生于用户实际需求，由于用户大多使用电动机和变压器进行发电，由此产生的负荷需要用功率进行平衡，而无功补偿技术在达到节能环保的基础上，也能够使得功率始终保持平衡的状态，有效地减少功率损耗。无功补偿技术在低压电网中的应用通过并联电容器的方式使得电网的潜力得到充分的挖掘，同时也能够有效的提升电力运输的质量。无功补偿技术在减少电力损耗的基础之上，保持发动机功率维持平衡，因此无功补偿技术被广泛的应用到低压电网领域中。

2无功补偿技术运行的原理

无功补偿技术的出现是通过三相功率因数的计算公式推演而出。无线电力设备在低压电网运行的过程中，通过应用电磁感应原理和能量转换周期进行功率的吸收与释放，在周期内可产生变焦磁场以及感性负荷，而电源转换方式通过负荷进行无功率转换，从而形成往复周期的循环运动。电源无功率的转换方式就是无功补偿技术运行原理的切入点，在线圈电感性磁场储能与电容器电容性电场储能保持恒定的状况下使得低压电网功率保持平衡。无功补偿技术在低压电网中的运行需要安装装置设备，在电池元件电路中安装无功补偿装置元件能够有效地推进整体电网做功性能的优化。

3无功补偿技术的作用

无功补偿技术在低压电网中的应用作用主要可以总结为以下四个方面，首先能够有效地降低电路的电能损耗，实现绿色低耗能的电路运输。低压配电网的有功功率和无功补偿之间不会相互影响。而将无功补偿技术应用在低压电网就能够有效使得线路的损耗状况明显下降，同时也降低了系统的损耗程度。其次，无功补偿技术也能够有效的提升电压的稳定性，从而使得电压的质量得到进步，无功补偿技术通过应用电阻抗三角形原理减少功率因数角数值，基于线路补偿的基础之上有效优化低压电网中的电压质量和稳定性。第三，在低压电网中应用无功补偿技术能够强化电力供应，有效避免因电容量不足引起一系列问题，从而导致正常供电受到影响。无功补偿技术通过提升功率因数和降低负荷电流从而扩大设备的电容量功率的储备，从而增强电力供应的作用。最后无功补偿技术在低压电网中的应用在增加功率因数的同时，无功消耗占比下降，从而使得无功功率的输入以及电费的支出降低，从而降低企业的支出成本，在一定程度上增加电网电网企业的效益。

4无功补偿技术中补偿的方式

无功补偿技术在低压电网中通过保证无功功率的平衡状态，降低电网系统的消耗力，提升电网运行的效率。无功补偿技术的补偿方式主要包括分散、集中和就地补偿三种状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆分散补偿的方式应用地点具有一定的要求，一般需要在配电室的环境下进行，同时根据用电负荷状况计算补偿容量，由于其应用过程中的条件性，因此，分散补偿作为一种辅助性的补偿方式应用在低压电网系统中。集中补偿的方式不仅能够有效地应用在主配电站和变配电站中，其补偿线路和交配电站的无功需求较低，同时也可以有效地弥补分散补偿和就地补偿的不足，因此，集中补偿作为一种主要的补偿方式被应用在低压电网运行的过程中。就地补偿的方式具有一定的针对性，主要针对大容量负载进行补偿，就地补偿的方式在三种补偿方式中，其降低电能损耗的效率最高。因此，在低压电网中应用无功补偿技术应当结合集中补偿、分散补偿和就地补偿的优点，从而使得无功补偿技术的效率得到最大化的发挥。

5低压电网中无功补偿技术应用应当关注的领域

5.1低压无功补偿控制器

低压无功补偿控制器质量的高低直接影响无功补偿技术的应用，因此，低压电网中无功补偿技术在实际应用的过程中，应当着重的关注低压无功补偿控制器的购买以及选择。低压无功补偿控制器的选择应当参考电流频率、电压、功率因数、有功功率、无功功率、谐波含量、温度、通讯接口、外部设备等相关因素。通过考察各个产品的控制器的含量以及有关的参数标准进行设备的选择与购买。低压无功补偿控制器的投切功能主要包括手动投切自动投切两种模式，电网企业应当根据自身需要选择相映功能的控制器，控制器的投切点应当参考功率因数的指定值。

5.2低压无功补偿电容器

内熔丝、外熔断器与继电器作为电容器的保护装置，电抗器选择应当根据不同的场合进行，比如对于存在涌流的场合与存在谐波的场合其电抗器选择的百分比主要存在差异。除此之外，电抗器的额定电流的选择应当于电容器组的额定电流保持一致或低于电容器组的额定电流。电容器的使用寿命长短与环境温度息息相关，过高温度使得电容器的温度也随之升高，从而导致漏液状况的发生，而过低的温度又会使得电容器在运行的过程中出现卡顿的状况，因此电容器的运行应当选择适宜的温度，比如40—45度之间。电容器能够不限时间地点进行快速放电，是由于内装有放电电阻，其具有一定的电量储备，放电电阻作为备用电源使得电容器的放电更加便捷。

6低压电网中的无功补偿技术具体应用

低压电网中无功补偿技术的具体应用需要关注以下几个问题，首先要选取是适宜的补偿方式，在集中补偿，分配补偿和就地补偿三种方式中选择与电网系统运行较为匹配的方式，必要时将三种方式合为一体，从而保证全网以及拒不无功功率的平衡，降低线路损耗和无功损耗是实现对电压的保护和调节。接着应当注重平均功率因数计算精度的提升。通过采集电龄大于一年的数据以及相关的数据推算，并通过参考历年数据结果以及同行之间的经验，从而使得起计算精度和准确度不断得到提升。最后无功补偿技术具体应用的过程中也应当注重电容器的选择。首先电容器的选择应当基于补偿率进行容量的计算，选择合适的电容器容量。其次，电容器的选择也应当参考平均电耗消耗量以及年均负荷的数值。

7结语

综上所述，本篇文章主要围绕无功补偿技术展开详细的阐述，并结合无功补偿技术在低压电网中具体的应用需要关注的重点以及无功补偿技术本身运行的原理、意义和方式进行解说。在电网领域中引入无功补偿技术不仅能够保证电压的稳定性也能使得电网损耗率不断下降，此外，无功补偿技术的出现也充分证明了电力技术的不断改革与进步，通过无功补偿技术的应用从而推进低压电网的高效运行。

参考文献：

[1]孙素敏.低压无功功率补偿装置的故障与维护[J].低电器，2011（18）：53-55.

[2]李鹏.无功补偿调压在接触网调压中的应用[J].价值工程，2016，35（01）：128-130.

[3]段悦芬.配电系统中智能低压无功补偿技术的研究[J].低压电器，2011（7）：53-55.

论文作者:潘星辉

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8fb3801bd66f49e4d2bbaec.html