# 自动化仪表的检测与维护探讨论文_李吉龙

摘要：随着社会经济和科学水平的不断发展与进步，社会的生产力也有了长足的发展，过去依靠人力才能运转的机器已经无法满足现代社会高效的生产需求。与此同时，为了顺应当今社会生产力发展的需求，随着科学技术的不断创新、提高，自动化仪表开始出现在人们的视野中，目前在诸多领域都得到了广泛的运用和推广，并且还在不断的完善当中，自动化仪表已经成为当今社会生产的主要设备。为此，生产要求自动化仪表必须具有稳定性和精准性，才能够有效的帮助获得经济上最佳效益，促进企业发展。本文就自动化仪表的分类以及常见的故障问题进行分析，并提出了相应的检测措施方案。

关键词：自动化仪表；检测；维护

为了满足当今社会生产力发展的需要，在我国化工企业中自动化仪表已经得到了非常广泛的运用，并在生产中占据了十分重要的地位。但是就目前来看，由于化工企业的生产环境往往是高温、高压，甚至还会出现含有剧毒的气体，因此在日常的生产工作中，相关人员必须重视自动化仪表的检修和维护工作，确保安全的前提下对仪器设备进行使用，进而推动化工行业的自动化高效发展。

1自动化仪表的分类

在化工企业生产中，为了保证生产的精准性，通常会用到各种各样的仪器仪表，不同的仪器仪表发挥着不同的作用，必须对各种仪器仪表进行功能上的划分，避免在使用过程中出现操作失误。

1.1依照自动化仪表的组合形式分类

化工生产过程中所用的仪器仪表种类繁多，根据其功能可以实现组合使用，能有效的解决实际运用中的部分问题。根据仪器仪表的组合形式来划分的话，可以划分为以下三种：基地式仪表、单元组合仪表、综合控制装置。这些组合形式在生产的不同方面都发挥着重要的作用，大幅度提高了化工生产的效率和质量。

1.2依照自动化仪表的安装形式分类

不同的仪器仪表，其安装方式形式也是不相同的，必须要结合实际安装情况来确定具体的安装方式。根据安装形式来划分主要分为以下三种：现场仪表盘装仪表、架装仪表。以安装方式进行区分，能够让化工生产更加便捷，让生产效率得到提高，进而确保仪表的安全运行[1]。

1.3依照仪表的自动控制情况分类

随着科学技术的不断创新和应用，自动化仪表的形式也越来越多样化，而且诸多仪表都已经大量的投入实际生产中，其中依照自动控制的情况是否能够有效的引入微处理器可以划分为智能仪表和非智能仪表。在实际生产中，配备微处理器的仪表会更加智能，使用更加人性化。

2自动化仪表在生产过程中常见的故障

2.1自动化仪表出厂自身携带的质量问题

自动化仪表中实际生产中最常见的问题原因是因为在生产中违规操作使用自动化仪表，亦或者是存在着以次充好的情况，仪表在出厂时就已经存在了问题，这样在实际生产中就问导致各种各样的问题，进而影响企业对自动化仪表的日常检测与维护工作，给企业的生产不停的造成负面影响[2]。

2.2自动化仪表在安装过程中造成问题

自动化仪表的安装工作也非常重要的一个步骤，如果安装出现问题，同样也会给企业生产造成很大的负面影响。一般情况下出现安装错误的原因主要是在安装过程中，安装人员没有按照厂家的规定进行操作，在安装过程中造成了违规操作，以至于安装后仪表不能使用、失灵的现象，更为严重的甚至还会损坏仪表或者减少仪表的使用寿命[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3相关工作人员违规操作造成的问题

从当前的情况来分析，造成自动化仪表出现故障的情况有很多，其中绝大多数是因为工作人员没有按照相关规定进行操作导致的，进而引发各种类型的故障问题。自动化仪表是一个精密度非常高的仪器，对其操作流程也具有非常高的技术性，尤其是从事化工产业的测量工作时，如果操作出现错误，极有可能造成仪表的故障，甚至危机工作人员的人身安全[4]。

3自动化仪表维护保养的策略方法

3.1严格进行常规的检查

从自动化仪表的使用层面来看，日常的常规检查是非常重要的，通过常规检查能够及时的发现仪表出现的问题，并及时处理。对于自动化仪表的检查不是简单的工作，相关部门必须制定科学、合理的措施，将责任义务落实到个人，合理的派发任务，确保每个工作人员都能熟悉自动化仪表的检查内容。在进行常规检查时，需要对仪表的工作环境、使用状况进行记录，并制定巡检计划，确保检查任务能够顺利进行。检查计划中，需要针对巡检时间、次数、检查内容以及负责人进行明确，确保检查工作的科学性、严谨性，实现自动化仪表正常工作运转[5]。

3.2实施季节性、周期性的巡查

季节性的检查能够对自动化仪表的各项综合状况进行检测，利用周期性的检查可以及时的发现故障并处理。相关的检查人员要充分考虑天气变化对自动化仪表的影响，对天气变化、气温变化及时掌握，如果气温降低时，自动化仪表的线路会受到影响，工作效率会有所降低，倘若不能及时发现并解决其中的问题就非常容易造成仪表损坏、故障；如果气温过高，则有可能引发仪表动力元件的故障。在进行检查时，必须对电磁流量计、质量流量计、涡轮流量计等工作元件进行检查，确保这些工作元件没有因气温变化受到损坏，避免自动化仪表发生动力不足、散热效果不佳等情况，进而防避了仪表电机损坏、短路等情况。

3.3及时对自动化仪表内部进行去污和防腐处理

自动化仪表在企业生产中属于十分特殊的一种设备，具有非常高的精密性。因而在实际运用过程中，经常出现仪表内部损坏的情况，由于在使用过程中会逐渐产生油垢、粉尘等杂物，如果不能及时清理这些杂物，长此以往会沉积在仪表内，进而会影响仪表正常运转。另外，在自动化仪表的运行过程中，由于生产是长时间进行的，设备也会允许非常长的时间，仪表就会出现结晶或者冷凝等情况，对变送器以及浮筒液位计造成一定的影响。因此，相关工作人员需要对仪表内部进行定期的清理，防止自动化仪表由于各种原因被腐蚀，能够有效的降低自动化仪表损坏的几率，进而提高自动化仪表的工作效率，确保其精准性[6]。

总结

综上所述，在诸多企业的生产中，为了提高生产效率以及产品质量，对自动化仪表的运用程度越来越高。在生产中已经离不开自动化仪表，为此必须确保自动化仪表的正常运行，才能确保企业生产效率、生产质量。所以自动化仪表的检测与维护工作就显得十分重要，通过各种方式对自动化仪表进行检查，能够及时发现使用过程中出现的问题并及时解决，确保仪表的正常运转，避免因为自动化仪表的故障导致企业生产能力的下降，进而使自动化仪表能够更好的服务生产。

参考文献

[1]崔玉伟,杨永青.浅谈自动化仪表的检测与维护[J].科技风,2019,(6):151.

[2]魏明晓,汪博,焦敏.浅谈自动化仪表的检测与维护[J].数字化用户,2019,25(10):59.

[3]孙美玲.自动化仪表的检测与维护探讨[J].科学与财富,2018,(29):82.

[4]王瑞雪.自动化仪表的检测与维护探讨[J].科技创新与应用,2018,(9):98-99.

[5]李鹏鹏.浅谈自动化仪表的检测与维护[J].丝路视野,2017,(27):161.

[6]杨乐元,刘月凤.自动化仪表的故障与维护方法的研究[J].科技尚品,2017,(8):130.

论文作者:李吉龙

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f935a691356458f086e4e625.html