# 浅议储能技术在风力发电系统中的运用论文_韩志伟

大唐新疆清洁能源有限公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 830000

摘要：在我国能源建设中，风力发电系统的应用越来越受到重视。风力发电系统利用风能完成发电机的旋转驱动。这种发电方式不仅不会造成环境污染，而且具有一定的经济优势。风能存在不稳定性的特征，为了确保风能发电系统中负荷的连续、稳定，要根据风力发电系统的实际情况，配置储能技术，实现风力发电系统并网的可靠性，实现互补的运行状态。

关键词：储能技术；风力发电系统；运用

1储能技术的分类概述及其基本特点

1.1超导储能系统

在实际应用中，超导储能系统不同于飞轮储能系统。它将电能转化为磁能，有效储存，当相关人员想要使用电能时，又转化为电能。超导储能技术作为一种新型技术，能够对电能进行长时间的有效存储，并且在转化过程中将能量损耗降低到最低，从而提高了能量使用效率。在将磁场能量进行电能的输出时，其转化效率及速度极快。从一定意义上来讲，超导储能系统的能量转化效率大约在95%左右。超导储能系统的主要应用优势在于具有良好的动态性，能够对系统指令做出极快的反应，因此其在社会领域中的运用十分广泛，能够在很大程度上提高系统的稳定性，运用于输配电工程等等。

1.2蓄电池储能技术

从某种意义上说，电池储能技术应该是最早的储能技术手段之一。经过长期的探索和探索，它在生活中得到了一定的应用。长期以来，许多学者对蓄电池的储能技术进行了研究。随着容量的不断扩大，存储容量得到了进一步的提高和发展。蓄电池储能技术已逐渐成为人们日常生活中不可缺少的一部分。第一，铅酸蓄电池作为当前蓄电池的主要类型，其主要容量为20MW，是蓄电池初期发展的上百倍。铅酸电池是当前风力发电技术中较为常见的一种，其制作成本较低，可靠性高，对于存储环境的要求并不是很高。但是蓄电池储能技术仍存在一定的缺陷，例如蓄电池的寿命达到一定期限时就会失去用途，但是在进行降解的过程中无法实现无公害化处理，从而污染环境；第二，镍氢电池最早运用于2008年，国家首都北京是首先利用镍氢蓄电池作为混合电动车的核心部分的地区。但是在实际运用中，其能量的转化及相关密度与周边环境息息相关。在放电时，如果电流较小其能量密度会高于80kWh/kg，但当电流较大时，其密度则会降为40kWh/kg；第三，对于铿离子电池而言，其制作周期较长，工艺复杂，极易受到环境的影响，无法适应风力发电的实际环境以及相关需求，在风力发电中并没有得到广泛的运用；第四，对于全巩液流电池而言，主要运用化学反应将电解液与汞进行相互作用，导致电极的表面发生氧化还原反应，从而实现充放电。由于全巩液流电池成本低、效率高，已经逐渐成为了当前相关学者研究的主要内容，并且在实际生活中获得了一定的成效。

1.3飞轮储能系统

所谓飞轮储能，主要是通过对电动机的运用实现飞轮的高速运转，从而将电能转化为动能，进行有效的存储和管理，在需要对其进行使用时，再用飞轮带动发电机进行对外发电。根据相关的实践调查研究我们可以看出，为了有效降低飞轮储能所造成的损耗，越来越多的企业和单位开始运用超导磁悬浮技术，运用复合型材料不断提高储能的密度，降低整体系统的重量和体积。从一定意义上来讲，要充分发挥出飞轮储能系统的作用和价值，必须使用一些性能较好的材料以及电子变流技术。相关数据表明，飞轮储能技术在进行能量转化的过程中能够实现的转换效率大约在90%左右。飞轮储能系统的优点是不污染周围环境，可在任何时间、任何地点、无限时间充放电，维护方便等。在实际应用过程中得到了广泛的关注和认可。近年来，飞轮储能技术的开发与利用一直在进行中。研究发现，组合积木可以提高飞轮储能技术的效率，提高充放电效率。

1.4超级电容器储能技术

该技术能够提供更大的脉冲功率。在对该电容器进行充电时，在电极表面的离子不断的吸引异性的离子，最终因为吸引力的作用而依附在电极的表面，也就形成了双电层电容。一般超级电容器储能技术都用在电力系统中电能质量高峰值功率场合中，一旦出现负载过大导致电压跌落比较严重时，就能够立即放电，提高电压，使得供电更加稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆超级电容器储能技术的优点有很多，例如：可以产生较大并且稳定的电流、充电放电的时间比较短，并且多次重复循环的充电放电不会让电容器有损害。但是目前由于我国这方面的研究起步较晚，我国在这方面的技术比较落后，相对于像美国、日本、韩国、欧洲等掌握核心开发技术的国家，我国在这方面的研究仍有很长的路要走。如果在风力发电系统中使用超级电容器储能技术，会让风电电能的质量更高，稳定性更强。

1.5其他储能形式

在电力系统的实际应用中，还有抽水储能、氢燃料电池储能以及压缩空气储能等这些方式。一般来说，抽水储能装置能够在调峰中发挥重大作用。但是这种技术由于需要建立抽水储能电站，由于对环境的要求比较高，导致该技术在很多地区无法得到应用。氢燃料电池需要实现化学能和电能之间的转换，当氢气燃烧时，就需要将燃烧放出的能量转换为电能。但是目前氢气的价格比较昂贵，并且在运输过程中条件相对苛刻，稍有不慎就有可能出现爆炸。要想更好的使用氢燃料电池，就必须要解决好运输的问题。但是目前由于技术不成熟和成本比较高的原因限制了它的发展。压缩空气储能应用在调峰过程中，这种技术消耗的燃气比较少，具备节能的特性。

2储能技术在风力发电系统中的应用

随着社会经济的快速发展，各行业的发展也非常迅速，特别是在用能方面，能耗也在不断增加，能源开发也将受到能源公司的重视，风力发电是能源公司发展的重要组成部分。应该充分发挥风能取之不尽的作用。将其转化为电能，不仅可以为人们提供更多的电能，而且有利于能源企业的可持续发展。当然在电能生产之后，为了保证电能的可持续使用，应充分运用储能技术对电能进行储备。通过以上的分析我们了解到，当前储能技术多样化，而每种储能技术都有着各自的优势，当然，在使用中也有着一定的要求，风力发电系统在应用这些储能技术的过程中，应从储能技术的成熟型、储能技术应用的成本、环境条件、额定功率、桥接时间等相关因素进行分析，同时，还应考虑到对电能质量的管理等，综合分析来选择最佳的储能技术。

3储能技术在风力发电系统中的前景

储能技术在风力发电系统中的应用前景，表现出较大的挖掘价值。在未来发展中，结合风力发电系统的运行，针对储能技术提出几点建议，如：①注重储能技术在风力发电系统中的成本控制，逐步降低储能技术的成本，在此基础上，提升能量转换的实际效率，运用一定的成本，分配好储能技术的应用，促使储能技术在未来风力发电系统中，能够得到普及应用；②储能技术要将建设的重点，放在额定功率、环境条件、成熟度方面，以便管理好风力发电系统的电能质量，体现储能技术未来应用前景的优质性；③储能技术中，不同类型的技术，对风力发电系统有调峰的作用，在风力发电系统中，实现大规模的储能，在发挥调峰功能时，还能保证风力发电资源的合理运用，避免造成电能损失；④风力发电系统中，实施电池储能、超导储能等多种储能技术的混合应用模式，采用混合配合的方式对储能系统进行改进，确保风电系统的储能技术能够经济适用性强，但也要实现能源管理和质量管理，构建经济可行的储能方案，并加以改进。良好的储能技术在风力发电系统中的应用效果，促进了储能技术的发展。结束语

中国风电行业发展迅猛，同时也改变了世界风电格局，成为全球风电产业新的“风向标”。储能技术在风力发电系统中的应用具有广阔的前景。因此，我国今后需要加强储能技术的研究，掌握自主知识产权，实现储能技术的广泛应用。政府还应制定相应的政策支持，鼓励电力企业学习储能技术，努力在混合储能技术研究中占据主导地位，为中国的安全高效运行提供新的技术支持。

参考文献：

[1]李国杰，阮思烨.应用于并网风电场的有源型电压源直流输电系统控制策略[J].电网技术，2018（01）.

[2]刘昌金，胡长生，李霄，陈敏，徐德鸿.基于超导储能系统的风电场功率控制系统设计[J].电力系统自动化，2017（16）.

[3]杨根生.液流电池储能技术的应用与发展[J].湖南电力，2018（03）.

[4]阮军鹏，张建成，汪娟华.飞轮储能系统改善并网风电场稳定性的研究[J].电力科学与工程，2018（03）.

论文作者:韩志伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第20期

论文发表时间:2019/10/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f980392ef3c2fd36dec3ed5d.html