# 配网通信中的无线通信技术探讨论文_董彬彬

（国网新疆电力公司奎屯供电公司 新疆奎屯 833200）

摘要：近年来，我国的经济发展水平不断提高，现代科学技术突飞猛进的发展带动了人们的生活水平，居民用户对供电的质量提出了更高的要求，在我国的供电建设过程中整体配网通信技术的应用依然存在一定的提升和发展空间。本文对我国配网通信中的无线通信技术存在的问题以及解决的措施做出探讨分析，以供参考。

关键词：配网通信；无线通信；技术探讨

前言

随着经济发展水平的提高，带动了我国用户对电力的消费，同时用户对供电的安全和供电的质量也提出更高的要求，这已经成为了当前电网发展的一个重要的需求。作为配网通信体系中的重要一部分内容，无线通信技术的应用就显得格外重要了。

一、配网自动化系统概述

配网自动化系统功能主要是将配网的个分类信息以及参数数据安全集成，其中有，实时网络信息，离线发送预留信息、电网的内部结构数据和参数以及用户开发后起的信息等，通过配电网自动化系统实现完整的自动化系统构建和完整的将管理系统保留，从而达到配电网络在正常运行的情况下实时监控，当网络发生故障时可以起到实时保护和控制的作用，最终实现配电管理的进一步优化。用电营销主要的业务有电能实际的计费和电能数据业务以及配电网络的调度和数据类业务，配电网的调度有时也会作为重要的业务数据参考内容，所涵盖的内容都是在配电系统信息数据处理的基础上对整体进行合理化的调整。

二、配网通信技术类别

电力系统配网自动化系统需要在主站和终端设备之间进行数据传递和控制以及互相调节，配电网络结构复杂多变，形成通信节点多，节点间的距离短而太分散的特点，无线通信技术应运而生，通常情况下，配网通信中无线通信技术可以分为，无线公网通信和无线专网通信，具体内容如表1所示。

无线公网通信技术和无线专网通信技术都有各自的优点和缺点，但是从当前的发展来看，无线公网通信技术具有更为广阔的发展前景和发展市场，特别是在无线通信技术出现之后，极大地推动了配网通信的安全性和可靠性，将电网推向信息化和自动化的智能电网方向。

三、电力配网自动化通信技术的优势、劣势

到目前为止，在配网自动化建设中，比较常用的通信方式有两种：有线、无线。有线通信方式中包括有光纤通信、配电载波等。与无线通信相比，有线通信方式具有安全性、可靠性较高等优点，但是悠闲通讯方式建设成本高、施工难度大、灵活性差等，这也成为了有线通信在配网自动化中推广应用的致命之处，也是配网自动化迟迟无法成功推广的主要原因。为此，无线通信技术成为配网自动化中主要应用的通信技术。而我国目前主要采用的是GPRS；230M数传电台；CDMA公网网络等技术。

四、无线通信技术应用

4.1微波扩频通信

微波扩频通信技术是指对微波载波进行扩频调制，通过对于信号频带进行调整，实现宽频通信的目标。这种通信方式本身具有较强的抗干扰能力，同时功率频谱的功率较低，在实际无线通信需求应用中占据了一席之地。但是，在当前智能化配电网建设过程中，这种技术前期对于通信设备方面的投资要求高，后期的运行和维护成本也相对较高。在一些城市楼宇内，信号容易被屏蔽，因此在实际配网通信技术选择中要予以进行客观的分析和谨慎选择。

4.2 230MHz 无线电台通信

230MHz 无线电台通信是国家无线电委员会分配给电力专用的无线频点。这种通信方式的覆盖范围较大，同时设备的安装上也十分方便。但是，这种无线通信方式本身只能实现点对点通信，对实时数据上传方面不能给予足够的支持，并且传输方式也很难进行有效地加密和纠错控制。在一些复杂地形的地区，这种通信方式的信号强度有限，很容易受到外界环境的干扰，从而影响通信的质量和效果。

4.3无线公网

采用公网方式通信技术应用，基于以往GSM系统体系智商，实现了外围与中心节点、P2P等不同方面的通信技术需求，具有良好的实践应用意义。无线公网技术应用的过程中，也可以实现通过利用APN+VPN或VPDN技术，构建无线虚拟专有通道，提升网络接入安全性。

4.4无线专网技术

无线专网本身可以提供更高的通信速率与贷款，在当前配电自动化系统的应用上受到了很多的关注。现阶段，我国配网通信技术选择中，无线专网技术的选择主要包括多载波无线信息本地环路和全球微波互联接入两种技术选择。

结束语

综上所述，近几年来，我国配网通信技术水平一直在不断提升，传统的的通信方式在新时期发展中也逐步显露出诸多的不足和弊端，在实际配电网自动化建设中已经很难满足实际需求。无线通信技术的发展和应用，逐步受到了更多的关注和重视，并且有效地提升了配网通信的可靠性与整体效率，同时也以更加灵活的接入方式和低成本，受到了社会群众的关注和认可。

参考文献：

[1]骆侃.配网通信中的无线通信技术探讨[J].商品与质量，2016（17）：71-72.

[2]谷坊祝，陈宝仁.关于配网通信中无线通信技术的探讨[J].电力勘测设计，2009（4）：57-62.

[3]禤敏.配网通信中的无线通信技术探讨[J].中国高新技术企业，2016（5）.

论文作者:董彬彬

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9d27eeb5f379b79d093815a.html