# 分析电厂化学水处理的特点与技术工艺论文_牛志平

山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛 266100

摘要：在电厂的日常生产工作的过程中，电厂的化学水处理技术是其相对重要的核心工作之一。电厂的化学水处理技术对于电厂的经济收入以及电厂的正常生产的日常收入起着至关重要的作用。伴随着社会科学技术的不断发展，化学水处理的技术水平也逐渐提升，其具有较高的集中度、更加降低能耗、科学多元性等特性。

关键词：电厂；化学水处理；特点；创新应用

电厂化学水处理技术作为实现这一目标的主要途径之一，再加上电厂化学水处理技术的好坏对电厂当中的设备运行有着直接性的影响，因此，电厂化学水处理技术的发展逐渐得到了人们的高度重视，且在不断的推广当中得到了广泛的普及。由此可见，加大对电厂化学水处理技术发展与应用的探究，所带来的好处更是不言而喻。

1 电厂化学水处理的特点分析

1.1 节能环保的导向方式

近年来，我国社会经济不断快速发展，随之而来的环境污染问题也越来越严重。环境污染问题的到来，不仅会直接导致生态环境受到严重的影响，而且还会影响到整个城市在规划和建设时的效果。所以在这种大环境背景下，人们对环境的保护意识越来越强烈，所以减少水处理的污染问题，尽可能减少使用化学药品的数量等，已经逐渐成为行业在发展过程中的一种必然趋势。与此同时，人们在日常生活过程中，已经逐渐开始对一些绿色水处理的概念、技术和方法等有所认识和了解。在这一背景下，锅炉水在未来的发展过程中，其主要的目的以及想要遵循的依据和规则就是“少排放、零排放”。

1.2 集中化控制生产

电厂化学水在处理过程中，如果是通过对传统生产控制措施进行利用时，所使用到的生产控制措施就是模拟盘。但是在科学技术不断进步和快速发展的背景下，在生产控制过程中，一般都会直接朝着集中化的控制趋势发展。集中化控制生产技术工艺在实际应用过程中，其主要是结合实际情况，将电厂当中原本控制的化学水处理子系统进行有效结合，将其在实践中结合成为一套先进的控制系统，同时还会在其中取消原本的模拟盘。在应用过程中，会直接通过对上位机、PCL的二级控制结构等合理的利用，实现对电厂化学水的有效处理。在PLC的应用过程中，其主要是对各个系统设备的数据采集、生产控制等环节进行有效控制，这样能够最大限度保证化学水的处理效果可以得到有效提升。除此之外，在数据通信接口进行设置时，要意识到其本身是PCL和上位机相互之间可以实现良好沟通和通信的重要“桥梁”。所以在实践中，可以通过集中化控制生产技术工艺在其中的合理利用，实现对电厂化学水整个处理过程的有效监控。

2 电厂化学水处理的技术工艺

2.1 锅炉补给水处理

在针对电厂化学水进行处理时，要与先进的一些工艺技术手段进行有效结合，这样才能够保证处理效果。在处理过程中，要结合实际情况，对锅炉补给水进行科学合理的利用，这样可以起到良好的处理效果。锅炉补给水在具体操作过程中，其根本目的是为了对水当中一些小颗粒悬浮物进行妥善有效的处理，同时还可以针对一些微生物、胶体等各种不同类型的污染物进行有针对性的处理。预处理在操作过程中，主要是针对水进行混凝操作，在操作之后，可以与实际情况进行结合，对其进行相对应的澄清和过滤，这样做的根本目的是为了将水的浊度可以控制在一定的范围之内，为水质提供有保障[2]。在预处理实施过程中，操作人员还要结合实际情况，对其是否需要加氯杀菌等环节进行科学合理的判断和分析，这样可以在实践中提出有针对性的解决措施。操作人员在正常操作过程中，如果发现氯的整个含量比较教时，可以通过吸附脱氧一级盐过程对氯进行有效去除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 锅炉给水处理

锅炉水处理过程中，在实际应用时可以发挥出良好应用效果的技术包括联氨和氨发挥性的构建。这种技术在应用过程中，虽然整体应用范围比较广，但是在应用时，会体现出非常明显的局限性特征。与此同时，在给水除氧过程中，也存在着很多的不足之处。比如，在除氧速度方面，与亚硫酸钠除氧方式相比，速度要慢一些，其只有处于高温状态下，才可以实现快速有效的处理，同时可以满足与氧反应的根本目的。需要注意的一点就是，如果是处于低温状态下时，那么除氧的速度就会比较缓慢。联氨本身是一种具有毒性特征的物质，甚至还有可能会引起癌症等病症。在操作过程中，由于操作不当，很容易就会对使用者的健康造成严重威胁。虽然这种方式在应用过程中，仍然存在很多问题，但是在实际应用过程中，其应用效果普遍比较良好。

3电厂化学水处理技术的创新

3.1化学药剂的优化

发电厂水处理系统中化学药剂的使用主要有三方面：（一）净化水质用的药剂，如原水预处理使用的混凝剂等；（二）帮助制水设备恢复制水能力的药剂，如离子交换处理使用的再生剂，常用盐酸和氢氧化钠等；（三）调整水质的药剂，如循环水处理系统用的稳定剂、炉水中加入的磷酸盐等。

对于原水预处理用的混凝剂、循环水处理使用的稳定剂等，主要从药剂的品种及加入量方面优化。由于水质波动，需定期根据水质全分析数据、小型试验（委托有资质的机构进行）的结果调整药剂的品种及确定加入量的控制标准。实际使用中，确定药剂品种后，要获得好的药剂使用效果和经济性，还须对水处理系统的相关指标进行监测，并根据测量数据及时调整加药量，防止药剂过量或投加不足而降低效果追加造成浪费。

对于离子交换树脂再生用的盐酸、氢氧化钠等，主要从药剂的使用量优化。本文主要从三方面论述，（一）离子交换器（简称交换器，下同）的失效控制，避免过早或过度失效。交换器过早失效，树脂的工作交换容量得不到充分利用。交换器过度失效，树脂失效深，正常再生效果差；（二）交换器的轮换使用。非供热期，热电厂的交换器备用多，如设备长期不投运，交换器内的树脂滋生大量微生物，甚至被污染，此种情况下，要恢复树脂的交换容量，需要几倍于平常的再生剂；我厂的阳树脂交换器有7台，夏季只需运行2台，曾经就出现过个别交换器长期不运行，树脂发臭，多次擦洗后，反复用酸液浸泡才恢复树脂的交换能力；（三）树脂的更新补充。运行中，树脂因老化、摩擦、挤压等原因，出现破碎流失，交换器运行周期缩短，增加再生频次，增加再生剂消耗。因此，实际生产中，要严格按规程要求控制交换器失效时间、非供热期设备的轮换使用、及时更新补充树脂，降低再生比耗，促进节能降耗。

3.2化学水处理系统管理系统的升级

化学水处理系统管理系统的优化和升级过程中主要有两点：一，是化学水处理系统的设备要纳入到统一的管理平台，对设备的运行和维护工况进行监测记录，及时发现劣化趋势，分析并作出应对策略，确保化学水处理设备保持最佳运行工况。二，是对化学水处理系统各个过程节点或端口的水质指标监测进行严格控制。专业技术人员监测化学水处理系统中的各项水质指标，并将信息及时更新到管理信息平台，使各相关部门及工作人员能够同步掌握相关信息，继而制定出各种调整对策和方案并高效实施。另外，通过管理系统数据信息的积累，为管理部门及人员制定更加科学的设备运行方案和策略提供支持，在火电厂日后的化学水处理中发挥出更多的重要作用。

4结束语

电厂化学水在处理过程中，要结合化学水在处理过程中的特点，同时还要对锅炉补给水处理技术、锅炉给水处理技术在其中科学合理的利用。促使化学水的处理效果可以得到有效提升，为电厂在运行过程中的安全性和稳定性提供保障。

参考文献：

[1]曹力霞，袁润.双膜工艺技术在电厂化学水处理中的应用[J].化工管理，2019（07）：191-192.

[2]苏晓明.全膜分离技术及其在电厂化学水处理中的应用[J].节能与环保，2019（02）：104-105.

论文作者:牛志平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa362a0c39fed45fbf795b11.html