# 提高污水水质检测准确性及稳定性的策略张艾香论文_张艾香

摘要：在经济大发展中，生产用水量增加，需水量增加，工农业对水质影响较大，需要进行质量控制。排污质量控制是科学合理的，保证了质量控制的准确性和稳定性。本文阐述了提高污水控制精度和稳定性的策略。

关键词：提高；污水水质检测；准确性及稳定性；策略

引言

当前我国科技水平不断提高，我国水资源转化利用技术也取得了一些新的进展。但是，水的污染程度会随着水的使用而改变。因此，我们必须利用一些科学手段来控制水的环境污染。当然，水质检测是根据水质检测提供的准确数据进行的。这表明水质处理问题对环境影响很大。

1水质检测的作用

水质控制非常重要。主要规定如下。（1）在检查水前，要检查水中哪些物质，除去什么，节约什么，前后要分两部分，区分使用过程，按照这个顺序合理、有效，最终改善水资源不仅需要提高节水意识，还需要根据人民群众的要求检查水质以及改善水质技术。（2）在净化后满足授权再利用条件的废水称为中型水。为了在废水处理过程中重复使用与水相容的标准，必须遵守水或自排放标准，以满足人类使用的要求。此外，应对废水处理进行科学检查，以获得综合控制数据并与数据通信，以确保使用经过处理的水。再生水不仅可用于减轻工业用水的压力，还可用于道路喷雾器等城市。我们不仅可以获得经济利益，而且还可以获得社会效益。这是缓解我国水资源短缺的有效途径。（3）随着国家的发展，工业也在进步，工业的发展造成了环境污染，但我们现在面临着污染的残余影响。不能继续污染水资源，提高环保技术水平，保护水资源。

2影响污水水质检测准确性及稳定性的主要因素

2.1仪器工作状态

检测仪器是实现废水质量测试的主要设备，日常运行保养和清洗不当，测试结果不稳定，测试结果的准确性和稳定性不高。检测仪器极易受到工作场所用作水的杂质和其他物质的影响，如果检验员不时更换仪器的校准试剂和合格试剂，则在过期后结果可能不准确。

2.2存在干扰物质

在检测复杂工业废水时，对水中的某些杂质进行水质检测。例如，重铬酸钾法在检测鳕鱼时与氯发生化学反应，该法消耗一定量的重铬酸钾，因此，为了起到检测工业废水时氯消耗的重铬酸钾的作用，必须加入适量的重铬酸钾。例如，在长期紫外线消毒条件下检测到的大肠杆菌数量可能不准确，因此，为了确保检测的准确性，对受损细菌进行了还原处理，进一步确定了紫外线的致死性，最终损害了细菌的数量因此，样品的储存和试验速度对试验结果有重大影响。总的来说，水质检测结果受到许多原因的影响，但显然，不受影响的检查员希望排除不符合排水取样标准的方法，并为确定水质奠定新的坚实基础。

2.3检测方式

废水质量检测前，试验者应首先分析废水质量状况，然后根据实际情况选择合适的检测设备和检测方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不同试验仪器的检测范围和试验范围各不相同，不同试验方法检测到的水质试验结果也各不相同。如果检查员没有选择适当的检测仪器，或者检测仪器的检测限值与国际标准波长相差很大，则可能会影响某些水质检测结果，因此检测结果不准确。

3污水水质检测准确性及稳定性提升措施

3.1加强仪器清理维护

（1）为了保证在线污水水质检测仪器反应器、传感器、蠕动泵管、采水、配水单元管路的稳定运行，应间隔一定的时间对上述模块进行清洗维护，必要情况下可更换新的设备，从而避免在线污水分析检测出现超过可接受限度的情况。同时，利用标准物质，在污水水质检测阶段对反应试剂消耗量、效期进行校核，或者利用对比水样检测结果的方式，确定反应试剂应用质量，避免反应试剂失效对污水水质检测准确性及稳定性的不利影响。（2）在我国市政污水水质检测过程中，水质检测仪器电极为消耗程度较大的仪器，使用年限极短，这种情况下，就需要在检测前期事先进行备件准备。并在电线接地及避雷装置安装的基础上，设置UPS等可持续电源及稳压电源，避免电压不稳、电力故障等风险因素对污水水质检测仪器运行稳定性的影响。

3.2合理控制人为误差及系统误差

造成污水质检结果出现误差的另一个原因就是人为失错误，所以为了减少人为误差，一定要提高相关工作人员的技术水平，还要加强其对相关设备的使用熟练度。要安排相关人员定期对所用的设备进行严格的检查并进行保养，以确保设备的准确性。而且要对相关质检人员进行定期的培训，还要在任用测试人员的时候要进行严格的挑选，以确保水质检测人员的技术水平符合工作要求。还要保证他们能够熟练地使用相关的水质检测设备。这样才能最大限度地避免人为误差的出现。在污水水质检测中，检测项目多，分析方法不同。为了有效控制系统错误，需要选择适当的分析方法。另外，在使用设备之前，必须进行校准。如果有标准，则应使用设备测试结果综合评估测试结果。如果没有标准，则可以使用加标恢复测试的测试结果。空白检测误差，是避免系统误差的重要方法。为了有效地控制系统误差，还需要在标准溶液中添加通过比较各种分析方法（例如样品防腐剂）获得的实验结果。

结束语

总之，中国污水质量检查员应继续丰富检查过程中的工作经验，提高操作标准水平，提高检查能力，为检查工作的顺利开展奠定基础。在城市化、人口增长和国家经济快速发展的背景下，中国城市污水总量达到58个。2018年底9亿吨。城市废水总量预计将稳步增加，达到60吨。2019年，8亿吨。尽管增长率较低，但仍能刺激运营商的扩张届时，我们要不断完善自己的测试系统，引进先进的测试设备，提高测试结果的准确性和稳定性，促进我国测试产业的快速稳定发展。参考文献

[1]李艳红.浅谈如何提高污水水质检测的准确性及稳定性[J].科技风,2019(12):176.

[2]徐冰心.城镇污水水质检测重要性及排放标准探究[J].中国资源综合利用,2019,37(04):73-75.

[3]杨磊.生物技术在水质检测与污水处理中的应用[J].工程技术研究,2019,4(05):102+130.

[4]刘妮,张帆远航.如何提高污水水质检测的准确性及稳定性[J].建材与装饰,2018(42):153-154.

[5]王蕾萍.浅谈城镇污水水质检测重要性及排放标准[J].化工管理,2018(29):213-214.

论文作者:张艾香

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa84c62a3d400c8f46e239d5.html