# 给排水施工安全及给排水工程质量控制祝华濬论文_祝华濬

摘 要：在我国社会经济的发展之下，城市化进程越来越快，各类新型建筑物相继出现，与此同时，建筑工程给排水施工工程的规模也越来越大。给排水工程虽然不会影响建筑物的主体质量，但是却直接影响着人们的生活质量，在城市化进程的发展下，城市人口越来越多，人们对于建筑物的质量水平也提出了比以往更高的要求，建筑给排水工程作为建筑物工程的重要部分，其施工质量直接影响着人们的用水质量。就现阶段来看，由于各种因素的影响，我国房屋建筑工程给排水施工还存在着一系列的问题，加强建筑给排水施工的安全与质量管理尤为重要。

关键词：给排水;施工安全;工程质量控制

给排水工程是建筑工程的重要组成部分。给排水工程的质量直接影响人们的生活水平。随着城市化的发展和城市人口的不断增长，人们对建筑的科技水平提出了比以往更高的要求。加强对给排水工程施工质量的控制和管理，可以提高施工质量，从而有效防止各种质量问题的发生，提高整体施工质量。

一、给排水施工工作中存在的问题

1、安全管理方面的问题

首先，施工企业对给排水施工既没有严格的按照施工工艺要求监督和指导施工，同时也忽略了操作规章奖惩制度制定的重要性，最终导致违规操作现象的频繁发生;其次，监督管理力度不足。正是因为监督管理方面存在的缺陷，所以导致给排水施工安全教育与管理无法落实到位，再加上施工人员自身安全意识薄弱，最终导致了给排水工程施工安全隐患的不断增加。此外，工程项目承包商以及建筑施工企业之间，由于一些沟通机制的不健全不顺畅，使得给排水工程的质量由于没有很好的沟通导致质量问题的出现。如果给排水工程施工中出现一些安全问题就会出现拖延工期的现象，相应的也就增加了后期维护的成本以及后期检修道德成本投入。

2、施工质量问题

由于施工技术水平低导致的施工质量问题也是给排水施工工程的常见问题，在建筑工程给排水施工过程中，很多施工人员技术水平低，但是却在一线岗位中进行作业；还有一部分施工人员，他们缺乏给排水施工经验，不清楚图纸的要求就参与到施工过程中，这种情况必然会导致给排水施工出现各种各样的问题。除此之外，给排水工程的监理问题也不容忽视，部分监理专业素质较低，存在着无证上岗的情况，这也会对给排水施工的质量产生不良影响。

3、施工程序不规范

建筑给排水的设计及安装存在一定的规律和程序，在施工中，必须按照严格的标准程序执行，才能有效保障施工的质量。然而，有些单位施工过程中，施工程序前后颠倒，致使管道无法正常进入预定位置，对施工质量造成极其不利影响。

4、技术水平未达标准

建筑给排水的施工需要一定的技术标准，才能确保工程的施工质量。在实际施工过程中，有许多施工单位存在技术达不到施工标准的情况，主要体现在两个方面：一方面是缺乏专业的技术人才，技术人员没有相应的资格证书及能力;另一方面则是缺乏必要的硬件设施，如建筑给排水施工的专业测量仪器，有些单位是没有的。这些都会对施工质量造成一定影响。

5、未对工程进行系统验收

工程竣工后需要对工程进行严格、系统的检验，保证工程施工前没有出现设计失误和施工中出现操作失误。针对排水工程施工过程中容易长出现的问题，施工单位必须在施工结束后对给排水工程进行系统验收。由于施工单位的管理人员大都管理意识不强、专业水平差，也不具有相关的法律意识。没有对排水管道施工中的设备和使用标准进行排查。谨凭表象和主观意识判断排水管是否有裂纹以及连接不牢靠等问题。比如许多部门在进行管道连接时，没有实时对管道数据进行勘测，由此产生累计误差。引起事故发生。在给排水管道验收时还需对一项重要重要指标进行验证，即消防管道的施工质量。消防管道保证建筑内部安全。消防管的焊接不实、清洗不干净、多次施工都会影响消防供水，在危机时刻难以快速高效地救援灾情。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、给排水工程施工质量控制的措施

1、编写组织施工方案

目前给排水施工方案主要由施工準备、施工技术和施工进度等内容组成，所以在确保施工方案的科学合理性，从而在施工前做好技术、物资、现场及人员的准备工作，同时对于施工中的各种工艺、质量标准、冲洗、试压等施工技术进行明确，根据施工计划来科学的安排工程的进度。

2、确保材料和设备的质量

目前市场上给排水工程的施工设备、材料的种类和品牌都有很多，相关的采购部门要严格按照施工图纸设计的型号和规格进行统一的采购，以保证施工所用设备和材料的质量好、安全性高、成本低。并且所采购的材料都应该具有相关部门办法的质保书、合格证、测试报告等资料。并且对设备和材料进行保存时应该做好防雨、防锈、防碎工作，确保用于施工的材料质量过关、保存完好。这样才能保证工程的质量。

3、预留孔洞

通常情况下在施工进行过程中给排水的管道是不进行铺设的，在这阶段则需要关注土建施工的进度，配合土建施工进行套管的制作，控制好预留套管和预留管道，并确保其处于正确的位置和具有良好的牢固性。因为在施工进行了，需要与其他工程进行交叉作业，这时如果进行管道铺设则极易导致砂浆及杂物等给管道带来损坏，留下质量隐患。所以对于管道需要穿越墙体的位置要事先预留孔洞，而对于建筑物地下室管道穿过的地方，为了避免地下室发生渗漏，则需要预埋套管。

4、给水管道的施工

管道连接主要有两种连接方式。主要有螺纹连接和法兰连接两种。螺纹连接质量控制有两点，其一是管道安装施工前先检查胶板和管端，即板牙完好安装正确。其二是管螺纹连接时掌握螺纹松紧度，即用手将管件拧上后管螺纹应留有足够的装配余量可供拧紧;选用合适的管子钳，上紧管件，一次上紧螺纹，不得倒回，拧紧后的螺纹根部外露螺尾要符合有关规定;螺纹连接后应清除外露油麻，破坏的镀锌层应防腐。给水管道安装有明装和暗装。明装的给水管沿墙面铺设，需要在墙面上安装管卡。

5、排水管道的施工

目前排水管道主要有排水铸铁管、缸瓦管、陶土管和排水塑料管。现在室内排水多使用排水塑料管（PVC 管），其管材具有质轻、耐腐蚀、抗压强度高、施工安全、环保卫生、水流自阻力小、经久耐用、安装便利等特点。管件连接采用排水胶粘接方式，在使用粘胶之前应将其均匀摇晃一段时间，同时细致的清洁将要连接管材的主要部位，把承插间隙控制在合理低水平范围内。在连接时我们应用砂纸或打磨锯条将承插口进行打毛，使之内壁变薄并在其表面均匀的涂抹胶质，同时等胶质逐步变干之后再进行插入连接，也可以根据天气的温度情况合理控制胶质变干的等待时间。

三、结束语

综上所述，建筑的给排水工程在现代建筑中发挥着重要的作用，如果任何一个环节出现质量或者安全问题，都可能会导致整体工程受到严重的影响，所以在工程的施工期间，施工人员应该针对工程的质量和安全性采取有效的控制措施。在现阶段，我国的建筑给排水工程还不可避免的存在一些问题，在下一阶段，我们必须运用科学的技术加强工程的安全，有效的提高给排水工程的综合质量。

参考文献：

[1]张涛.论给排水施工管理技术要点[J].建筑工程技术与设计，2017

[2]蒋兴林.深圳市节水型居住建筑评价体系研究[D].合肥：合肥工业大学硕士论文，2007

[3]王建华.浅谈房屋建筑给排水施工技术及其控制措施[J].山东工业技术，2015

[4]潘柄全.房屋建筑给排水工程施工质量控制探究[J].门窗，2015

论文作者:祝华濬

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa8efe3a9c67341286e76566.html