# 暖通设计中的绿色节能技术王雪论文_王雪

摘要：在我国科学技术的飞速发展条件下，民众的日常生活方式产生了较大的改变，对于生活质量标准的要求也越来越高。从当前我国社会与环境的关系来看，最为突出的就是经济发展需要与资源环境保护之间的矛盾。我国的许多行业，如建筑行业，对资源的需求较高，在项目实施过程中对环境的污染也不容忽视。因此，一方面要考虑经济效益，一方面还要考虑环境保护。给我国建筑行业施加了较大压力。

关键词：暖通设计；绿色节能技术

1 暖通设计中绿色节能技术运用的必要性

能源是推动社会和经济发展的重要基础，我国经济发展的资源耗用率巨大，而资源的人均占有率远远低于世界水平，能源的供应量供应短缺已迫在眉睫，因此，发展绿色节能技术势在必行。随着人们生活水平的提高，无论是办公场所还是家庭，暖通空调设备大量普及，相关数据显示，暖通空调系统的用电量可占到建筑总用电的百分之三十以上，在夏天情况会更加严重，而绿色节能技术的应用则能节省百分之五十的暖通耗能，从而达到节能环保的目的。

2 暖通设计应该注意的问题分析

2.1 暖通设计中的经济性比较

经济性是暖通空调方案中需要考虑的一个重要的因素，在暖通工程设计的经济性原则的框架下，按照一定的标准要对方案进行经济性比较分析，这些标准通常包括：能源价格、设备的档次、市场价格等因素。同时方案在同一个使用周期内只有进行比较才可以保证比较结构的科学合理。对于暖通设备运行费用的计算，要结合暖通设备的报价设备的使用寿命以及维修保养情况来全面考虑。

2.2 可靠性和可行性注意事项

暖通工程设计要兼备可靠性与可行性，一方面要保证安全的运行和设计方案的经济性，另一方面是按照相关规定和要求易于执行操作，即可行性。通常暖通设备需要充足的供电和供水来使其维持正常的工作。如遇到特殊的工程则要因地制宜采用适当的方法进行处理，确保设备运行可靠可行。同时要特别注意的是，在施工和进行暖通工程项目时要按相关规定和相关环境保护的规范进行操作。

2.3 注重空调设施在暖通设计中的可调节性和可操作性

暖通设计空调系统的可调节性是针对建筑结构的季节性的空调系统而设计的，能够确保空调可调节，从而适应四季的变化负荷。目前较为通用的可调节性能的空调系统设计方案是VAV空调系统和VRV变频空调系统，两个系统的可控性较强，缺点在于初期投资费高，但总体的运行能耗小。

3 绿色节能技术在暖通设计中的应用

3.1 完善设计方案

为了发挥绿色节能技术，在暖通设计中应用的有效价值，工作人员要结合实际系统风量，以及安装需求，制定完善合理的暖通设计方案。最大程度上达到节能减排的绿色环保效果，为用户提供更优质的服务，不断提高绿色节能技术在暖通设计施工中的实用性。如果室内人员密集，导致氧气不足，二氧化碳增多，这时需要适当增加系统风量。在风机盘管出口旁边位置，添置新风暖通控制，以便从根本上降低能耗，提高相关设备利用率。结合实际数据调查显示，建筑物高度超过10m，体积超过10000m3时，可以采取分层空调系统，相较于普通全室性空调更节能。而全空气型空调系统，因为容易调节回风和新风比例，再加上设备密度较大，维修养护时比较方便等优势，更符合绿色节能理念，能够在暖通设计方案中发挥出更大价值。

3.2 变频技术

所谓变频技术，即设备机组根据外界环境如温度、室内人数以及光照强度等因素，通过变频控制空调系统以实现节能输出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因变频技术的典型性，故在当前空调系统中被广泛应用。此外，在空调系统中，将变频技术运用至空调主电机或风机上，使普通空调成为变频空调，由多档变速变为无极变速，不仅能够对室内温度起到稳定作用。其能耗的反复利用，降低原有普通空调能耗的60-70%。这是普通空调所无法实现的，通过变频空调还具备以下优势，首先是设备损耗，由于耗能设备间是相互独立，开关更是可以灵活控制，其暖通系统智能监控，其次，智能变频的运用，使得在能源消耗很低的情况下也可实现变频调节，电力能源也得到有效节省。

3.3 在暖通设计中对自然风进行的合理应用

从某种角度来讲，自然风要比机械制造的风对人体的健康更有利。具体的暖通系统的设计人员在进行实际项目设计的时候应该尽量通过自然风来对室内温度的变化进行调节，根据不同地区的自然温度条件，应该对室内的暖通系统进行合理的布局和设计。在对暖通设计投入使用之前，充分利用自然风对室内进行换气，保障室内的通风效果，对自然风进行有效利用不仅可以降低能源消耗，而且还可以在一定程度上减少耗电费用，这种暖通系统的环保设计将是建筑行业未来发展的主要趋势。因此，在建筑项目中暖通系统进行设计时一定要确保室内的良好格局，如正确的房屋朝向，确保室内的通风质量。

3.4 可再生能源应用

这里所指的可再生能源主要指太阳能、风能以及地热能三类。作为可再生清洁能源，对太能能源的利用，可分为集热、温控设备暖通循环。通过暖通技术将太能热能进行存储，不仅可以调节居民室内温度，更可为业主提供水暖、生活用水等等。风能，主要为居民发电，伴随小型发电机组的发展，风能发电已逐渐受到居民业主的欢迎和关注，风能发电不仅可为业主自身发电，其多余电能亦可转售电力系统进行储存，缓解供电系统供电压力。

3.5 优化冰蓄冷系统

冰蓄冷系统是暖通设计绿色节能技术中，相对常见的系统，既可以有效减少空调运行对电能的消耗，又能够为用户节省更多成本利益和生态能源。要想借助绿色节能技术在暖通设计中，达到节能效果，首先要尽可能避免空调制冷消耗能源，用水方面应在白天的用电高峰时期，减少或杜绝冷水的使用，充分减少冷却做功耗能。其次，这种系统下的暖通设计，会导致实际运行热量消耗相对较少，将水温控制在0℃，能够在节约资源的基础上，释放更多冷空气。也就是说冰蓄冷系统在经过优化后，不仅能够提高制冷效率和整个系统COP值，还在很大程度上结合实际环境变化进行温度调节，具有很强的实用价值。

3.6 利用太阳能

作为一种理想的可再生能源、清洁型能源，太阳能最适合应用于绿色环保技术中。在暖通设计中，人们可以利用太阳能光电技术、太阳能光热技术来实现太阳能向电能、热能的转换，并结合地热进行采暖，使室温可以在不同季节实现良好调节。现阶段，太阳能广泛应用于民用建筑的热水供水系统中，但是采暖方面应用较少。

结语

随着人们生活水平的不断提高，人们对居住环境的舒适度和条件有了更高的要求，这也有效的促进了建筑业的快速发展。当前建筑物内多数都安装了暖通系统，但由于暖通设计中还存在一些不足之处，这就导致暖通系统运行过程中不仅存在资源的浪费，而且还带来了严重的环境污染问题。因此需要将绿色节能技术引入到暖通设计中来，以此来实现资源的有效利用，降低暖通系统运行过程中的能耗，为人们提供一个舒适的居住环境，为社会的可持续发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]赵勇.暖通设计中绿色节能技术的应用分析[J].绿色环保建材，2017，07：30+32.

[2]王静.暖通设计中绿色节能技术的应用分析[J].智能城市，2017，303：53+95.

[3]黄小东.暖通设计中绿色节能技术的应用[J].低碳世界，2017，24：166-167.

论文作者:王雪

论文发表刊物:《城镇建设》2019年17期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa9188875b181d25ba3496b9.html