# 关于电力系统继电保护的常见事故分析论文_李祥,柴鹏为,张雪君,邵江南,马思聪

国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 新疆省昌吉市 831100

摘要：在经济快速发展的情况下，电力系统的发展也得到了快速的发展，其中对电力系统的继电保护也提出很多的新要求，继电保护装置作为电力系统的主要组成部分，不仅能够保证电力系统的正常运行，同时在一定程度上保护了电气设备的重要装置。如果在工作中，对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话，很容易发生事故，并损坏电器设备，导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。本文对电力系统继电保护的常见事故及原因进行分析。

关键词：电力系统；继电保护；常见事故；原因分析

电力系统的正常运行就是为了保证电能能够正常供应，使人们的生活和工作不受到影响。电力企业在日常工作中要提高工作人员的专业素质和技能水平，同时也要做好继电保护设备的检修和维护工作。这样能有效降低电力系统继电保护事故发生率，推动电力系统可持续发展。

1电力系统继电保护常见事故

1.1运行事故的分析

在对于电力系统继电保护来说，在实际的运行中，受到了诸多因素的影响，例如：在电力系统中，受到了继电保护装置的高温度的影响，或者是继电保护处于长时间、超负荷的工作状态等，这些都会引发运行事故。同时，在保护开关中，以及二次电压同路中，电力系统的继电保护存在运行故障是常见的问题，对于电力系统的运行来说，这是关键的问题所在，也是实际运行中的最薄弱的环节，对电力系统造成了大面积、深层次的影响。

1.2电源问题

在继电保护设置的过程中，电源问题是关键，根据影响因素和实际情况可知，在审核管理中要了解插件类型，结合现有操作指导模式，如何做好定制分析是关键，从变量值和概况等可知，要稳定电源电压。以逆变稳定电压管理为基础，考虑到输出功率稳定性和要点等，在一般情况下要了解电源类型，实现系统有效调整[2]。

1.3抗干扰问题

结合电力系统继电保护的设计形式可知，微机继电保护的预设是重点工作内容，外部诸多因素容易形成干扰，对于通讯设备的类型以及对讲机等，如何做好调整是关键。在微机保护事故中，受到其他因素的影响，存在不同程度的问题，需要做好抗干扰工作，提升可行性。

1.4TA饱和问题

根据系统的实际应用情况可知，TA饱和问题容易造成影响，结合电力系统的运行管理要求，为了避免短路故障以及其他现象，需要做好电流分析工作，掌握工作状态。结合被保护设备的故障情况可知，如果TA出现被饱和的现象，则要做好评估工作，结合“TA”特点和实际情况等，确定动作区。一般情况下，TA饱和问题出现后，直接影响继电保护作用发挥。

2解决电力系统继电保护常见故障的有效措施以及具体方法分析

2.1参照法

通过参照法，在电力系统中，可以将继电保护设备的技术参数进行比对，对于电力系统继电保护设备中所存在的事故，能够准确找到事故的位置，从而能够有针对性的、及时的处理电力系统继电保护中的故障。尤其是检查及处理相应的接线问题时，该种方法得到了广泛应用。在电力系统中，对继电保护设备进行更换时，又或者是对回路进行改造的时候，如果出现二次接线，恢复起来是十分困难的，因此，对于同种设备，通过明确其接线方式，结合它的接线位置以及编码等，可以快速的找到错线。对继电保护设备的定值进行校验时，如果发现一个继电器的测试值与其整个定值存在很大的出入，此时，不能盲目的判定这个设备特性是有问题的，也不能贸然地调整继电器中的刻度值。是否存在准确的测量表计，直接影响着检测的结果。在其它的相同回路中，对同种的继电器进行测量的时候，可以使用同一只表计，其定值是足够准确的，表计是没有问题的，进而能够进行断定，当定值、测试值的偏差不在合理的范围内，就说明继电保护问题已经出现了，这时就应该立刻更换。在电力系统中，如果其继电保护带的负荷很难得到准确的试验数据，那么，可以将同类的运行设备的数据作为参考。例如：在微机保护的液晶显示屏中，参照其内容以及指示灯等情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过参照这些内容，有效的缩减故障的范围，从而加快检修的效率。

2.2掌握提供的数据信息

在继电保护事故处理的过程中，微机提供的故障信息多，结合实际信息类型和要求，针对常见的事故，要做好评估和管理。采用正确的方式，有步骤的进行处理。1）及时上报事故类型。在继电保护预试的过程中，可能存在信号无法查询的现象，结合信号的实际情况需要做好整体管理工作。根据事故类型和要求，对人为事故需要及时处理和上报，避免带来经济损失。2）有效利用故障记录。故障记录的处理也是重点，在继电保护处理的阶段，微机提供的灯光显示信号以及故障类型等比较多，在整个检查分析过程中需要进行保护和指导。结合系统的实际应用现状可知，要做好判断指导工作，维持原状，便于后续工作开展[3]。

2.3正确运用检查方法，提高事故诊断效率

①逆序检查法。逆序查找法是一种逆向思维检查法，主要功能为快速定位运行事故的故障点，因为依照微机提供的信息不足以快速对事故根源进行判断，这时便需要采用逆序检查法，逆向思考，根据事故发生的情况一步一步往上进行查找，最后达到查出根源的目的。这种故障检查法能够减少一定的事故处理时间，检查的可靠性也较强。②顺序检查法。顺序检查法是最普通的一种故障检测法，就是依照试验调试的结果，一级一级的往下进行寻找事故根源。该方法主要适合在微机保护出现拒动的情况。③整组试验法。整组试验法也能够在事故处理上节约一定的时间，该方法主要适用于继电保护装置动作的检查，对继电保护装置的动作是否符合正常运行状态做出相应检测，从而在较短时间内查明故障根源。

2.4提升工作人员的技能水平

对于电力系统的工作人员，应该展开定期的培训，使其掌握全面的专业知识，进一步提升相关工作人员的专业技能，为继电保护的运行提供安全、可靠的保障。通过培训，让工作人员在实际的工作中，充分了解继电保护装置的各个作用、功能以及具体的组成内容，其中所有部件的元件也可以有效的细致的掌握。如果出现了异常的情况，可以及时地处理，充分发挥工作人员工作能力，提升自身的操作技能。

2.5强化继电保护装置的检修工作

在电力设备中，应定期的检查老化的元件、线路，并且及时的更换，做好维修工作。在这些设备中，如果发现电流、电压以及电源存在异常情况，一定要及时地更正，对继电保护进行检查，避免受到电抗器的限流作用，尽量减小电抗器的损害。同时，对检测开关进行定期检查，保证开关的高频保护性能处于正常状态，即使发生故障，开关高频保护可以正常地工作。另外，对一次以及二次系统进行检测，结合实际的故障原因，采取有效的解决方式，使继电保护能够正常的运行。对于预警系统，也要做好检测工作，确保系统可以正常的做出预警，当继电保护中发生异常时，马上启动预警系统。

结束语

总之，在电力不断发展的过程中，形成了多种多样的继电保护方式，而信息技术和网络技术的蓬勃发展更是推进了继电保护的自动化和信息化进程。但是由于继电保护在运行的过程中需要面临多种突发状况，如果存在装置缺陷问题，定值问题和设备性能等方面的问题就会对继电保护的性能造成严重影响，对电力系统的稳定运行也会造成不同程度的影响。因此，有必要对继电保护事故的类型和原因进行分析，并在此基础上提出相应的解决思路，为电力系统的稳定运行提供有效的保障。

参考文献

[1]刘向波.电力系统继电保护的常见事故分析[J].电子技术与软件工程,2017(22):237.

[2]赵鑫,邓柳.电力系统继电保护及反事故措施分析[J].黑龙江科技信息, 2016(28):93.

[3]陈美璇,耿路.电力系统继电保护的常见事故分析[J].机电元件,2015, 35(04):28-30.

[4]杨皓.电力系统继电保护事故分析及处理[J].广东科技,2013,22(18):81 -82.

[5]黄波,顾艳.电力系统中继电保护事故分析及处理[J].中国新技术新产品,2011(24):175-176.

论文作者:李祥,柴鹏为,张雪君,邵江南,马思聪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb0bfcad49497df080c957ec.html