# 浅议电力工程中配网自动化控制系统的应用研究论文_丁佐华

摘要：在电力工程的实际应用当中，配网自动化控制具有效率高，稳定以及高效益的特点，本篇文章着重于补偿电容器投切控制技术，主要研究其，基本原理以及如何配网自动化控制系统的组成，产生具体的对策，并对他们进行研究以及分析。

关键词：配网自动化;电力工程;应用

前言

现如今传统的电力控制系统已经没有办法使得现在的电力工程对于电网调控的要求得到实现。可以使用配电网的优化补偿，使得配电网系统的功率因素有所提高。但是，必须通过变电站的调节自动化控制系数，才能使得线路正常运行在必须的参数中，可以使得补偿电容器更有效地运行，才能使得电容器自动投切得到控制。

一、电力配网自动化系统的组成

综合计算机技术，实时监控，监测分析，控制，保护电力网，配网运行以及通讯网络技术才是电力配网的自动化系统，可以更加安全的保证电网的运行。通过及时的监控供电的情况，才能确保，在发生意外时，可以采取相应的措施，才可以使得电力配网得到有效管理。如今的店里配网自动化系统主要由以下三个部分组成。第一点，电力配网有关的管理系统。位于GIS平台中，采用运行通讯技术，监控电力配网以及信息处理技术。管理系统主要包括收集以及控制相关的数据信息;确保电力配网可以正常运行;对用户用电进行实时监控和管理。第二点，自动化10kV馈线。确保自动化的电力配网，进行实时监控，当出现问题时，可以及时发现并作出判断。第三点，管理电力用户。采取自动化技术提供供电中断的应用，使得用户的用电情况以及，负荷情况可以及时的得到管理。第四点，变电站引进自动化技术。运用自动化控制以及信息处理，对人工操作进行自动化装置的更替，减少人力实现全功能自动化。

二、补偿电容器投切控制运行原理的简要分析

补偿电容器的设置是配网自动化控制操作中最重要的一个步骤之一。技术人员应该事先对于全面系统进行电压稳定情况的分析，得出最佳的部位进行安装补偿电容器。为了能使操作控制有效进行，必须确保补偿电容器。可以。得到准确的评估反馈首端的具体功率因数以及线路运行的情况。当在一种特定的状况的时候，必须执行对应的投切动作作用于补偿电容器，才可以进一步优化电网的控制。10kv是最普遍的补偿电容器的线路，可以为其提供所需要的电压，并且可以按照他的情况进行补偿，电容器现场的电压计算，并且由控制器来控制相应的操作。

三、配网自动化系统的框架构成分析

上位机自动化控制系统是配网自动化控制系统的核心部分。这个系统可以远程投切操作，对其进行补偿综合协调。在通常情况下，位于变电站内的各条馈线都可以一起启动多台补偿器，不仅这样，还可以让每一个补偿器都可以独自运行。所以，想要保证每一个系统都可以安全地进行，一定需要很多的补偿器协调合作，上面的这些操作运行的上位机自动化控制系统，不需要其他的辅助都可以独自操作，还能够保证系统。当在运行时，变电站的控制系统将会把外网和内网相互结合，并且每一个会信的手段都会有固定的参数，这些都由TP/TCP的协议进行接口转换操作，并且通过外部的服务器把参数转输入到自动化控制系统内部。与此同时，也要用相同的调度中心，通过一样的渠道，对于补偿器进行控制，这样才可以保证系统安全有序的进行运转。通过使得配网自动化控制系统更加的完美，使其有更大的数据库，才能对大量的数据进行读取以及存储。电网的控制信息以及破破网络的结构信息和电容信息都是它所储存的。系统可以通过与数据库相连，通过相应的数据从数据库中调出所需要的数据。

四、补偿电容器投切控制的策略研究

为了可以使自动化控制系统和变电调节系统更加的优异，可以更好地让配电网补偿电容器的自动化更加的合适与控制系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不方便的，將补偿线路的手段的各个参数进行检查，是否在正常标准范围内，如果参数和预算的投切控制参数不一样就必须针对这些问题，上位机可以自动的根据现实情况进行操作命令，才能确保系统可以正常有序。

（一）投入控制对策分析

当功率因素与事先设备的补偿下限指数相比之下还要低的话，就必须让电容器做无功补偿。按照电容和线路的拓扑情况，把容量不断减少，如果电容量一样的时候就可以用这种方式进行操作控制。如果出限定流量没有无功状态，那么就一定要进行补偿。当优化自动化系统检测到的依然是无功优化状态，则会自动的。浪其他的电容器。依旧持续进行操作。通过这些反复的状态检查以及对其进行补偿操作，最终可以让电路一直处于无功优化模式。

（二）切除控制对策分析

如果系统的无功功率值小于零时，就会有返送无功的现象，这样就可以得出当再进行施加无功补偿，如果超出了标准值就会出现过补的现象，就需要把电容器切掉，按照这种方法进行类推。如果是已经投入的电容器，则必须要按照序号不断增加的方法来排列，和上述一样，必须把无功功率最接近的电容器切掉。当系统检测出仍然是过补的时候，那么在下一个检测周期就会把电容器切除，使用全方面的检查和切除，说让电网线路一直在不是过补的现象。

（三）控制器投切控制方式应用

当他进行实际操作过程中，必须要按照当地的情况进行分析，才能通过控制器对其进行最终的确认。如果检测出电压过高，就必须切断电容器，电压过低则必须投入电容器。这样才能实现科学的控制。当在对上级命令进行输入时，必须再投入命令之下进行窗口的微调整，这样才能保证电压值和整定值一样。当在对于控制器进行切除时，必须要调整位置，保证整定值和电压值一样。刚在进行投切控制时，可以运用GPRS技术，把控制器进行连接。如果信息传到上机未中是不完整的，那么控制系将会独自运行，这样才能保证命令可以确认和执行。如果控制器和上位机是正常的进行反馈，则会被再次控制。

五、自动化控制系统软件的简单分析

如果想要电力工程，自动控制是科学有效的，必须按照自动化配网主体构成，保证模块化架构和多线程架构进行结合。通过运用GPRS通讯技术，让上下机位可以有效进行。刚在进行这个过程是上机未必须，可以接收到信息，并且在接收到信息反馈过程中下达指控命令。数据库可以按照读取功能和本身具有的信息，对数据包进行反馈。里面需要控制的代理器和电容代理器都是通过配网自动化控制系统进行控制，上机位主要是决策，对下进行发送指控命令。下机为主要是按照周转的信息来进行投入以及投入以及切除，然后向上位机进行反馈。根据c++语言，将自动化控制系统编辑，然后根据对应的补偿器进行控制。与此同时，还可以实时监控下位机。

结语

综上所述，刚在进行电力工程配网自动化控制系统时，应该极度重视配电网自动化系统的建设，只有这样才可以保证电的质量，保证电压的稳定性以及电能的利用率。刚在进行实际操作过程当中，还需要不断的加强对于配电网自动化控制系统的优化工作，这样才可以使得我国的电力发展更加的持续。

参考文献：

[1] 马军.配网自动化相关技术的研究[D].西安理工大学，2004.

[2] 潘志强.城市配网自动化及其配网规划的应用[J].电子世界，2016（23）：40+55.

[3] 高文斌.电力配网自动化中配电自动化终端设备的应用[J].计算机产品与流通，2017（10）：131.

[4] 严睿.电力工程自动化系统建设探究[J].电子世界，2014（12）：511-512.

论文作者:丁佐华

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb2df293d62d18ae906f17c5.html