# 电气工程质量控制与安全管理分析论文_黎逸韬

电力工程有限公司 510260

摘要：电气工程是工业化历程中的发展物，是一种能为企业和社会群众谋福利的技术性工程。电气工程的优劣和企业的利润大小、经营效率的高低呈正比。要使企业在工业化、技术化的社会中取得高效、极速地发展，必须将质量进行控制，确保质量是获取利润的必然保障。所以当前取得质量保证是电气工程的多项工作中的重点。就电气工程在当前施工中有关质量控制以及安全管理范围中的问题展开分析，并论述对相关问题的处理建议。

关键词：电气工程；质量控制；安全管理

引言

电气工程被广泛地应用，与人们的生活息息相关，电气工程的作用和地位越来越受到人们的重视。电气工程是非常复杂的工程，是所有工程项目的重要的组成部分，是直接影响到整个工程质量的重要环节。电气工程提供整个建筑运行使用所需要的能源，直接影响建筑物能否正常运行。所以，保证电气工程的质量就显得尤其重要。在对电气工程的质量进行控制的同时，也要时刻关注电气工程的安全管理。质量控制和安全管理都是保证电气工程的顺利完成，实现既定效率的不可取代的重要部分。

1电气工程的质量问题

1.1材料设备选择不当

材料质量的好坏在很大程度上决定了工程施工质量的高低，若电气施工所用的材料本身质量存在问题，那么电气工程的施工质量就很难得到保证。但是在当前的电气工程施工中，常常会出现电线管强度较低，电气开关质量不过关等问题，严重影响了电气工程施工质量。另外，施工设备不符合规定也会对电气工程施工质量造成影响，如设备尺寸过大或过小，都会给施工带来不便。

1.2导线施工质量问题

现如今电气工程的电缆或导线多是以管道的形式进行敷设，这就需要进行一定的导管穿管或包扎工作。在此过程中，若施工人员未遵守施工图纸的要求进行作业，或施工方式不符合技术规定，就会导致电线无法争产发挥作用，影响电气工程施工质量，还会带来一定的安全隐患。

1.3接线盒和配电箱预埋不规范

没有按照图纸的要求对接线盒以及配电箱进行预埋，因此产生严重的偏移，并且防腐与防锈的工作也没有做到位。

2电气工程的质量控制

2.1施工准备阶段质量控制

电气工程在开展施工前的准备工作是十分有必要的。要想保证其质量符合规定，就要严格把控施工前的准备工作。第一、对材料与设备加强质量控制。由于电气工程中产生的问题多数是由材料与设备不合格造成的，因此材料和设备的质量与工程的整体质量及效率之间的的关系密不可分。保证了材料与设备的质量就能够控制住工程的质量，施工前需要对材料进行验收，检验其是否具有合格证书，在使用前还要向相关部门提交上述材料的申请，经过审批后方可使用。第二、加强工程质量环节的监管力度。工程设计在电气工程的施工过程中起到了一定的指导作用。工程想要得到顺利展开，其前提就是设计工作。所以，严格把控设计环节的质量问题是十分有必要的。设计环节的首要任务就是保证其有效性，做好相关的准备工作。相关的设计单位在进行设计前要先对工程的实际情况提前进行了解，做到知己知彼。其次，在确保施工图纸的质量合格之后，方能进一步审查设计方案，最终达到电气工程的相关设计要求。除此之外，还要及时与其他的工程环节展开沟通，互通有无，只有各个环节配合得越来越默契，更加融洽后，才能保障工程的整体质量。

2.2施工阶段过程中的质量控制

在对施工阶段，施工人员一定要严格按照图纸要求开展施工，如果不这样做，稍有不慎满盘皆输。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一旦某一环节没有按照电气图纸的设计要求来进行，则会影响后续的施工不说，还很有可能为整个工程埋下严重的安全隐患。如果发现图纸存在问题，要及时向相关部门提出问题所在并处理。在基础的施工阶段，建筑物的防水墙处理是重要的工作，要严格按照所规定的规范完成施工，并且对质量进行控制，完成吊杆、吊卡等相关零部件的预埋作业。主体施工的过程中，关于质量的管理就是要在连接与布置线路时对线路的技术规范加以重点管理，保证线路不能过松或是过紧；导线的穿管与包扎时及时处理好导线的裸露部分，做好防潮工作，同时要包扎紧实；尽量少交叉吊顶层中的配管，如果交叉过多就会造成线路的混乱，除此之外，相应的防锈工作也要做到位；在铺设电线管时，一定要将管埋藏到正确的深度，并且保证管道的垂直度。最后，安装调试的工作也不容小觑，做到及时发现问题及时改正，由此实现质量的严格监控与管理。

3电气工程中的安全管理工作

3.1强化安全意识

在电气工程的施工过程中，施工人员的安全防范意识，关系着电气工程质量，同时也对电气工程顺利完成有重要影响。因此，要在电气工程的实施过程中，要强化工作人员的安全意识，在保证电气工程的质量的基础上，降低安全隐患。

3.2加强对工作人员的安全教育

培训对工作人员进行安全教育，组织定期的培训，不仅能够提高电气工程工作人员的整体素质，而且能够确保电气工程的质量。因此，电气工程要重视对工作人员的安全教育和定期培训，特备是岗前培训。根据电气工程施工的特点，在工作人员上岗前，进行全方面的岗前培训。工作人员的岗前培训不仅包括专业的基本技术，更应该包括安全措施的防护技能和工作中遵循的安全规则。通过岗前培训，工作人员可以有效地强化自身的安全意识，确保电气施工中各环节的安全性。由此可见，加强工作人员的安全教育和工作人员的岗前培训是促进电气工程安全管理的重要措施。但是安全意识的形成不能只靠一次岗前培训就可以完成的。在电气工程中必须建立完善的安全教育和培训制度，定期对专业工作人员进行教育和培训，工作人员都持证上岗。凡是新进的施工人员都必须先经过安全技术培训后才准其上岗。

3.3安全措施的落实

电气工程施工中总是不可避免地出现安全隐患，因此，应该根据实际的工作状况进行安全教育，注重和促进安全措施的实行对于电气工程是十分必要的。首先，制定电气工程中具体工程技术的规范性文件和管理制度。针对电气施工过程中经常出现的问题，特别是对于电气设备的操作流程，要求工作人员严格按照制定的规范操作，并且根据制定规范性文件和管理制度对工作人员进行要求，保证安全。此外应根据相关的管理规定对电气工程的施工设备进行审查，确保工程中电气设备的使用符合用电规范进行，确保电气工程设备的安全性。其次，建立和完善长效的预防和监督机制。在电气工程中，更是要注重预防和监督的作用。对于在电气工程中的具体的操作要求工作人员按照制定的规范和标准进行。但是，重要的是能建立有效的监督和预防的机制，相关的部门对工程进行中的各个环节进行监督和管理。发现操作不当或是施工不规范的问题要及时提出并且及时管理，保证生产安全进行。

结语

在电气工程过程中，电气工程的质量是直接关系到建筑物功能能否正常运行的重要环节。作为电气工程的工作人员，应该在确保电气工程的质量的基础上，也要注重加强对安全管理的控制。这样，不仅可以促进电气工程顺利完成，也提高了工程的效益。因此，在电气工程施工中，必须加强电气工程的质量控制与安全管理。

参考文献：

[1]张永兴，王仰东，王鹏.电气工程质量控制及安全管理探析[J].科技风，2018（01）：81.

[2]梁腾腾.浅谈电气工程的质量控制与安全管理[J].城市建设理论研究（电子版），2017（14）：48.

[3]张智群.电气工程质量控制及安全管理探析[J].黑龙江科技信息，2016（15）：44.

[4]周鹏，王国龙，李承强.对电气工程质量控制与安全管理的研究[J].电子制作，2014（04）：279.

论文作者:黎逸韬

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2018/12/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb382a12d9ce3ef2e2eaee17.html