# 污水处理厂的运行及管理论文_程龙

摘要：在水资源受到到严重污染的当下，国家也加大了水资源污染的防治工作，而污水处理厂作为降低污水排放的环节中的重要一环，必须高度重视污水处理厂的运营管理，以进一步进行污水防治工作，推进污水处理工作的水平。本文分析了污水处理厂的运行及管理目标，并分析了污水处理厂的运行及管理对策。

关键词：污水处理厂；管理；运行；水质

1污水处理厂的运行及管理目标

1.1水质安全管理的目标

污水处理厂的生产运行管理，不只是监测化验与记录出水水质，还要分析参数为什么会随着环境而变化，工艺运行参数的最终确定要充分考虑来水的水量和水质，优化污水处理设施的运行，确保设备运行正常，保证出水的达标排放。与此同时，管理污水处理厂水质的过程中，要摸索水质变化存在的规律，同时针对水质的特征情况进行实验分析和研究，找出有效工艺控制方式能够促进COD、TP、TN、NH3-N等指标的去除率和水质的可生化性提升，然后再对进出水量进行统计分析，以便总结生产运行经验。

1.2污水处理厂的设备及资金管理目标

为了确保污水处理设备、仪器仪表能实现良好运行，同时又能保证构筑物的完整性。所以一旦有突发的设备故障出现时，就需要技术人员及时地对其进行维修和处理，从根本上保证污水处理系统的运转处于正常状态。通过严格执行生产预算管理制度，使得用于污水处理系统维护的成本能符合预算标准。

1.3污水处理系统的运行操作管理目标

为保证系统的运行处于正常状态，要求操作运行人员和管理技术人员完全熟知生产应急预案手册，在故障发生时或是一些紧急情况下可以采取有效应对措施，杜绝发生误操作事故，这样才能够保证生产安全。此外，为降低生产运行成本，在保证安全生产的前提下降低能耗，应积极改进、完善、优化工艺处理系统，提高运行人员素质，同时保证污水处理系统运行过程中操作人员的健康及人身安全。

1.4污水处理厂的检测与化验管理目标

检测与化验是污水处理厂的重要工作，污水处理厂的实时运行状态参数是通过检测和化验得到的。对管理污水处理厂的检测和化验工作来说，在通过论证分析后，应对本厂来水水质情况有充分的了解，并构建各项检测指标的标准检测分析方法。化验室的设施设备配置按标准化要求，检测人员按规范操作要求进行化验工作。并使污水处理系统的运行处于正常状态，由此也有利于化验员及操作人员的身体健康和安全。

2污水处理厂的运行及管理对策

2.1合理设计，科学技改

在城市污水的设计过程中，需要结合城市发展规划，选择合适的设计方案。动员专业的技术人员对于一些水质较为复杂的地区进行合理的处理，对于已经投入运行的城市污水治理厂，应该充分利用现代技术进行改造，从技术上提高对于污水的处理效果，另一方面，在一些复杂水质处理过程中，建立一套专门的处理机制，通过和其他的水质情况不同的污水分开处理，提高整个效率。

2.2科学合理规划其规模

城市生活污染是水环境质量恶化的主要原因之一。近年来，城市污水处理厂大量兴建，城市污水处理能力显著提高。但是，水环境质量没有得到明显改善，表明排入水中的污染物总量还没有得到有效控制。许多新的城市污水处理厂处理新的工业废水，虽然工业废水集中处理是一件好事，但如果不限制对城市污水处理厂工业废水处理，也许事情会发展到已建成的污水处理厂越来越多的总排放到水的另一边，对水环境质量差。因此，根据水环境容量，应进一步分析，今后可根据水环境容量建立多少污水处理厂，以有效减少排入水体的污染物。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3水质管理

水质管理是污水处理厂的重要工作之一，包括管理水质正常时的管理和水质异常时的处理。按照原计划对出水的参数的检测化验进行检测，并做好记录分析其变化。当水质异常时，则应首先考虑水处理核心设备的指标是否正常，遇到异常情况，一定要按照操作规程启动异常情况应急预案，确保保持良好状态。

2.4加强污水处理系统的运行操作管理

管理人员在工作的过程中，通过分析发现有问题存在就要及时作出整改，不得拖延或相互推诿，最终营造出健康的工作氛围。要将现场的生产标识贴在醒目的位置上，这样就便于操作人员对工作情况有及时的了解。此外，对生产车间的操作人员做好岗前培训，保证其获得污水处理工的国家职业资格证书及岗前测试合格证之后再上岗。污水处理工作的过程中，还应该对员工展开培训工作，增强他们的责任感，并强化他们的专业技能，对于新上岗人员的实习工作以及在职人员异常情况仿真演习任务要尤为重视。新上岗的工作人员要经过严格的培训及考核，合理安排他们到生产车间实习，使其在不断的实践中全面掌握污水处理厂的特点和操作流程，并且进一步提高实践操作能力。不定期地对在职人员进行可能出现的各种异常状况的仿真演习，提高他们对这类情况的处理能力。污水处理厂按实际情况，编制出污水处理系统的操作指导手册，用以指导工作的顺利进行。此外，根据生产车间的实际情况定期更新和完善指导手册，从而科学地指导员工的实际操作。

2.5提升污染监控的技术水平

加强污染源自动监测系统、企业污水处理运行监测系统以及必要的预警系统建设，提高现代实时监测能力，提高监测人员的专业水平，重视主动监测设备的定期校准。在理论上，对中国的污水处理厂污水调节方法部门的选择都是合理的，但在实践中，不仅形成了滥用的发生，直接放弃以往政策的管理下，如“计划、预算、报表管理、监督检查和审核”。因地制宜，灵活运用，以最低的成本达到最佳的监督职能。例如，一些城市开始使用GPRS技术向执法人员的移动设备发送水的参数，以完成实时监控，减少监管难度。

2.6污水处理系统的管理

污水处理系统的管理大致需要从以下几点入手，一是，改善车间环境，建立生产车间的整洁制度。来实现车间的整个环境质量标准符合国家相应标准。在工作中出现问题时，相关工作人员要及时进行整改。合理安排上岗的员工到现场进行实地的问题分析，并在这个过程中不断优化污水处理系统的操作方法，同时提高实践操作的能力。污水处理厂结合实际工作情况，不断提高污水处理的能力，并定期根据生产车间的实际情况对指导手册进行更新和完善，科学指导生产实践工作。

2.7建立企业技术创新机制

一是建立创新体制，以市场为导向。污水处理厂技术创新以其需求作为动力源泉，成功创新的最终落脚点是市场及用户。因此，污水处理厂需要以市场作为根本导向，建立起面向市场的技术创新信息系统，不断进行创新。二是对污水处理厂制度的更新，主要包括经营制度、产权制度、管理制度等，有效建立起污水处理厂的创新机制。三是加大对技术创新方面的投入，以此促进污水处理厂的整体技术水平得到提高。四是加强与科研机构之间的联系，实行污水处理厂与科研院所和大专院校的共同联合。

3结语

综上所述，目前，国内污水处理厂的发展备受关注。污水处理厂从水资源治理和环境保护两个方面提高城市污水处理的稳定性和效率，在生态效益和社会效益方面都有较大提高。然而，现有的污水处理厂建设运行与技术管理不容忽视的问题，水资源的循环利用，灌溉技术，水资源管理的技术平台是重要的方面，污水处理厂的建设进度和运营情况也需要及时地反映，以便及时处理。在人类生存和发展的过程中，水资源的重要性是不可替代的。水资源的处理直接关系到社会的稳定和经济的发展。它是社会文明进步的有效标志。从这个角度来看，污水处理厂的运营将影响到城乡社会经济的可持续、有效发展

参考文献

[1]李安琪.我国城镇污水处理厂建设运行现状及存在问题分析[J].科技风，2018（28）：126.

[2]李喆，赵乐军，朱慧芳，等.我国城镇污水处理厂建设运行概况及存在问题分析[J].给水排水，2018，54（4）：52-57.

论文作者:程龙

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb684bf57210d7e3fe7ffc64.html