# 提高变电运维操作安全性的管理策略程磊论文_程磊

摘要：变电站的日常运行和维护会涉及多种类型的操作。在变电站运维中，操作就是改变设备的运行方式。变电运维工作往往会关系着，电力系统的实际运行水平与质量，如果变电运维工作存在较大的安全隐患问题，那么必定会使得实际运行质量水平受到极大降低，从而难以满足社会生产对电力资源的基本要求。因此，有关工作人员应当要在变电运维过程中，科学做好安全运维隐患的解决工作。

关键词：电力系统；变电运维；安全隐患；解决措施

引言

在电力系统运行过程中，要想始终确保电力系统运行的质量水平，满足相应要求，那么也就应当要做好变电运维工作。除了设备在正常方式下运行，变电站都离不开操作，如设备检修、改变状态、事故处理等，而调度管理的任务是管理设备的运行、操作和事故处理。

1变电运维技术

由于电力系统的复杂性，很多变电设备会出现损坏、不稳定的问题。所以在日常运行中必须要通过变电运维技术，严格依据相关电力运维的规章制度和标准，按照规定程序对变电设备进行维护和管理。从一定程度上来说，变电设备运维技术的好坏直接决定了电力系统运行可靠与否。从本质上来看，良好的变电运维技术为电力系统在高压、低压、输电、配电等方面提供的是“检”和“修”，具体的说其主要的特征包括如下四个方面：（1）检修范围广。由于变电设备种类较多，在分布上也比较分散，这就使得变电运维工作无论是在空间范围上，还是在技术范围上都比较广。（2）检修条件多样化。不同的变电设备所处的环境千差万别，而环境带来的影响也是多种多样，这使得变电设备的检修条件也就具有了多样性。（3）变电设备故障频率大，一些设备分布不均，检修移动范围大，增加了检修的难度，问题出现的不集中，使运维管理更加不便。（4）技术标准高。变电运维是专业性的工作，对于相关工作人员的专业素养要求比较高，如果不具备必要的专业能力，很容在变电运维过程中出现问题，甚至导致事故发生。

2目前变电运维工作存在的安全隐患问题

2.1倒闸操作不恰当

目前变电运维工作存在的安全隐患问题之一是倒闸操作不恰当。目前情况下的变电运维工作在开展过程中，倒闸操作是其中极为关键的一个环节，相关电力部门工作人员在展开倒闸操作之前，应当要确保所投入的电力设备状态能够准确无误，这样才能更加准确的展开具体操作状态的切换。在具体工作开展过程中，当倒闸操作的错误问题出现后，久而久之势必会影响整个电力系统的运行目的。在实际倒闸操作过程中，其中的母线倒闸操作工作极其关键，因为该环节的操作工作，如果不能依照一个科学化的状态展开，那么最终非常容易导致电力系统发生故障问题。关于母线倒闸操作不当的情况往往表现为，在展开配电网继电保护与自动装置切换时，可能会因为倒闸操作不规范的问题，导致极大的误差问题发生。还需要注意的一种问题，主要表现为电压互感器与电容在空载母线充电的状态之下，产生更加多的串联谐振现象，这样一来也就必定会提升故障问题的发生概率。

2.2变电运维工作缺乏完善安全管理制度

目前变电运维工作存在的安全隐患问题之二是变电运维工作缺乏完善安全管理制度。从变电运维工作开展的实际情况看来，变电运维工作在根本上缺乏完善安全的管理条例，有关电力部门也并没有对具体技术操作人员，展开安全技术知识上的培训，同时技术操作人员的安全防范意识相对较低，种种因素的共同作用，最终也就导致了电力技术操作人员，在展开变电运维技术操作工作时，也就不能在根本上重视电力安全效益，最终导致了变电运维安全隐患问题发生的概率出现了极大的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提高变电运维操作安全的管理策略

3.1完善智能化体系结构

提高变电运维操作安全的管理策略之一是完善智能化体系结构。变电运维技术的智能化结构层次上可以划分为过程层，间隔层和站控层。其中，过程层主要包括隔离开关、变压器、断路器、电流互感器，以及相关的智能化设备；站控层则是变电站中最高级的智能管理设备，主要包括控制系统和通信系统等，其功能主要是控制一些智能化的操作，如设备监控、操作开关及信息交互等；间隔层则是站控层和过程层连接的枢纽，其构成上一般需要一些监测和保护设备，其功能主要是实现过程层和站控层的联系。要促进变电运维技术的智能化发展，就应当按照上述标准，结合实际生产的需要，建立完善的变电运维智能化体系结构，这是保证智能化变电运维技术安全性和稳定性的前提。

3.2判断分析和检修建议

提高变电运维操作安全的管理策略之二是判断分析和检修建议。在对变电设备进行状态监测以后，设备的一些数据和参数都得到了有效收集，而如何对这些数据参数进行科学合理的分析，也是设备状态检修技术中的重要内容。因此对状态监测数据的判断分析，也需要采取一定的方法技术。目前。常用的数据分析处理方法主要有2种，即纵向分析和横向分析两种。所谓的纵向分析就是指将变电设备的具体参数数据和以往的历史参数数据进行对比，从而对设备目前状态做到心中有数，根据数据的差异来对设备进行维护。而横向分析指的则是将一些相同类型的变电设备参数数据进行对比分析，能够对同一类设备的性能情况有着具体认知，从而对设备状态做出有效的分析。在对监测数据进行分析处理以后，设备状态检修技术还包括提出一定的检修建议，从而对变电设备的运行情况做出有效维护。首先，应该对分析的数据做出进一步的深入整理统计，通过变电设备的性能分析结果来进行相关的安全性能分析，然后再根据变电设备的安全性能风险的不同，对变电设备提出合理的检修建议。检修建议作其他变电运维检修工作的重要参考依据，应该坚持一种客观科学的原则，应该本事实事求是的态度合理提出检修建议。

3.3加强对变电设备的维护和管理

提高变电运维操作安全的管理策略之三是加强对变电设备的维护和管理。在变电系统中，有着多且复杂的设备，均与变电运维工作的正常运行有重要意义，但是由于多数设备中存在着较多的不足，从而造成了严重的误操作事故。变电运维工作是保障电力系统安全稳定运行的关键，而其中设备起着重要作用，若是不能有效加强对变电设备的维护和管理，极有可能使事故发生率依然保持在较高的水平，对当地的生产发展有严重影响。如今，我国的变电站数量依然在逐渐增加，且已经建设完毕的变电站内也有着许多老旧设备需要更换，因此，在设备的选购方面，必须要加强质量监控，确保设备质量合格，同时，还要注重资金的应用，在设备选购时，应以性能良好、质量过关、价格适中的设备为最佳选择，并选购合适的配套设施，以替换比较老旧的变电设备。此外，相关管理部门还应建立严格的设备管理制度，缩短设备维修养护周期，并注重对现代化电气技术的应用，以简化故障排除效率，进而提高设备管理水平；同时，维修检验人员还应在长期的工作中总结出设备常见问题，并做好详细记录，形成资料数据库，为进一步培养维修养护人才，提高设备管理效率提供重要帮助。

结语

总之，电力系统中的变电运维工作中依然存在着些许不足，尤其是易发生误操作事故，导致电力系统、人民正常生活、社会生产发展受到了较大的影响。 要时刻关注并注重提高变电运维操作安全性的管理水平。同时，要提高变电运维的工作质量和效率，就必须全面分析运维技术变电故障的成因，促进电力系统的稳定、安全进行。

参考文献

[1]袁兆祥，彭晶，安增军，等.基于层级设计的输变电工程数据存储架构[J].沈阳工业大学学报，2019，41（6）：601-605.

[2]韩文军，张梁，张兆虎，等.基于三维模型的输变电工程智能监理系统设计[J].自动化与仪器仪表，2019（10）：90-93，97.

论文作者:程磊

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb9149b90ab67b72849c72ca.html