# 配电自动化设备在电力调度系统的应用翟楠论文_翟楠,陈乐

摘要：随着国家经济水平的不断提高，配电自动化项目建设力度不断加大，向配电网调度自动化系统注入了新的活力。本文阐述了电力调度自动化系统在配电自动化设备当中的应用，分析了在电力调度当中应用配电自动化设备的优点，仅供参考。

关键词：配电自动化设备；电力调度系统；应用

引言

随着科技的快速发展，社会平均电量消耗水平逐渐提高，保证电网系统的安全，维持社会电力调度的正常运转是当今电力行业工作者的首要任务。从近年来配电自动化设备的发展情况出发，结合配电自动化设备在电力调度自动化系统中的应用实例，并通过对多项应用的数据进行分析，总结出配电自动化设备在电力调度自动化系统中的应用优势及发展前景。

1配电自动化设备的应用背景

配电自动化设备作为自动化技术与电气设备结合的产物，不但保留传统配电设备所拥有的功能，还新增了自动化控制和自动化处理等一体化功能。自动化技术大大减轻了过去设备在使用过程中对人力的依赖，利用自动化技术实现仪器的自动报警和断电，降低了配电工作的危险性，并且减少了与外界的接触之后，设备的使用寿命将会相应地延长，受到的干扰减少之后设备稳定性也会得到加强。配电自动化设备使用最为广泛的地方就是在进行电力配网时，借助配电自动化终端设备，对电力配网实现远程遥控，实时监测配网工程进度并能对异常配网情况进行报警。配电自动化终端设备在电力配网的投入使用，有效地保障了电缆搭建和日常维护工作的安全。

2电力调度自动化系统在配电自动化设备中的应用

2.1开闭所故障自动隔离技术

在配电自动化设备当中的开闭所故障自动隔离技术除了在整体配电自动化终端设备技术当中处于一个核心的地位，还可以将其可靠性在电力调度自动化系统的安全运作方面以及操作传输方面充分的发挥出来。而且对于开闭所的构成部分来说，一般都将断路装置的形式设置成为进线内容，和相关的监测保护设备进行有机的结合，将监测作用发挥出来。对于其出现内容来说，使用的是负荷性开关，可以将其对配电自动化终端设备的有效控制进行实现，这样开闭所就可以保证更好的对电力调度自动化系统设备当中的信息进行传输，推动了通信领域的发展和进步。所以，如果在正常运行自动化终端设备的时候，出现了什么安全方面的问题，那么对该项技术进行应用，就可以将故障报告信息快速的向相关的调控人员进行提供，对安全突发问题的位置以及相关性质进行明确之后，对合理的处理方法进行选择，将其对安全事故处理的高效性充分的发挥出来。

2.2通信技术

在配电自动化设备当中的通信技术，可以对不同地区的单个配电子站进行分布，将接收以及发送数据信息的工作进行实现。配电子站除了需要对自身所在站的运行数据进行接收以外，还需要将自动接发周边配电站自动化的信息的工作进行执行，还需要对同步数字体系技术以及光纤网络技术的优点进行利用，将子站和主站之间的数据传输通道的数目不断的进行增加。而且，将基础的自动化设备通信技术设置为公网和配电载波和设备总线，可以对安全故障进行较远距离的监测以及分析，将电力调度运行系统运行的可持续性充分的发挥出来，相关的工作人员就可以更好的对偏远低压区的供配电情况进行了解，这样就可以进行远程的操控，还可以对以太网络接口进行应用，将设备通信接口终端进行利用，将系统运行当中数据传输的质量不断地进行提高，保障人们日常工作、生活当中的用电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电自动化设备的应用前景

配电自动化设备在问世至今的短短数十年时间内对电力调度工程的促进作用显著。尽管自动化技术在我国的发展并不成熟，但现阶段的配电自动化设备就已经创造出很大的社会效益和经济效益，后期通过加快自动化技术与配电设备的研究，配电自动化设备的使用有希望普及全国。如图1所示是基于当前配电自动化设备生产公司的产量，结合配电自动化设备在电力调度自动化系统中的使用情况，对未来配电自动化设备产量和增长速度做出的数据预估。

图1配电自动化设备产量变化图

图1中折线代表的产量增长率在２０１９年以前保持着持续增长的趋势，２０１９年以后预计会出现持续下降的情况，但整体变化一直是正增长，说明近几年配电自动化设备的市场在不断扩大，未来随着配电自动化设备的普及程度增加，市场容量将不再大幅度增加，而会保持在一个合理的水平。再对柱状图进行观察，发现配电自动化设备的产量一直在增加，说明市场需求也在不断扩大，配电自动化设备在电力调度系统中的使用频率越来越高。在今后的几年中，配电自动化技术不断成熟，电力调度系统在配电自动化设备的帮助下智能水平将越来越高，最终也将维持在一个合理的水平上。要促进配电自动化技术的成熟，加大配电自动化设备在电力调度系统中的应用程度，就需要结合电力调度系统的特点和需求对配电自动化设备进行有针对性的升级改造。如配电自动化设备的控制问题，电力调度系统和设备之间的技术衔接问题，如何制订整个系统的定期检查维护方案，如何降低自动化技术门槛来改变当前仪器操作员工缺乏的现状等。配电自动化技术距离普及使用还有很长一段路要走，未来技术的成熟和经验的积累将成为电力调度系统全自动实现的坚实后盾，通过越来越科学、合理的系统设计方案，配电自动化设备将能更好地促进电力调度自动化系统的完善，进而提高整个社会电力分配的效率，推动社会生产的发展。

结语

配电自动化设备技术在我国的电力调度自动化控制应用的比较广泛，使用这项技术可以将系统的运行效率不断的进行提高，而且还可以对系统以及设备进行控制，需要不断的发展配电自动化设备，将电力调度系统的稳定运行进行保证，保证电力调度过程当中的安全，将用户的使用质量不断的进行提高。

参考文献

[1]吴子乐.论述10kV配电自动化设备与一体化运维模式[J].军民两用技术与产品，2019(14)：120.

[2]杨大伟.探讨10kV配电自动化设备与一体化运维模式[J].建筑工程技术与设计，2019(13)：3563.

[3]石伟明.配电自动化设备与技术分析方案[J].中国电子商务，2019(9)：84.

[4]孙成堃，吴坤，赵辉.电力配电系统自动化存在的问题与解决措施[J].南方农机，2018，49(19)：220.

[5]杜文辉．配电自动化设备在电力调度自动化系统中的应用[J]．科技视界．２０１８（３４）：２８－２９．

[6]马敬华，方军．配电自动化设备在电力调度系统的应用[J]．集成电路应用．２０１９（５）：１１１－１１２．

[7]尹元亚．试论电力配网自动化中配电自动化终端设备的应用[J]．电子世界．２０１８（１６）：１８８－１８９．

论文作者:翟楠,陈乐

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc13b3d85f531794ad1c6860.html