# 无偿献血者乙肝病毒核酸检测价值论文_张越

摘要：输血是临床急救及手术治疗等的重要环节，也是挽救 伤病者的关键，而输血安全则是保障伤病者生命安全的重 中之重，其中，输血相关性传染病的预防是临床关注的重 点，血液筛查也是各地血站安全工作的核心。一直以来， 血清免疫学检测都是血液筛查的主要手段，检测的阳性率 高，但是 HBV、HCV 及 HIV 这 3 种液传播疾病病毒检测的 窗口期均较长，仍具有一定的安全风险。而核酸检测应用 的逐渐广泛，有效弥补了血清免疫检测的不足 。本文对无偿献血者乙肝病毒核酸检测价值 进行分析。

关键词：无偿献血者；乙肝病毒；核酸检测；价值

乙型肝炎病毒为导致人体引起乙型肝炎的病原体，为嗜 肝 DNA 病毒科，该科病毒具有禽嗜肝 DNA 病毒属以及正嗜 肝 DNA 病毒属两个属，而导致人体引起感染为正嗜肝 DNA 病毒属，常用检测方式为 HBV 抗原、抗体检测 。乙型肝炎 病毒感染是全球性的公共卫生问题，随着基因工程疫苗的生 产，乙肝疫苗的普及率逐年上升，感染率呈下降趋势。但是 随着多种因素影响，近年来乙型肝炎发病率逐渐增加，对临 床用血安全造成严重影响，为了提高临床用血安全，给临床 疾病治疗提供安全用血，对血站血液质量提出较高要求，而 血液中乙型肝炎病毒筛查有两种检测方式，酶免疫试剂主要 应用在乙型肝炎表面抗原检测中，能发现非典型血清转阳、 病毒变异情况，但是由于多种因素影响，易发生漏检情况 。 本次研究对无偿献血者乙肝病毒核酸检测价值进行分析，为 提升乙肝病毒筛查准确率提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2018年 1 月至 2018年 9 月的 8048 例无偿献 血者的血液标本进行研究分析。其中，进行 HBV DNA 核酸 检测的标本，使用带有分离胶的真空采血 管，真空管容量为 5mL /管; 进行 HBsAg 双试剂检测的标 本，使用 EDTA－K2 抗凝真空采血管，真空管容量为 6mL。 HBV DNA 检测标本应在采集后 4 小时内完成离心，HBsAg 检测标本应在采集当天及时完成离心，离心条件为 1600g 离 心 20min。离心处理好的标本分开存放在 2 ～ 8℃ 冰箱，并要 确保在 72h 之内完成 HBsAg 检测及 HBV DNA 核酸检测。

1.2 检测仪器与检测试剂

使用 HAMILTON STAＲ 全自动加样仪和 FAME2420 后处 理( 烟台奥斯邦) 、ELISA /HBsAg 检测试剂 (珠海丽珠) 、 ELISA /( HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb) 检 测 试 剂( 英科新创) 、HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb 质控品( 北京康彻斯坦) 、全自动核酸加样分离纯化系统 Mi- crolabSTAＲ /cobasAmpliprep( 瑞士罗氏) 、全自动核酸检测系 统 cobasTaqMan( 瑞士罗氏) 、乙型肝炎 /丙型肝炎 /人类免疫 缺陷病毒( 1 + 2 型) 核酸检测试剂盒 version2. 0( PCＲ －荧光 法) ( 瑞士罗氏) 、乙型肝炎 /丙型肝炎 /人类免疫缺陷病毒( 1 +2 型) 核酸质控试剂( PCＲ－荧光法) ( 瑞士罗氏) 。

1.3 检测方法

1.3.1 ELISA 检测

HBsAg 检测时，对每份献血者血液标本用珠海丽珠和英科新创试剂检测; HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb 检 测时，对每份献血者血液标本用英科新创试剂检测。每一 次试验应有室内质控和阴阳性对照，室内质控在控，阴阳 对照结果符合要求。 判定标准: 当 S /CO≥1 检测为阳性; 当 S /C＜0. 7 检测 为阴性; 若在 0. 7～ 1 之间则为检测灰区，不符合标准。

1.3.2 核酸检测

使用混样方法进行核酸检测，数量为 6 个标本 /份混样， 并进行室内质控与内照设定，对混合测定的阳性标本，进 行拆分检测; 对混合测定阴性标本作出阴性判定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆拆分测 定阳性，判定 NAT 阳性，若为阴性则判定 NAT 阴性。

2结果

通过对血清学检测方法的使用，8048 例血液标本进行 2 种酶联免疫法吸附试剂检测，其中，8000 显示 HBsAg 均为 阴性，HBsAg 双试剂阳性标本 25 例，HBsAg 单试阳性的标 本 23 例。8000 例标本中，核酸检测显示阳性 14 例，检测 率为 0. 175%，其中 HBsAb 单独性 2 例、HBcAb 阳性 9 例、 乙肝二对半检测全阴性 3 例。HBsAg 双试剂阳性标本 25 例， 核酸检测结果阳性 22 例，阴性 3 例; HBsAg 单试阳性的标 本 23 例，核酸检测结果显示阴性 21 例，阳性 2 例。

3 讨论

我国为 HBV 感染高流行区，约有 10% 人群为乙型肝炎 病毒携带者，HBsAg 检测为乙型肝炎感染十分常见的指标， 一般临床上使用酶联免疫法进行 HBsAg 检测，能显著降低 输血后感染乙型肝炎病毒风险，但是由于乙型肝炎病毒窗口 期、隐匿性乙型肝炎病毒感染、免疫静默感染等因素存在，导致其存在假阴性漏检情况，若未降低漏检情况，易导致临床 用血安全受到十分严重的影响，造成不良事件发生。因此， 本次研究对探究无偿献血者乙肝病毒核酸检测价值进行分 析，探讨核酸检测的效果 。相比于血清免疫学监测，核酸检测的最显著优势就是 能够缩短病原体检测的窗口期，其检测的灵敏度很高，能 够直接对血液中的病原体进行筛查，可以准确检测出血清 免疫检测不到的隐匿病毒，从而有效提升输血安全。

与传统的 ELISA 检测方法相比，核酸检测具有特异性 与高度敏感性的特点，其主要是针对 HBV、HCV 以及 HIV 的输血传染因子进行筛查，尤其是对 HBV 的筛查检测，正 在逐渐的被广泛的推广使用。根据相关的临床调查研究显 示，对无偿献血者的血液标本进行核酸检测，能够提高患 者的输血安全，减少因输血而产生的病毒传染，同时，对 血液样本进行核酸检测，能 够 有 效 的 缩 短 HCV、HBV 和 HIV 的 ELISA 的窗口期，从而在很大程度上减少输血者血 液病毒传染的危险。

为了进一步明确临床核酸检测意义，提高血液检测结果 可信度，实施一项有效的检测方式十分重要，酶免试剂为常 见检测方式，但是在检测过程中，易导致乙型肝炎漏诊情况 发生，导致严重后果 。在血液 HBV 核酸检测结果阳性标本 中，少部分为灰区或者弱阳性，通过应用核酸检测，能预防窗 口期漏检情况发生，核酸检测为目前最准确和灵敏的检测方 式，其检测原理完全和酶免试剂检测不同，能避免酶免试剂 检测局限性，能减少漏检情况，核酸检测主要检测人体病毒 核酸，对环境和操作者要求较高，对标本的保存要求和处理 要求也较高，能显著提高血液安全性，因此开展核酸检测十 分重要，能保障临床用血安全性 。现如今，乙肝病毒核酸检 测已经成为无偿献血者首选检测方式，在检测中广泛应用。

4结语

综上所述，核算检测可以与血清免疫检测联合应用于 无偿献血者血液安全检查中，能有效提升输血安全，另外， 临床应加强对乙肝病毒感染的筛查和防控。

参考文献

[1]叶贤林,吴维佳,李彤,杨红,古醒辉,杜鹏,许晓绚.深圳地区无偿献血HBsAg阳性感染者的血清学和分子生物学特征分析[J].中国输血杂志,2016,29(05):472-475.

[2]苏俊,骆冬云.核酸检测与酶联免疫吸附检测在无偿献血血液标本乙肝病毒筛查中的应用价值比较[J].中国乡村医药,2015,22(16):58-59.

[3]赵俊鹏. 血液病毒核酸检测与酶联免疫检测比较研究[D].河北联合大学,2014.

[4]谢云峥,陈凌燕,李超,郑岚,周国平.上海地区无偿献血者乙肝病毒核酸检测分析[J].中国输血杂志,2012,25(S1):85.

[5]周丽君. 病毒核酸检测对减少输血传播疾病残余风险的研究[D].新疆医科大学,2012.

论文作者:张越

论文发表刊物:《医师在线》2020年4期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc1e3df2621f460678853ba2.html